Технические требования на поставку МТР

- ОКПД 2: 26.51.53. Поставка ёмкостей  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

ОКПД 2: 26.51.53. Поставка ёмкостей	1

для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».	1

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель поставки	3

1.4. Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

Наименование продукции: Емкость К 200 литров с лопастной мешалкой с обрешеткой Артикул: TKL200S4, MTK200	5

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт, национальный стандарт РФ |
| --- | --- |
| ГОСТ Р | Государственные стандарты, принимаемые только в России |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка ёмкостей  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Цель поставки

Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Существующее положение

В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.

Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Емкость К 200 литров с лопастной мешалкой с обрешеткой | шт. | 2 |
|  | Ёмкость К 200 литров с обрешеткой | шт. | 3 |
|  | Емкость K 100 литров с пропеллерной мешалкой с обрешеткой | шт. | 1 |
|  | Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Емкость К 200 литров с лопастной мешалкой с обрешеткой | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 10 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Ёмкость К 200 литров с обрешеткой | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 10 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Емкость K 100 литров с пропеллерной мешалкой с обрешеткой | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 10 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: Емкость К 200 литров с лопастной мешалкой с обрешеткой Артикул: TKL200S4, MTK200

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Назначение | Приготовления различного рода маловязких эмульсий, смесей, растворов и суспензий в жидкой среде с максимальной плотностью 1,3 г/см, динамической вязкостью жидкой фазы 0,05 Ра/сек. |
|  | Объём (литры) | 200 |
|  | Высота, не более (метры) | 1,5 |
|  | диаметр, не более (метры) | 0,72 |
|  | Форма дна | Коническая |
|  | Диапазон рабочих температур (0С) | От -30 до +60 |
|  | Перемешивающее устройство | Лопастная мешалка |
|  | Тип привода перемешивающего устройства | Электромеханический |
|  | Мощность двигателя перемешивающего устройства, кВт | 0,25 |
|  | Частота вращения вала перемешивающего устройства, об/мин | 140 |
|  | Расположение перемешивающего устройства | По вертикальной оси ёмкости |
|  | Толщина стенки ёмкости, не менее (миллиметры) | 3 |
|  | Обрешетка | Обязательна |
|  | Материал обрешетки | Окрашенный металл |
|  | Расстояние от нижней точки дна емкости до основания, при вертикальном расположении в обрешетке, не менее (миллиметры) | 350 |
|  | Вес, не более (килограммы) | 70 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Материал | Химически стойкий полиэтилен (LLDPE) |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |

Наименование продукции: Ёмкость К 200 литров с обрешеткой  Артикул: TK200S4, MTK200

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Назначение | Хранение различного рода жидкостей, смесей и растворов |
|  | Объём (литры) | 200 |
|  | Высота, не более (метры) | 1,3 |
|  | Диаметр, не более (метры) | 0,72 |
|  | Форма дна | Коническая |
|  | Диапазон рабочих температур (0С) | От -30 до +60 |
|  | Толщина стенки ёмкости, не менее (миллиметры) | 3 |
|  | Поддерживающий каркас | Обязателен |
|  | Материал каркаса | Окрашенный металл |
|  | Расстояние от нижней точки дна емкости до основания, при вертикальном расположении в каркасе, не менее (миллиметры) | 350 |
|  | Вес, не более (килограммы) | 50 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Материал | Химически стойкий полиэтилен (LLDPE) |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |

Наименование продукции: Емкость K 100 литров с пропеллерной мешалкой с обрешеткой Артикул: TKN100S4, MTK100

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Назначение | Мешалки предназначены для перемешивания жидкости с максимальной плотностью 1,3 г/см3, динамической вязкостью жидкой фазы ‐ 6 Ра/сек. |
|  | Объём (литры) | 100 |
|  | Высота, не более (метры) | 1,41 |
|  | диаметр, не более (метры) | 0,54 |
|  | Форма дна | Коническая |
|  | Диапазон рабочих температур (0С) | От -30 до +60 |
|  | Перемешивающее устройство | пропеллерная мешалка |
|  | Мощность двигателя перемешивающего устройства, кВт | 0,25 |
|  | Частота вращения вала перемешивающего устройства, об/мин | 1400 |
|  | Обрешетка | Обязательна |
|  | Материал обрешетки | Окрашенный металл |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Материал | Химически стойкий полиэтилен (LLDPE) |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |