Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2. 42.21.13

Поставка насосной станции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель поставки	3

1.4. Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

2.2.1.В составе заявки необходимо предоставить:	7

3.	Приложения	8

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт, национальный стандарт РФ |
| --- | --- |
| ГОСТ Р | Государственные стандарты, принимаемые только в России |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка насосной станции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Цель поставки

Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Существующее положение

В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.

Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насосная станция HM-IPw 2 ECH 4-20 или её аналог | шт. | 1 |
|  | Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насосная станция HM-IPw 2 ECH 4-20 или её аналог | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 40 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование закупаемой продукции: Насосная станция HM-IPw 2 ECH 4-20 или её аналог

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Назначение | Перекачивание питьевой, технической, охлаждающей воды без абразивных и длинноволокнистых включений |
|  | Расход, не менее, м3/час | 9 |
|  | Напор, не менее, м. | 12 |
|  | Максимальное рабочее давление, не менее, бар. | 10 |
|  | Количество рабочих насосов, шт. | 2 |
|  | Максимальная мощность установки, не менее, кВт | 1,1 |
|  | Диапазон температур жидкости, 0С | 2-50 |
|  | Диапазон температур наружного воздуха, 0С | 0-40 |
|  | Напряжение питания сети, В | 3х380 |
|  | Сечение питающего кабеля, n х мм | 5х1,5 |
|  | Диаметр впускного коллектора, мм | 40 |
|  | Диаметр напорного коллектора, мм | 40 |
|  | Габаритные размеры ДхШхВ, не более, мм | 700х900х1500 |
|  | Вес, не более (килограммы) | 120 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Насос EСH 4-20 “Aquastrong”, шт. | 2 |
|  | Кран шаровый DN 32 (1 1/4”) PN 16, шт. | 2 |
|  | Кран шаровый DN 25 (1”) PN 16, шт. | 2 |
|  | Обратный клапан DN 25 (1”) PN 16, шт. | 2 |
|  | Датчик давления 0…10 бар, 4-20 мА, шт. | 1 |
|  | Поплавковый датчик уровня FS-1-10 (кабель 10 м), шт. | 1 |
|  | Манометр 0-10 бар, шт. | 2 |
|  | Кран шаровый DN15 с воздушным клапаном, шт. | 2 |
|  | Гидроаккумулятор 8 л PN10, шт. | 1 |
|  | Всасывающий коллектор DN 40 из нержавеющей стали AISI304, шт. | 1 |
|  | Напорный коллектор DN 40 из нержавеющей стали AISI304, шт. | 1 |
|  | Заглушка фланцевая DN 40 PN16, шт. | 2 |
|  | Комплект виброопор, шт. | 1 |
|  | Шкаф управления с 2-мя преобразователями частоты, шт. | 1 |
|  | Переходник Ду40х32, шт. | 1 |
|  | Переходник Ду40х25, шт. | 1 |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |