
















Технические требования на оказание услуг


«ОКПД2 71.12.4. Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»


Лот № 























1. Общие сведения


1.1. Наименование закупаемых услуг
Поверка (калибровка) средств измерений и аттестация испытательного оборудования.


1.2. Цели и задачи. Существующее положение
Целью закупки услуг является своевременное выполнение поверки  (калибровки) средств измерений (далее - СИ) и аттестации испытательного оборудования (далее - ИО) на объектах Участника и территории Заказчика. Согласно статье 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2021), средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в процессе эксплуатации  подлежат периодической поверке.


Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
	СИ и ИО, подлежащие поверке (калибровке) и аттестации, согласно Перечню СИ и ИО, указанных в Приложении 1 к настоящим ТТ.
	




2. Требования к закупаемым услугам
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поверка (калибровка) средств измерений и аттестация испытательного оборудования
	усл. ед.
	1





2.1.2. Требования к срокам оказания услуг 
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поверка (калибровка) средств измерений и аттестация испытательного оборудования
	С даты, следующей за датой подписания договора
	через 12 месяцев с момента начала оказания Услуг, или достижения предельной суммы договора, указанной в 4.1 Договора в зависимости от того какой срок наступит ранее.
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2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1Таблицы 2): Поверка (калибровка) средств измерений и аттестация испытательного оборудования
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1.
	Требования к оказанию услуг

	1.1
	Общие требования к оказанию услуг.

	1.1.1
	Вся документация разрабатывается и оформляется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в области поверки средств измерений, в том числе: Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2021); Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»; ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

	1.1.2
	Участник выполняет работы по поверке (калибровке) СИ и аттестации ИО по заявкам, полученным от Заказчика.

	1.1.4
	Перечень СИ и ИО Заказчика указаны в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

	1.2
	Требования к способам оказания услуг

	1.2.1
	Выполнение работ по поверке (калибровке) СИ и аттестации ИО по заявкам, полученным от Заказчика осуществляется Исполнителем в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента доставки СИ и/или ИО в место оказания Услуг, за исключением случаев, когда методикой поверки предусмотрены иные сроки поверки

	2
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	2.1
	Исполнитель обязан передавать сведения о результатах поверки  в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФОЕИ)

	2.2
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.2.1
	По результатам оказания Услуг предоставляется:
«Свидетельство о поверке» или «Извещение о непригодности к применению» на бумажных носителях на каждое СИ, оформленные в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденными Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 2510 от 31.07.2020 или  «Сертификат о калибровке» с протоколом калибровки на каждое СИ, оформленный в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» или «Аттестат» на испытательное оборудование с протоколом аттестации, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

	3
	Требования к исполнителю  и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	3.1
	Услуги должны оказываться лицом,  аккредитованным в установленном порядке согласно требованиям Федерального  закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ на право проведения поверки  средств измерений,  имеющим действующий Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений (на право поверки средств измерений или на право поверки и калибровки средств измерений) с соответствующей областью аккредитации.
В случае, если Исполнитель аккредитован только на право поверки СИ, он также обязан иметь документ, подтверждающий его компетентность в части выполнения калибровочных работ и подтверждающий его соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

	3.4
	Вывоз СИ и ИО и  доставка Заказчику поверенных/откалиброванных СИ и/или аттестованного ИО осуществляется силами и средствами Исполнителя по адресу: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.

	
	





3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость оказания услуг должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для оказания услуг согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Исполнителя, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



4. Приложения


4.1. Приложение №1 Перечень средств измерений и испытательного оборудования, предоставляемых в поверку (калибровку) /аттестацию в 2026-2027 г.г.
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