## Перечень СИ на 2022
Приложение 1 к Техническим требованиям
* 1 - Поверка, 2 - Калибровка, 3 - Аттестация
Перечень средств измерений/испытательного оборудования, предоставляемых в поверку (калибровку) / аттестацию в 2026-2027 г.г.
№ пп | Кате-гория* | № Гос. реестра | Наименование СИ | Тип | Класс точности, цена деления, разряд | Дипазон измерений | Инд. номер | Кол-во | Периодичность | Дата посл. поверки | Сроки проведения очередной поверки (месяц, год) | Место поверки (П - на территории предприятия)
1 | 1 | 92032-24 | Толщиномер ультразвуковой | А1201 | ±(0,01•d+0,1) | от 1 до 300 мм | 1240070 | 1 | 12 | 2025-12-22 | 12.2026
2 | 1 | 31225-11 | Толщиномер электромагнитно-акустический | А1270 | ±(0,01X+0,01) мм | 0.7…100 мм | 416477 | 1 | 12 | 2025-12-22 | 12.2026
3 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,100 мм | 21 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
4 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,050 мм | 20 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
5 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,500 мм | 23 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
6 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,250 мм | 22 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
7 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 2,0 мм | 25 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
8 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 1,0 мм | 24 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
9 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,050 мм | 1 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
10 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,100 мм | 2 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
11 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,250 мм | 3 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
12 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,5 мм | 4 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
13 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 1,0 мм | 5 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
14 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 2,0 мм | 6 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
15 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с квадратными отверстиями |  |  | 5,0 мм | 40 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
16 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 5,0 мм | 43 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
17 | 2 | // | Сито лабораторное с круглыми отверстиями |  |  | 7,5 мм | 21 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
18 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 10,0 мм | 33 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
19 | 2 | // | Сито лабораторное с круглыми отверстиями |  |  | 15,0 мм | 28 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
20 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 12,5 мм | 44 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
21 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 20,0 мм | 34 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
22 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 25,0 мм | 29 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
23 | 2 | // | Сито лабораторное с круглыми отверстиями |  |  | 30,0 мм | 24 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
24 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 40,0 мм | 26 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
25 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 50,0 мм | 23 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
26 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 60,0 мм | 25 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
27 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической перфорированной пластины с круглыми отверстиями |  |  | 70,0 мм | 27 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
28 | 2 | // | Сито лабораторное с круглыми отверстиями |  |  | 3,0 мм | 22 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
29 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 2,5 мм | 36 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
30 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,630 мм | 42 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
31 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,315 мм | 8 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
32 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,500 мм | 31 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
33 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 1,250 мм | 41 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
34 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 1,0 мм | 39 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
35 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,900 мм | 37 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
36 | 2 | // | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,140 мм | 20719 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
37 | 1 | 76025-19 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 0,125 мм | 47316-21 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
38 | 1 | 76025-19 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 0,160 мм | 47317-21 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
39 | 1 | 76025-19 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 0,050 мм | 47314-21 | 1 | 12 | 2025-12-18 | 12.2026
40 | 2 | // | Манометр показывающий |  | ±0,5% | 0…2000 кПа | 22919919/1 | 1 | 12 | 2025-12-05 | 12.2026
41 | 2 | // | Манометр показывающий |  | ±0,5% | 0…2000 кПа | 22919919/2 | 1 | 12 | 2025-12-05 | 12.2026
42 | 2 | // | Манометр показывающий |  | ±0,4% | 0…3500 кПа | 22919918/1 | 1 | 12 | 2025-12-05 | 12.2026
43 | 1 | 64154-16 | Толщиномер ультразвуковой | БУЛАТ 3 | ± 0,01Т+0,1 (при Т мм от 10,0 до 300,0) | 0…300 мм | 421 | 1 | 12 | 2025-12-22 | 12.2026
44 | 1 | 55894-13 | Дефектоскоп ультразвуковой | А1211 Mini | ±(0,03H+0,2) мм | 2 … 90 мм 2…200 мм 7 …900 мм | 3161015 | 1 | 12 | 2025-12-22 | 12.2026
45 | 1 | 23900-02 | Толщиномер ультразвуковой | А1208 | 0.7…3 мм - ±(0,01Х+0,1) 3,01…99,99 мм -±(0,01Х+0,05) 100,0…300,0 мм -±(0,01Х+0,1) | 0.8…300 мм | 102545 | 1 | 12 | 2025-12-22 | 12.2026
46 | 1 | 47453-11 | Измеритель дифференциального давления | Testo 512 | ± 0,5 % | 0…2 гПа | AI200634/905 | 1 | 12 | 2025-12-22 | 12.2026
47 | 1 | 66170-16 | Регистратор данных портативный | VWANALYZER |  | 300…6500 Гц | 1399 | 1 | 12 |  | 12.2026
48 | 1 | 15083-06 | Расходомер жидкости ультразвуковой | Portaflow 330 | ±3% | 0,3…12 м/с | 13611 | 1 | 12 | 2025-12-24 | 12.2026
49 | 1 | 87184-22 | Толщиномер электромагнитно-акустический | EM1401 | Погрешность измерения толщины в диапазоне 2..25мм: 0.08+0.001·Н мм; Погрешность измерения толщины в диапазоне 25..200мм: 0.1+0.005·Н мм | Диапазон измеряемых толщин для стали: 2 мм-80 мм; Диапазон измеряемых толщин для стали без зазора: 2 мм-200 мм | 00717 | 1 | 12 | 2026-12-22 | 12.2026
50 | 2 | - | Кольцо ССС для определения подвижности смесей по расплыву | - | ±0,1 мм | Диаметр, высота | 239 | 1 | 12 |  | 12.2026
51 | 2 | - | Мерная металлическа посуда (сосуд мерный) | - | ±5 мм ± 40 мл | Диаметр внутренний, глубина, объем (4000 мл) | 9 | 1 | 12 |  | 12.2026
52 | 2 | - | Мерная металлическа посуда (сосуд мерный) | - | ±5 мм ± 40 мл | Диаметр внутренний, глубина, объем (4000 мл) | 10 | 1 | 12 |  | 12.2026
53 | 2 | - | Мерная металлическа посуда (сосуд мерный) | - | ±5 мм ± 40 мл | Диаметр внутренний, глубина, объем (4000 мл) | 11 | 1 | 12 |  | 12.2026
54 | 1 | 34830-07 | Индикатор | Vogel | 0,001 мм | 0-1 мм | - | 24 | 12 |  | 12.2026
55 | 1 | 303-61 | Термометр лабораторный | ТЛ-4 | - | 0…+50°С | 1661 | 1 | 36 |  | 12.2026
56 | 1 | 72358-18 | Весы лабораторные электронные | Radwag PS 2500 | 2 кл | 2500 г | 624349 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
57 | 1 | 72358-18 | Весы лабораторные электронные | Radwag AS 220 | 1 кл | 220 г | 601689 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
58 | 1 | 25843-06 | Весы лабораторные электронные | RV3102 | 2 кл | 3100 г | 8728477950 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
59 | 1 | 25843-06 | Весы лабораторные электронные | RV3102 | 2 кл | 3100 г | 8727358549 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
60 | 1 | 31533-06 | Весы лабораторные электронные | MWP3000 | 2 кл | 3000 г | 11MWP3000N003 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
61 | 1 | 18052-98 | Весы лабораторные электронные | LA620S | 1 кл | 620 г | 40240557 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
62 | 1 | 18052-03 | Весы лабораторные электронные | LA34001S | 2 кл | 34000 г | 26507885 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
63 | 1 | 17461-98 | Весы лабораторные электронные | GM-612 | 2 кл | 610 г | 13208008 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
64 | 1 | 18785-00 | Весы лабораторные электронные | ARC-120 | 2 кл | 3100 г | 8726458087 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
65 | 1 | 72358-18 | Весы лабораторные электронные | Radwag PS 4500 | 2 кл | 4500 г | 624342 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
66 | 1 | 72358-18 | Весы лабораторные электронные | Radwag PS 750 | 2 кл | 750 г | 624345 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
67 | 1 | 52029-12 | Весы неавтоматического действия | CAW2P1-150GF-1 |  | 150 кг | 26504294 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
68 | 1 | 57665-14 | Весы неавтоматического действия | SQP-Е QUINTIX 5101-1ОRU | 2 кл | 5100 г | 0034303329 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
69 | 1 | 57665-14 | Весы неавтоматического действия | SQP-A QUINTIX 224-1ОRU | 1 кл | 220 г | 34307574 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
70 | 1 | 72358-18 | Весы лабораторные электронные | Radwag PS 750 | 2 кл | 750 г | 624344 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
71 | 1 | 72358-18 | Весы лабораторные электронные | Radwag PS 750 | 2 кл | 750 г | 624347 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
72 | 1 | 15799-97 | Весы платформенные электронные | Ладога мод.30000 Д3-БС |  | 30 кг | 2182 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
73 | 1 | 55369-13 | Весы электронные настольные | МК-15.2-А21 |  | 6/15 кг | 141422 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
74 | 1 | 15033-95 | Весы электронные | ПВ-15 |  | 15 кг | 17183 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
75 | 1 | 55369-13 | Весы электронные настольные | MK-32.2-A20 |  | 32 кг | 281859 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
76 | 1 | 23651-02 | Весы электронные | SK-5001 |  | 5000 г | Н30119685 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
77 | 1 | 15799-97 | Весы платформенные электронные | Ладога, мод. 150Б7-БС |  | 150 кг | 1706 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
78 | 1 | 23839-08 | Весы платформенные передвижные | ВСП-30/5-2В |  | 30 кг | 8146 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
79 | 1 | 23839-08 | Весы платформенные передвижные | ВСП-6/1-ВВ |  | 6 кг | 8057 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
80 | 1 | 54474-13 | Модули взвешивающие | ТВ-S-60.2-А3 |  | 60 кг | 3377 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
81 | 1 | 55203-13 | Весы неавтоматического действия | DL-3000 | 2 кл | 3200 г | 15643594 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
82 | 1 | 23778-07 | Весы электронные | GP-30К | 2 кл | 31 кг | 14713592 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
83 | 1 | 23778-07 | Весы электронные | GP-30К | 2 кл | 31 кг | 14713588 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
84 | 1 | 83862-21 | Весы неавтоматического действия | BCA623I-10RU | 2 кл | 620 г | 0043805509 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
85 | 1 | 70043-17 | Весы неавтоматического действия | ALE-6202R | 2 кл | 6200 г | 230352033 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
86 | 1 | 70043-17 | Весы неавтоматического действия | ALE-6202R | 2 кл | 6200 г | 230352026 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
87 | 1 | 70043-17 | Весы неавтоматического действия | ALE-6202R | 2 кл | 6200 г | 230352039 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
88 | 1 | 70043-17 | Весы неавтоматического действия | ALE-6202R | 2 кл | 6200 г | 230352023 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
89 | 1 | 70043-17 | Весы неавтоматического действия | ALE-623R | 2 кл | 620 г | 230347050 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
90 | 1 | 72358-18 | Весы лабораторные электронные | Radwag PS 750 | 2 кл | 750 г | 624346 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
91 | 1 | 55369-13 | Весы электронные настольные | МК-15.2-А21 |  | 6/15 кг | 319714 | 1 | 12 | 2026-01-22 | 01.2027 | П
92 | 2 | - | Прибор ВИКА | ПВ-300 |  |  | 103 | 1 | 12 | 2026-01-13 | 01.2027
93 | 2 | // | Шаблон сварщика цифровой | Ушерова-Маршака |  |  | 0014/1520037939 | 1 | 12 | 26.01.2027 | 01.2027
94 | 2 | // | Измеритель толщины защитного слоя бетона | ПОИСК-2.4 | ±(0,03Н+0.5) мм | 3…130 мм | 209 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
95 | 1 | 303-61 | Термометр лабораторный | ТЛ-4 |  | 0...50°С | 713 | 1 | 36 | 2024-01-25 | 01.2027
96 | 1 | 3489-80 | Анемометр ручной со счетным механизмом | АСО-3 | ± (0,1 + 0,05 V) м/с | 0,2 – 5 м/с | 6901 | 1 | 12 | 12.01.2026 | 01.2027
97 | 1 | 63986-16 | Толщиномер электромагнитно-акустический | AIR | ±0,08 мм | 2…60 мм | 00365 | 1 | 12 | 2026-01-14 | 01.2027
98 | 1 | 63986-16 | Толщиномер электромагнитно-акустический | AIR | ±0,08 мм | 2…60 мм | 240416 | 1 | 12 | 2026-01-14 | 01.2027
99 | 1 | 74357-19 | Дальномер лазерный | Leica DISTO X3 | ± 1,5 мм | 0.2…200 м | 1692010601 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
100 | 1 | 30855-05 | Дальномер лазерный | Leica Disto A5 | ± 1,5 мм | 0.2…200 м | 1063530261 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
101 | 1 | 260-88 | Штангенциркуль | ШЦ-I |  | 0…150 мм | В38415 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
102 | 1 | 67910-17 | Рулетка измерительная металлическая | TR50/5 |  | 0...50 м | 5270 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
103 | 1 | 27060-04 | Рулетка измерительная металлическая | РФ2-5-19 | КТ 3 | 0 ...5 м | 95 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
104 | 1 | 20048-05 | Линейка измерительная металлическая |  | ± 0,15 мм | 0…300 мм | 95 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
105 | 1 | 55021-13 | Дальномер лазерный | Leica DISTO X310 | ± 1 мм | 0.2…120 м | 840320509 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
106 | 1 | 67910-17 | Рулетка измерительная металлическая | TR50/5 |  | 0…50 м | 5270 | 1 | 12 | 26.01.2026 | 01.2027
107 | 1 | 62209-15 | Генератор сигналов произвольной формы | 33220A | ±2×10-5 | 1 мкГц…20 МГц 1 мкГц…200 кГц 500 мкГц…5 МГц 1 мкГц…6 МГц | MY44063703 | 1 | 12 | 2026-02-04 | 02.2027
108 | 1 | 42446-09 | Мультиметр цифровой портативный | FLUKE 117 | ±2% | 0…600В | 55670714MV | 1 | 12 | 2026-02-10 | 02.2027
109 | 1 | 38603-09 | Тепловизор | Fluke TiR32 | ± 2 °С | -20°С…+150°С | TiR32-13010189 | 1 | 12 | 2026-02-02 | 02.2027
110 | 1 | 53856-13 | Пирометр инфракрасный | DT-812 | ±2.0% или 2,0 ºC | - 30ºC … 500 ºC | 190712365 | 1 | 12 | 2026-02-10 | 02.2027
111 | 1 | 75288-19 | Индикатор | ИЧ | 0,01 мм | 0…10 мм | 02214192 | 1 | 12 | 2026-02-20 | 02.2027
112 | 1 | 75288-19 | Индикатор | ИЧ | 0,01 мм | 0…10 мм | 02214756 | 1 | 12 | 2026-02-20 | 02.2027
113 | 1 | 74357-19 | Дальномер лазерный | Leica DISTO X3 | ± 1,5 мм | 0.2…200 м | 1613460164 | 1 | 12 | 2026-02-20 | 02.2027
114 | 1 | 57880-14 | Измеритель прочности материалов | ОНИКС-1.ОС.100 | ±2,0% | 5,0 ...100,0 кН | 292 | 1 | 12 | 2026-02-19 | 02.2027
115 | 1 | 874-71 | Микроманометр жидкостной многопредельный | ММН-240(5)-1,0 |  | 600...2400 кгс/м2 | 3209 | 1 | 12 | 2026-03-13 | 03.2027
116 | 1 | 874-71 | Микроманометр жидкостной многопредельный | ММН-240(5)-1,0 |  | 600...2400 кгс/м2 | 557 | 1 | 12 | 2026-03-13 | 03.2027
117 | 2 | - | Шаблон сварщика цифровой | Ушерова-Маршака |  |  | 1223105161/05120 | 1 | 12 | 2026-03-26 | 03.2027
118 | 2 | - | Индикатор |  | ЦД 0,001 мм | 0…5 мм | 0337 | 1 | 12 | 2026-03-26 | 03.2027
119 | 1 | 68355-17 | Термометр цифровой малогабаритный | ТЦМ 9410Ех/М1 в комплекте с ТТЦ 01-350-1 № 10413486 | ±(0,05 + 0,0005 × ¦t¦ + единица последнего разряда)°С | от -50 до +350°С | 5688491 | 1 | 24 | 2025-03-04 | 03.2027
120 | 1 | 68355-17 | Термометр цифровой малогабаритный | ТЦМ 9410Ех/М1 в комплекте с ТТЦ 01-350-1 № 10413485 | ±(0,05 + 0,0005 × ¦t¦ + единица последнего разряда)°С | от -50 до +350°С | 5688487 | 1 | 24 | 2025-03-04 | 03.2027
121 | 1 | 21391-01 | Толщиномер ультразвуковой | Булат-1М | ±( 0,002Т+0,05) мм | 0,5…300 мм | 2021 | 1 | 12 | 2026-03-11 | 03.2027
122 | 1 | 28833-15 | Дефектоскоп ультразвуковой | A1214 EXPERT | ±(0,02H+1,00) с наклонными преобразователями ±(0,03H+1,00) мм мм | C прямыми преобразователями: S3568 2.5A0D10CL: от 7 до 6 000 мм D1771 4.0A0D12CL: от 2 до 3 000 мм с наклонными преобразователями: S5182 2.5A65D12CS:от 2 до 1 300 мм S5096 5.0A70D6CS: от 2 до 500 мм | 6222302 | 1 | 12 | 2026-03-11 | 03.2027
123 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1208 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
124 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1207 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
125 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1205 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
126 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1206 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
127 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1203 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
128 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1204 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
129 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1385 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
130 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1384 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
131 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638 | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 0126 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
132 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 0578 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
133 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 0577 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
134 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1780 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
135 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1779 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
136 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1781 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
137 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1782 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
138 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 | 1783 | 1(3 канала) | 12 | 2026-03-17 | 03.2027
139 | 1 | 53755-13 | Дальномер лазерный | Leica DISTO D510 | ± 1 мм | 0.2…200 м | 1050632625 | 1 | 12 | 2026-03-26 | 03.2027
140 | 1 | 53505-13 | Прибор комбинированный | Testo 608-Н2 | ±0,5 °C (при +25 °C) ±2 % ОВ (2 ... 98 % ОВ) | -10 ... +70 °C 2 ... 98 % ОВ | 41441618 | 1 | 12 | 2026-03-23 | 03.2027
141 | 1 | 53505-13 | Прибор комбинированный | Testo 608-Н2 | ±0,5 °C (при +25 °C) ±2 % ОВ (2 ... 98 % ОВ) | -10 ... +70 °C 2 ... 98 % ОВ | 41441609 | 1 | 12 | 2026-03-23 | 03.2027
142 | 1 | 25387-03 | Штангенциркуль | ШЦ-II | 2 кл. | 0…250 мм | 901612 | 1 | 12 | 2026-03-26 | 03.2027
143 | 1 | 20048-05 | Линейка измерительная металлическая |  | ± 0,15 мм | 0…500 мм | 45 | 1 | 12 | 2026-03-26 | 03.2027
144 | 1 | 28833-05 | Дефектоскоп ультразвуковой | A1212 Мастер | ±(0,01H+0,2) мм | 2 ...1 300 мм | 102507 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
145 | 1 | 31225-11 | Толщиномер электромагнитно-акустический | А1270 | ±(0,01X+0,01) мм | 0.7…100 мм | 304201 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
146 | 1 | 64154-16 | Толщиномер ультразвуковой | БУЛАТ 3 | ± 0,01Т+0,1 (при Т мм от 10,0 до 300,0) | 0,25…300 мм | 572 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
147 | 1 | 53482-13 | Тестер ультразвуковой | UK1401 | ± 1 % | 15 - 100 мкс 1500 - 9990 м/с 10-50 мм | 5173170 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
148 | 1 | 52901-13 | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | ПУЛЬСАР-2.2 | ±(0,01t + 0,1) | 0,1/10...9999 мкс 1000....10000 м/с | С430 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
149 | 1 | 52901-13 | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | ПУЛЬСАР-2.2 | ±(0,01t + 0,1) | 0,1/10...9999 мкс 1000....10000 м/с | С431 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
150 | 1 | 52901-13 | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | ПУЛЬСАР-2М | ±(0,01t + 0,1) ±(0,01v + 10) | 10...100 мкс 1000....10000 м/с | 357 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
151 | 1 | 52901-13 | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | ПУЛЬСАР-2.1 | ±(0,01t + 0,1) | 0,1/10...9999 мкс 1000....10000 м/с | 459 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
152 | 1 | 23900-02 | Толщиномер ультразвуковой | А1208 | 0.7…3 мм - ±(0,01Х+0,1) 3,01…99,99 мм -±(0,01Х+0,05) 100,0…300,0 мм -±(0,01Х+0,1) | 0.8…300 мм | 102502 | 1 | 12 | 2026-03-30 | 03.2027
153 | 2 | - | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки | - | - | 5,0 мм | 06 | 1 | 12 | 2026-04-17 | 04.2027
154 | 2 | - | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки | - | - | 10,0 мм | 07 | 1 | 12 | 2026-04-17 | 04.2027
155 | 2 | - | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки | - | - | 0,100 мм | 802 | 1 | 12 | 2026-04-17 | 04.2027
156 | 2 | - | Индикатор |  | ЦД 0,001 мм | 0…5 мм | 0338 | 1 | 12 | 2026-04-21 | 04.2027
157 | 1 | 83687-21 | Расходомер жидкости ультразвуковой | Portaflow PF333 | ±3% | 0,3…12 м/с | 032509 | 1 | 24 | 2025-04-15 | 04.2027
158 | 1 | 41002-09 | Термометр контактный цифровой | ТК-5.04 | ± 2°С | -40°С…+300°С | 1366658 | 1 | 12 | 2026-04-10 | 04.2027
159 | 1 | 38603-09 | Тепловизор | Fluke TiR32 | ± 2 °С | -20°С…+150°С | TiR32-10120291 | 1 | 12 | 2026-04-13 | 04.2027
160 | 1 | 85485-22 | Камера тепловизионная портативная | HIKMICRO HM-TP23-10VF/W-M30 | ± 2 °C | от -30 до +550 °C | LO5841643 | 1 | 12 | 2026-04-13 | 04.2027
161 | 1 | 61020-15 | Газоанализатор | АНКАТ-7664Микро-20 (Ex(CH4) ЭХД(O2,CO-200,H2S-40)) |  | Диапазон измерения концентрации горючих газов (Ex), % НКПР: от 0 до 50 включительно; - Диапазон измерения концентрации оксида углерода (СО), мг/м3: от 0 до 50 включительно;- Диапазон измерения концентрации кислорода (O2), об. доля % : от 0 до 30 включительно, Диапазон измерения концентрации сероводорода (H2S), мг/м3: от 0 до 20 включительно | 250687 | 1(4 канала) | 12 | 2026-04-09 | 04.2027
162 | 1 | 44551-10 | Дальномер лазерный | BOSCH GLM 150 | ± (1,0+0,05хDх10-3) мм | 0,05…150 м | 9086363 | 1 | 12 | 2026-04-21 | 04.2027
163 | 1 | 73000-18 | Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный | КОНСТАНТА К5 | 0–2000 мкм: ≤± (0,015T+1) мкм 2000–3000 мкм: ≤±0,02T | 0-3 мм | 17041 | 1 | 12 | 2026-04-21 | 04.2027
164 | 1 | 74079-19 | Измеритель защитного слоя бетона | ПОИСК-М | Предел погрешности измерения защитного слоя h, в диапазонах, мм - от 5 до 120 ±(0,03h + 0,5) | Диапазон измерения защитного слоя, мм - диаметров арматуры от 3 до 12 мм 5...90 - диаметров арматуры от 14 до 30 мм 5...120 - диаметров арматуры от 32 до 50 мм 10...120 Контролируемые диаметры, мм 3...50 | D625 | 1 | 12 | 2026-04-30 | 04.2027
165 | 1 | 60741-15 | Измеритель прочности бетона | ИПС-МГ4.04 | ±8,0% | 3,0…100,0 МПа | 322 | 1 | 12 | 2026-04-08 | 04.2027
166 | 1 | 60741-15 | Измеритель прочности бетона | ИПС-МГ4.03 | ±8,0% | 3,0…100,0 МПа | 084 | 1 | 12 | 2026-04-08 | 04.2027
167 | 1 | 57880-14 | Измеритель прочности материалов | ОНИКС-1.ОС.100Э | ±2,0% | 5,0 ...100,0 кН | 179 | 1 | 12 | 04.05.2026 | 05.2027
168 | 1 | 77107-19 | Измеритель прочности материалов | ПОС-100МГ4.У.2 | ±2% | Диапазон измерения прочности, МПа: 7…170; Диапазон измерения силы, кН: 7...100 | 915 | 1 | 12 | 04.05.2026 | 05.2027
169 | 1 | 77107-19 | Измеритель прочности материалов | ПОС-100МГ4.У.2 | ±2% | Диапазон измерения прочности, МПа: 7…170; Диапазон измерения силы, кН: 7...100 | 795 | 1 | 12 | 2026-05-27 | 05.2027
170 | 1 | 93411-24 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 0,01 | 0…10 мм | 63400 | 1 | 12 | 2026-05-12 | 05.2027
171 | 1 | 93411-25 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 0,01 | 0…10 мм | 75148 | 1 | 12 | 2026-05-12 | 05.2027
172 | 1 | 93411-26 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 0,01 | 0…10 мм | 06925 | 1 | 12 | 2026-05-14 | 05.2027
173 | 1 | 93411-27 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 0,01 | 0…10 мм | 62759 | 1 | 12 | 2026-05-14 | 05.2027
174 | 1 | 93411-28 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 0,01 | 0…10 мм | 75067 | 1 | 12 | 2026-05-14 | 05.2027
175 | 1 | 48907-12 | Твердомер ультразвуковой | ТКМ-459М | по Роквеллу 1,5 % по Бринеллю 4,0 % по Виккерсу 3,0 % | по Роквеллу 20 - 70 HRC -по Бринеллю 100 - 450 HB -по Виккерсу 240 - 940 HV | 26070 | 1 | 12 | 2026-05-21 | 05.2027
176 | 1 | 57880-14 | Измеритель прочности материалов | ОНИКС-1.ОС.060Э | ±2% | 5...50 кН | 100 | 1 | 12 | 2026-05-27 | 05.2027
177 | 1 | 36487-07 | Периодомер многофункциональный | ВПСД | ± 0.2 мкс | 400…2000 мкс | 10-01 | 1 | 12 | 2026-05-28 | 05.2027
178 | 1 | 36487-07 | Периодомер многофункциональный | ВПСД | ± 0.2 мкс | 400…2000 мкс | 10-06 | 1 | 12 | 2026-05-28 | 05.2027
179 | 1 | 36487-07 | Периодомер многофункциональный | ВПСД | ± 0.2 мкс | 400…2000 мкс | 10-07 | 1 | 12 | 2026-05-28 | 05.2027
180 | 1 | 24690-06 | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | ПУЛЬСАР-1.2 | ±(0,01t + 0,1) | 0,1/10...9999 мкс 1000....10000 м/с | 658 | 1 | 12 | 2026-05-29 | 05.2027
181 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 |  | 15 (3 канала) | 12 |  | 05.2027
182 | 1 | 31901-14 | Комплексы сейсмометриче- ских наблюдений измерительные | КСНИ-ВНИИГ |  |  |  | 4 | 36 |  | 05.2027
183 | 1 | 75219-19 | Комплект измерительный (термогигрометр) | Testo 440 |  | Диапазон измерений температуры, °С: от -20 до +70 Диапазон измерений относительной влажности, % : от 5 до 95 | 84437394 (зонд 0636 9770 № 84934977) | 1 | 12 | 2026-05-27 | 05.2027
184 | 1 | 70557-18 | Штангенциркуль цифровой | ШЦЦБ-1-300 | 0,01 мм | 0…300 мм | 090372 | 1 | 12 | 2026-06-08 | 06.2027
185 | 1 | 70557-18 | Штангенциркуль цифровой | ШЦЦБ-1-300 | 0,01 мм | 0…300 мм | 090283 | 1 | 12 | 2026-06-08 | 06.2027
186 | 1 | 51835-12 | Рейка нивелирная телескопическая | VEGA TS5M | ± 0,5 мм ± 1,0 мм | 5000 мм | 504911 | 1 | 12 | 2026-06-08 | 06.2027
187 | 1 | 56452-14 | Машина испытательная | GP 10 DLC-0,5 | ± 0,5% | 0,004…0,5 кН | GP181257-CKS | 1 | 12 | 2026-06-04 | 06.2027 | П
188 | 1 | 65079-16 | Машина испытательная | E161-03N | ±1% | 50…500 кН | E161PN183/BZ/0001 | 1 | 12 | 2026-06-04 | 06.2027 | П
189 | 1 | 65079-16 | Машина испытательная | E161-03N | ±1% | 50…500 кН | E161-03N/Al/0003 | 1 | 12 | 2026-06-04 | 06.2027 | П
190 | 1 | 40267-08 | Машина для испытания конструкционных материалов | УТС 110М | 2 % | 250 кН | 2 | 1 | 12 | 2026-06-04 | 06.2027 | П
191 | 1 | 48249-11 | Пресс испытательный | Matest C040N 1500/250 кН | ±1% | 1500 кН |  | 1 | 12 |  | 06.2027 | П
192 | 1 | 52901-13 | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | ПУЛЬСАР-2.2 |  |  | D689 | 1 | 12 | 2026-06-18 | 06.2027
193 | 1 | 51835-12 | Рейка нивелирная телескопическая | VEGA TS5M | ± 0,5 мм ± 1,0 мм | 5000 мм | 301439 | 1 | 12 | 2026-06-08 | 06.2027
194 | 1 | 78024-20 | Толщиномер ультразвуковой | А1207 | ±(0,005*d+0,1) мм | 0,8…150 мм | 2179294 | 1 | 12 | 2026-06-08 | 06.2027
195 | 1 | 53431-13 | Измеритель давления | Testo 510 | ±0.03 гПа (0 до 0.30 гПа) / ±0.05 гПа (0.31 до 1.00 гПа) | 0…100 гПа | 51582371/1223 | 1 | 12 |  | 06.2027
196 | 1 | 59641-15 | Измеритель влажности | Testo 606-2 |  | Диапазон измерений влажности (массовое отношение влаги) материала, %: от 7 до 30 | 38787547/0924 | 1 | 12 | 2026-06-02 | 06.2027
197 | 1 | 90389-23 | Анемометр | Testo 425 | ±(0,03+0,04·V) | 0,05...30 м/с -20 до +70 °С | 85042207 | 1 | 12 | 2026-06-02 | 06.2027
198 | 1 | 57880-14 | Измеритель прочности материалов | Оникс-1.АП.020 | ±2,0% | 3…20 кН | В466 | 1 | 12 | 2026-06-11 | 06.2027
199 | 1 | 60741-15 | Измеритель прочности бетона | ИПС-МГ4.04 | ±8,0% | 3,0…100,0 МПа | 319 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
200 | 1 | 50514-12 | Нивелир оптико-механический с компенсатором | VEGA L32C | ±1,0 мм | 32х | 19043 | 1 | 12 | 07.2026 | 07.2027
201 | 1 | 51835-12 | Рейка нивелирная телескопическая | VEGA TS3M | Допускаемое отклонение, мм, не более: - длины деления шкалы – ± 0,5 метрового интервала ± 1,0 | 3000 мм | 3105 | 1 | 12 | 07.2026 | 07.2027
202 | 1 | 33745-07 | Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством | ШЦЦ I | ± 0,04 мм | 0-300 мм | Н 28552 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
203 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 2,0 мм | 100625-24 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
204 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 1,0 мм | 100624-24 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
205 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 0,500 мм | 100623-24 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
206 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 0,250 мм | 100622-24 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
207 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 0,100 мм | 100621-24 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
208 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 0,050 мм | 100620-24 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
209 | 2 | - | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки |  |  | 0,080 мм | 4 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
210 | 1 | 57880-14 | Измеритель прочности материалов | ОНИКС-1.ОС.100 | ±2,0% | 5,0 ...100,0 кН | В195 | 1 | 12 | 07.2026 | 07.2027
211 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 0,500 мм | 120940-25 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
212 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 1,0 мм | 120941-25 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
213 | 2 | - | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 5,0 мм | 120943-25 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
214 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 0,100 мм | 120938-25 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
215 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 0,250 мм | 120939-25 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
216 | 2 | - | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 20,0 мм | 120955-25 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
217 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 2,0 мм | 120942-25 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
218 | 2 | - | Сито лабораторное | С 20/38 |  | 10,0 мм | 120944-25 | 1 | 12 | 2026-07-02 | 07.2027
219 | 1 | 52901-13 | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | ПУЛЬСАР-2.2 | ±(0,01t + 0,1) | 0,1/10...9999 мкс 1000....10000 м/с | 338 | 1 | 12 | 2026-07-15 | 07.2027
220 | 1 | 31225-11 | Толщиномер электромагнитно-акустический | А1270 | ±(0,01X+0,01) мм | 0.7…100 мм | 416343 | 1 | 12 | 2026-07-15 | 07.2027
221 | 1 | 49605-12 | Толщиномер ультразвуковой | A1208 | 0.7…3 мм - ±(0,01Х+0,1) 3,01…99,99 мм -±(0,01Х+0,05) 100,0…300,0 мм -±(0,01Х+0,1) | 0.8…300 мм | 5223905 | 1 | 12 | 2026-07-15 | 07.2027
222 | 1 | 53482-13 | Тестер ультразвуковой | UK1401 | ± 1 % | 15 - 100 мкс 1500 - 9990 м/с 10-50 мм | 5173477 | 1 | 12 | 2026-07-15 | 07.2027
223 | 1 | 82393-21 | Термогигрометр автономный | ИВА-6Н-Д | ±2 % (от 0 до 90 % ОВ) ±3 % (от 90 до 98 % ОВ) ±0,2°С ±2 гПа | 0…98 % ОВ 0…+50°С 700…1100 гПа | 29358 | 1 | 12 | 2026-07-22 | 07.2027
224 | 1 | 20040-11 | Люксметр | ТКА-Люкс | ±6 % | 1…200000 лк | 3315893 | 1 | 12 | 2026-07-08 | 07.2027
225 | 1 | 67823-17 | Влагомер термогравиметрический инфракрасный | МА160-1 | ±0,5 % ±0,01 г | 0,05…100,00 % 0,5…200 г | 43806818 | 1 | 12 | 2026-07-24 | 07.2027
226 | 2 | // | Прибор ВИКА | ПВ-300 |  | 300±2.0 г | 20 | 1 | 12 | 07.2026 | 07.2027
227 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 0,063 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
228 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 1,4 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
229 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 2,0 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
230 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 2,8 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
231 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 4,0 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
232 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 5,60 мм х 5,60 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
233 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 8,00 мм х 8,00 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
234 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 11,20 мм х 11,20 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
235 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 16,00 мм х16,0 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
236 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 22,40 мм х 22,40 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
237 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 31,50 мм х 31,50 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
238 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 45,0 мм х 45,00 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
239 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 63,00 мм х 63,00 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
240 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 90,00 мм х 90,00 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
241 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 126,00 х 126,00 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
242 | 2 | - | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 180,00 мм х180,00 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
243 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/50 |  | 0,125 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
244 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/50 |  | 0,250 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
245 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/50 |  | 0,500 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
246 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/50 |  | 1,000 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
247 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/50 |  | 2,000 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
248 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 20/50 |  | 4,000 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
249 | 2 | - | Сито лабораторное | С 20/50 |  | 8,00 ммх 8,00 мм |  | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
250 | 1 | 20048-05 | Линейка измерительная металлическая |  | ± 0,15 мм | 0…150 мм | 312/1/74 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
251 | 1 | 20048-05 | Линейка измерительная металлическая |  | ± 0,15 мм | 0…300 мм | 312/2/83 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
252 | 1 | 20048-05 | Линейка измерительная металлическая |  | ± 0,15 мм | 0…500 мм | 312/3 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
253 | 2 | // | Дальномер лазерный | Leica DISTO A6 | ± 1,5 мм | 0…200 м | 5063620109 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
254 | 2 | // | Рулетка измерительная металлическая |  |  | 0-3 м | 27 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
255 | 1 | 77044-19 | Газоанализатор ИГС-98 | Комета-М |  | водород (Н2), диоксид углерода (СО2), кислород (O2), метан (CH4), сероводород (H2S) | 206475 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
256 | 1 | 53505-13 | Прибор комбинированный | Testo 610 | ±0,5°C ±2,5 % ОВ (5 ... 95 % ОВ) | -10°C ... +50°C 0 ... 100 % ОВ | 39280794/0720 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
257 | 3 | // | Конус балансирный Васильева | КБВ |  | 30° ± 30' 10±5 мм 76±2 г | 4473 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
258 | 1 | 53755-13 | Дальномер лазерный | Leica DISTO D510 | ± 1 мм | 0.2…200 м | 1063720422 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
259 | 1 | 74357-19 | Дальномер лазерный | Leica DISTO X3 | ± 1 мм | 0.2…150 м | 1692011347 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
260 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 0,1 мм | 81269-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
261 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 0,25 мм | 81270-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
262 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 0,5 мм | 81271-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
263 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 1,0 мм | 81272-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
264 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 2,0 мм | 81273-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
265 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 5,0 мм | 81274-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
266 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 10,0 мм | 81275-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
267 | 1 | 83550-21 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 20,0 мм | 81276-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
268 | 1 | 76025-19 | Сито лабораторное | С 30/50 |  | 40,0 мм | 81277-23 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
269 | 3 | // | Конус балансирный Васильева | КБВ |  | 30° ± 30' 10±5 мм 76±2 г | 3885 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
270 | 2 | // | Прибор для измерения воздухововлечения | TESTING 8л | не более 5 % | 0…50% | 2385 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
271 | 2 | // | Прибор для измерения воздухововлечения | TESTING 1л | не более 5 % | 0…50% | 4058 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
272 | 1 | 19520-10 | Газоанализатор | Ока-МТ |  | 0 - 0,50 об.% 0 - 1,2 об.% 0 - 100 мг/м3 | 2207123 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
273 | 1 | 36965-08 | Прибор виброизмерительный | ВИБРОТЕСТ-МГ4.01 | ±5 % | 5…1000 Гц | 702 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
274 | 1 | 55894-13 | Дефектоскоп ультразвуковой | А1211 Mini | ±(0,03H+0,2) мм | 2 … 90 мм 2…200 мм 7 …900 мм | 3161500 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
275 | 1 | 46573-11 | Периодомер цифровой специализированный | ПЦС-1 | ±0,125 % | 400…2000 мкс | 9413 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
276 | 1 | 32993-09 | Генератор сигналов произвольной формы | 33220A | ±2×10-5 | 1 мкГц…20 МГц 1 мкГц…200 кГц 500 мкГц…5 МГц 1 мкГц…6 МГц | MY44022924 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
277 | 1 | 32470-15 | Дефектоскоп ультразвуковой низкочастотный | А1220 MONOLITH | ±(0,1×H+5,0) | 50…2500 мм | 214700 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
278 | 1 | 32470-15 | Дефектоскоп ультразвуковой низкочастотный | А1220 MONOLITH | ±(0,1×H+5,0) | 50…2500 мм | 104204 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
279 | 1 | 57880-14 | Измеритель прочности материалов | ОНИКС-1.ОС.100 | ±2,0% | 5,0 ...100,0 кН | 276 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
280 | 2 | // | Шаблон для определения лещадности щебня (гравия) | - | ± 0.1 мм | 0…120 мм | 60724601 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
281 | 1 | 53482-13 | Тестер ультразвуковой | UK1401 | ± 1 % | 15 - 100 мкс 1500 - 9990 м/с 10-50 мм | 5173500 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
282 | 1 | 44866-10 | Спектрофотометр | ПЭ-5300ВИ | ±0,5 %Т | оптическая плотность: от 3,000 до 0,000; коэффициент направленного пропускания: от 0,0 до 100,0% | 53ВИ1784 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
283 | 1 | 44154-16 | Секундомер электронный | Интеграл С-01 | ± (9,6 • 10-6• Тх+ 0,01) | 0…9ч 59мин | 430485 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
284 | 1 | 44154-16 | Секундомер электронный | Интеграл С-01 | ± (9,6 • 10-6• Тх+ 0,01) | 0…9ч 59мин | 430530 | 1 | 12 | 08.2026 | 08.2027
285 | 3 | // | Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов | КФ-ООМ |  |  | 23 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
286 | 1 | 20048-05 | Линейка измерительная металлическая | - | ± 0,15 мм | 0…300 мм | 370/1 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
287 | 1 | 20048-05 | Линейка измерительная металлическая | - | ± 0,15 мм | 0...1000 мм | 3 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
288 | 1 | 74357-19 | Дальномер лазерный | Leica DISTO X310 | ± 1,5 мм | 0.2…200 м | 1390430161 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
289 | 1 | 79706-20 | Щупы | Набор №2 |  | 0,02...0,5 мм | 60 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
290 | 1 | 38174-08 | Пирометр инфракрасный | FLUKE 568 | ±1 °С | -40°С…+800°С | 20920230 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
291 | 1 | 47453-11 | Измеритель дифференциального давления | Testo 512 | ± 0,5 % | 0…2 гПа | 20207027 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
292 | 1 | 10069-85 | Психрометр аспирационный | МВ-4-М | ±(2-6)% ±0,2 °C | 10%...100% -25°C ... +50°C | 5925 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
293 | 1 | 29452-05 | Прибор виброизмерительный | АГАТ-М |  | 2…10000 Гц | 1310 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
294 | 1 | 79531-20 | Толщиномер ультразвуковой электромагнитно-акустический | А1270 | ±(0,01X+0,01) мм | 0.7…100 мм | 522796 | 1 | 12 | 09.2026 | 09.2027
295 | 1 | 67823-17 | Влагомер термогравиметрический инфракрасный | МА160-1 | ±0,5 % ±0,01 г | 0,05…100,00 % 0,5…200 г | 44803115 | 1 | 12 | 10.2026 | 10.2027
296 | 3 | // | Устройство для испытаний элементов и модулей защиты от перенапряжений | ISKRA |  |  | 1105-09 | 1 | 12 | 10.2026 | 10.2027
297 | 2 | // | Стандартный образец из комплекта контрольных образцов и вспомогательных устройств КОУ-2 | СО-1 | ± 0,25 мм |  | 43 | 1 | 12 | 10.2026 | 10.2027
298 | 2 | // | Стандартный образец из комплекта контрольных образцов и вспомогательных устройств КОУ-3 | СО-2 |  |  | 2038-17 | 1 | 12 | 10.2026 | 10.2027
299 | 1 | 50955-12 | Термометр цифровой | Testo 905-T1 | ±1°C | от -25°C до +250°C | 41651030 | 1 | 12 | 10.2026 | 10.2027
300 | 1 | 50955-12 | Термометр цифровой | Testo 905-T1 | ±1°C | от -25°C до +250°C | 41650869 | 1 | 12 | 10.2026 | 10.2027
301 | 1 | 50955-12 | Термометр цифровой | Testo 905-T1 | ±1°C | от -25°C до +250°C | 41651847 | 1 | 12 | 10.2026 | 10.2027
302 | 1 | 1120-57 | Микроскоп отсчетный | МПБ-2 | ± 0,02 мм | 6,5 мм | 26332 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027
303 | 2 | // | Пенетрометр | ПГР |  | Угол конуса (30 ± 0.5°) Диапазон измерения 0…150 мм | 176 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027
304 | 1 | 260-88 | Штангенциркуль |  | 1 кл | 0…125 мм | В38415 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027
305 | 1 | 30274-05 | Метр складной металлический | МСМХ | ± 1 мм | 0 ...1000 мм | 95 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027
306 | 1 | 74357-19 | Дальномер лазерный | Leica DISTO X3 | ± 1,5 мм | 0.2…200 м | 1613460164 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027
307 | 1 | 67910-17 | Рулетка измерительная металлическая | TR50/5 |  | 0…50 м | 5269 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027
308 | 1 | 53482-13 | Тестер ультразвуковой | UK1401 | ± 1 % | 15 - 100 мкс 1500 - 9990 м/с 10-50 мм | 5173366 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027
309 | 1 | 47759-11 | Сейсмоприемник пьезоэлектрический | А1638В | Пределы допускаемой основной относи тельной погрешности преобразования, %: - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц: ± 10; - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: ± 4; - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц:± 10 | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц: от 0,2 до 400 |  | 15 (3 канала) | 12 | 11.2026 | 11.2027
310 | 1 | 31901-14 | Комплексы сейсмометриче- ских наблюдений измерительные | КСНИ-ВНИИГ |  |  |  | 4 | 36 |  | 11.2027
311 | 1 | 31225-11 | Толщиномер электромагнитно-акустический | А1270 | ±(0,01X+0,01) мм | 0.7…100 мм | 416477 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027
312 | 1 | 3489-80 | Анемометр ручной со счетным механизмом | АСО-3 | ± (0,1 + 0,05 V) м/с | 0,2 ... 5 м/с | 1545 | 1 | 12 | 11.2026 | 11.2027