ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования на объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | МСЦ | Магистральный сортировочный центр |
| 8 | УФПС | Управление Федеральной почтовой связи |
| 9 | ОПП | Отделения перевозки почты |
| 10 | ОСП | Обособленное структурное подразделение |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования на объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики (приложение №2 ТЗ).

Осуществление технического обслуживания и ремонта климатического оборудования, согласно положению и требованиям технического задания, обеспечение круглосуточной бесперебойной работы оборудования.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Комплексное техническое обслуживание должно обеспечивать функционирование климатического оборудования Заказчика, и включает в себя выполнение заявок Заказчика.

Цель оказываемых услуг: обеспечение круглосуточной бесперебойной работы оборудования, согласно перечню (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

Задачи: содержание климатического оборудования в рабочем состоянии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам:

Срок начала оказания Услуг – с даты подписания Договора.

Срок окончания оказания Услуг – в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Договора.

Срок оказания Услуг по заявке – 5 (пять) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнителем (приложение №1 к ТЗ).

4.2 Место оказания услуг: приложение №2 к Техническому заданию.

4.3 Заказчик – АО «Почта России» в лице УФПС Удмуртской Республики

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования.

Периодичность подачи заявок: заявки подаются Заказчиком по мере необходимости в пределах срока оказания услуг, указанного в п.4.1. настоящего Технического задания.

| № п/п | Наименование услуги по техническому обслуживанию климатического оборудования | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Услуги по диагностике оборудования |  |  |
|  | Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов. | шт |
|  | Внешний осмотр наружного и внутреннего блоков на наличие механических повреждений и следов утечки хладагента. | шт |
|  | Подтяжка электрических соединений на наружном и внутреннем блоках. | шт |
|  | Чистка и дезинфекционная термообработка паром теплообменника внутреннего блока, промывка мойкой высокого давления теплообменника наружного блока. | шт |
|  | Очистка воздушных фильтров и воздухозаборных решёток, полная очистка сетчатых фильтров и промывка дренажной системы. | шт |
|  | Чистка и дезинфекционная обработка (включая обработку паром) вентилятора внутреннего блока. | шт |
|  | Проверка системы удаления конденсата, при необходимости чистка. | шт |
|  | Полная очистка фильтров внутреннего блока. | шт |
|  | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока. | шт |
|  | Проверка исправности дренажной системы. | шт |
|  | Проверка состояний силовых и управляющих цепей-устранение неисправностей (включено в цену обслуживания). | шт |
|  | Проверка рабочего давления фреона, перегрева фреона | шт |
|  | Чистка вентилятора наружного блока. | шт |
|  | Проверка работоспособности пульта дистанционного управления с заменых элементов питания при необходимости (элементы питания включены в стоимость работ) | шт |
|  | Проверка работы сплит-системы на всех режимах. | шт |
|  | Измерение рабочего напряжения и тока. | шт |
|  | Диагностика и устранение посторонних шумов. | шт |
|  | Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов. | шт |
|  | Проверка среднего давления всасывания. | шт |
|  | Проверка теплоизоляции хладонов трубопроводов | шт |
|  | Проверка целостности фреонопроводов | шт |
|  | Замеры температуры воздуха на входе во внутренний блок и выходе из него. | шт |
| Услуги по ремонту |  |  |
|  | Замена компрессора | шт. |
|  | Замена масла в компрессоре | л |
|  | Замена фильтра осушителя | шт. |
|  | Замена фильтра антикислотного | шт. |
|  | Замена вентилятора конденсатора | шт. |
|  | Замена вентилятора испарителя | шт. |
|  | Оттайка испарителя | шт. |
|  | Замена четырехходового клапана | шт. |
|  | Механическая настройка ТРВ (терморегулирующие вентили) | шт. |
|  | Замена соленоидного вентиля | шт. |
|  | Замена вентиля | шт. |
|  | Замена блока управления (простого) | шт. |
|  | Мелкий ремонт электрической части (замена проводов соединенных пайкой, клеммников, восстановление изоляции проводов, перефазировка, зачистка проводов) | шт. |
|  | Вакуумирование | шт. |
|  | Дозаправка системы фреоном | кг |
|  | Монтаж/демонтаж конденсатора | шт. |
|  | Прокладка фреонопровода | м |
|  | прокладка трубопровода медного | м |
|  | прокладка кабеля электрического | м |
|  | Установка линейных компонентов | шт. |

Закупка проводится в соответствии с п. 6.5 - Закупка по цене за единицу продукции «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».

Характеристики (описание) материалов

| № п/п | Наименование материалов | Характеристика (описание) материалов | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фреон 32 | Температура кипения при давлении 101325 Па (1,013 бара), °С: 51,7 Критическое давление 5,843 МПа | кг |
|  | Фреон 410 | Критическая температура 72,1 °C Критическое давление 4,95 Мпа | кг |
|  | Фреон R22 | Критическая температура 96 °C Критическое давление 4,98 Мпа | кг |
|  | Медная труба 1/4 | Диаметр ¼ дюйма Материал: медь | м |
|  | Медная труба 3/8 | Диаметр 3/8 дюйма Материал: медь | м |
|  | Медная труба 1/2 | Диаметр 1/2 дюйма Материал: медь | м |
|  | Медная труба 5/8 | Диаметр 5/8 дюйма Материал медь | м |
|  | Медная труба 7/8 | Диаметр 7/8 дюйма Материал: медь | м |

Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

|  | Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | Гост |
|  | Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения | ГОСТ 617-2006 |
|  | Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей | ГОСТ 31839-2012 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    - Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий»;

- ГОСТ Р 50936-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1347-ст)

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), в соответствии с подтверждающими документами – сертификатами качества.

При проведении технического обслуживания могут быть обнаружены неисправности, которые необходимо устранить силами Исполнителя.

    - Условия оказания услуг.

- Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с Заявками Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Услуги в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.

- Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Исполнителю оказать Услуги в определенном объеме и в определенные сроки, составленное по форме (Приложению № 1 к ТЗ).

- Срок оказания Услуг по Заявке составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем.

- Заявки направляются Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя. Заявки направляются Заказчиком Исполнителю по рабочим дням с 8.00 до 20.00 в рамках срока действия Договора, Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- Исполнитель устраняет аварийные ситуации в сроки, с момента получения заявки в соответствии с п.6.2.2 или с момента выявления аварийной ситуации службой технической эксплуатации Исполнителя, созданной на объекте Заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество оказания всех услуг в полном объеме. Все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- В цену услуг должны быть включены все расходы, в том числе услуги автовышки и транспортные расходы до объектов Заказчика, стоимость материалов для текущего ремонта кондиционеров, командировочные и накладные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора, а также стоимость используемых при обслуживании оснастки и расходных материалов

- Услуги оказываются в месте расположения кондиционеров или кондиционер доставляется Исполнителем в свой сервисный центр, а после возвращается в место размещения с выполнением установки и подключения. Доставка кондиционеров в сервисный центр Исполнителя и обратно к месту размещения и последующая установка запасных частей и материалов на кондиционеры осуществляется силами и средствами Исполнителя.

- В случае оказания услуг в месте расположения кондиционера, обслуживание производятся только в отведенной зоне работ минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения обслуживания должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора и использованных материалов.

  - Требования безопасности.

- Оказываемые услуги должны соответствовать следующим законодательным, нормативно-техническим и методическим документам:

- 	Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации";

-	ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-	СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

-        	СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр);

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	ГОСТ Р 51125—98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний»;

-	ГОСТ 22270—2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками)»;

-	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477)

-	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)

- С момента заключения договора, Исполнитель обязан предоставить список персонала с указанием паспортных данных сотрудников, для оформления допуска на объекты Заказчика.

- У Исполнителя, приказом должно быть назначено ответственное лицо, из числа инженерно-технического персонала, за охрану труда и технику безопасности при оказании услуг по данному техническому заданию. Выполнение высотных работ должно выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477) и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» лицами, имеющими профессиональные навыки, прошедшими обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и получившими соответствующее удостоверение. В процессе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по охране труда.

- Ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении работ на высоте, а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Исполнитель.

- Оказание услуг производится в соответствии с правилами СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности.

- Оказание услуг должно производиться в эксплуатируемых зданиях, не освобожденных от оборудования, мебели и других предметов.

  - Требования к конфиденциальности.

- Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;

- Сторона, получившая от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

- Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

  - Требования к сдаче-приемке работ.

6.5.1. С целью приемки услуг Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания оказания услуг представляет в трех экземплярах Заказчику на имя начальника почтамта УФПС Удмуртской Республики (далее по тексту – почтамт) Отчёт об оказанных услугах. На каждое климатическое оборудование составляется отдельный Отчет, на Отчете должна иметься подпись, с расшифровкой ФИО, должности, сотрудника Заказчика, ответственного за объект (перечень ответственных предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора).

6.5.2. Ответственное лицо Заказчика в почтамте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Отчёта об оказанных услугах проверяет предоставленные документы и, либо подписывает Отчет и каждое фото с пометкой "согласовано" и возвращает два экземпляра Исполнителю, либо, в случае замечаний, возвращает их Исполнителю с мотивированным отказом по форме Акта о выявленных недостатках. Приемка услуг после устранения замечаний/недостатков осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6.5.3. Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней после окончания оказания Услуг по Заявке обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах с приложением Отчётов об оказанных услугах и фотоотчетов, согласованных в соответствии с п 6.5.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг и Отчётов об оказанных услугах с фотоотчетами по каждому объекту, рассматривает представленные Исполнителем документы и при отсутствии замечаний принимает оказанные услуги, подписывает акты и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо, в случае наличия замечаний, возвращает их Исполнителю с мотивированным отказом.

  - Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Определен следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:

-	нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

-	заказным письмом с уведомлением о вручении;

-	электронной почтой, с последующим направлением сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

-	в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии взаимного согласия Сторон и совместных технических средств и возможностей для приемки и обработки.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| №1 | Форма. Заявка | 8 |
| №2 | Место оказания услуг | 9-14 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

ФОРМА

Заявка

№ ___ от «____» ______________20__г.

На основании Договора на оказание услуг _______________

от «___» _________ 20__г. № _________ Заказчик просит оказать услуги:

| № п/п | Место оказания услуг | Перечень услуг | Объем оказываемых услуг | Сроки оказания услуг (Дата оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:

________________ / _________________

Приложение № 2

к Техническому заданию

Место оказания услуг:

| № | Наименование климатическое оборудования | Место расположения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| УФПС УР, г. Ижевск ул. Пушкинская 266А Подвал |  |  |  |
| 1 | Panasonic CS-A18BKP сплит | Бильярдная | 1 |
| 1 этаж |  |  |  |
| 2 | Mitsubishi SRK40HG сплит | Отдел управления персоналом | 1 |
| 3 | Mitsubishi SRK20HG сплит | Кабинет начальника отдела управления персоналом | 1 |
| 4 | Panasonic CS-A12CKP сплит | Столовая | 2 |
| 5 | GREE KFR-35G | Столовая | 1 |
| 6 | Кондиционер оконный Elektra | Столовая | 1 |
| 7 | кондиционер-сплит кватро | Каб.103 | 1 |
| 8 | кондиционер Кватро | Касса | 1 |
| 2 этаж |  |  |  |
| 9 | Mitsubishi SRK71HE сплит | 203к. | 1 |
| 10 | Mitsubishi SRK40HC сплит | 202к. | 1 |
| 11 | Вallu bsv/in-07h | 204 АСУ | 2 |
| 12 | Вallu bsv/in-07h | 206 АСУ | 1 |
| 13 | General Climate GC-S36HRIN1 | 208 серверная | 2 |
| 14 | Ballu | 205к. | 1 |
| 15 | Mitsubishi SRK52HE сплит | 207к. | 1 |
| 16 | кондиционер-сплит Mitsubishi | 210к. | 1 |
| 3 этаж |  |  |  |
| 17 | кондиционер-сплит Mitsubishi | Кабинет заместителя директора | 1 |
| 18 | Panasonic CS-A18BKP сплит | Кабинет директора | 1 |
| 19 | Panasonic CS-A7BKP сплит | Кабинет директора ком.отд. | 1 |
| 20 | Panasonic CS-A18BKP сплит | Кабинет заместителя директора | 1 |
| 21 | Panasonic CS-A18BKP сплит | Кабинет заместителя директора | 1 |
| 22 | Panasonic CS-A18BKP сплит | Кабинет заместителя директора | 1 |
| 23 | кондиционер-сплит оконный Elektra | Секретарская | 1 |
| 24 | Panasonic CS-A24BKP сплит | Приемная | 1 |
| 25 | кондиционер-сплит | Кабинет заместителя директора | 1 |
| 26 | кондиционер-сплит оконный Elektra | раздевалка | 1 |
| 4 этаж |  |  |  |
| 27 | кондиционер-сплит Mitsubishi | 402к. | 1 |
| 28 | кондиционер-сплит Mitsubishi | 404к. | 1 |
| 29 | кондиционер-сплит Mitsubishi | 408к. | 1 |
| 30 | Panasonic сплит | 406к. | 1 |
| 31 | GREE 12 сплит | 403, 405. конференц-зал | 2 |
| 32 | Mitsubishi SRK52HE | 407 к. | 1 |
| 33 | кондиционер-сплит Ballu | 410 к | 1 |
| 34 | кондиционер-сплит Mitsubishi | 412 к | 1 |
| Ижевский Почтамт УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116 |  |  |  |
| 35 | Сплит-кондиционер «Mitsubishi» SRКJSRC-40HG | Кабинет начальника | 1 |
| 36 | Сnлит «AEG» ACS-245HR | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 202 | 1 |
| 37 | Сnлит «AEG» ACS-245HR | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 208 | 1 |
| 38 | Сnлит «AEG» ACS-245HR | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 216 | 1 |
| 39 | Сплит«Ваllu» MFS2-48AR | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 304 | 1 |
| 40 | Сплит «Ballu» MFS2-24AR | УР. Г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 308 | 1 |
| 41 | Сnлит «AEG» ACS-245HR | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 316 ,318 | 2 |
| 42 | Mitsubishi PS-5GJSA СПЛИТ | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, 1 ОПС | 1 |
| 43 | Mitsubislli PS-6GJSA сплит | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, 1 ОПС | 1 |
| 44 | Panasonic CS-A34BTP сппит | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, 1 ОПС | 4 |
| 45 | Сплит «Panasonic» CS- А24ОКО | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, маг. Мир открыток | 2 |
| 46 | Сплит « Elektra» WMN 12RCA | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, Глав. Касса | 1 |
| 47 | WW оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 207 | 1 |
| 48 | Сплит «Mitsubishi» MSC-GA35VB 3.5 кВт., оконный Elektra 1 кВт | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 205 серверная | 2 |
| 49 | БК оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 209 | 1 |
| 50 | БК оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 211 | 1 |
| 51 | Quattroclima | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 217 | 1 |
| 52 | 12 Ballu BSN-12HN1 | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 215 | 1 |
| 53 | БК оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 219 | 1 |
| 54 | Elektra оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 221 | 1 |
| 55 | БК оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 303 | 1 |
| 56 | Elektra оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 305 | 1 |
| 57 | Elektгa оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 307 | 1 |
| 58 | Elektгa оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 309 | 1 |
| 59 | БК оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 311 | 1 |
| 60 | Elektгa оконник | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 319 | 1 |
| 61 | Мульти-сплит «Mitsubislli» MXZ - 4A80VA | УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 214, 318, 311, 310 ,301, 302, 210, 212, 204, 206, 320, 312 | 12 |
| УФПС Информационно- выплатной центр |  |  |  |
| 62 | Mitsubishi SRK40HG сплит | УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр) | 1 |
| 63 | Mitsubishi сплит | УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр) | 1 |
| 64 | General Climate | УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3(информационно-выплатный центр) | 1 |
| 65 | Mitsubishi | УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр) | 1 |
| 66 | Quattroclima QV-ES09WA | УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр) | 1 |
| 67 | Mitsubishi SRK40HG сплит | УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр) | 1 |
| УФПС Коммерческий отдел |  |  |  |
| 68 | Samsung SH18ZPOD сплит | УР, г. Ижевск, ул. Дружбы 18 - 8 этаж (коммерческий отдел) | 2 |
| УФПС Марочная база |  |  |  |
| 69 | Samsung оконник | УР, г. Ижевск, ул. Дружбы 18 пристрой | 5 |
| УФПС ОТП, ОПТ УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75 |  |  |  |
| 70 | Mitsubishi SRK20HG сплит | УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75 (Отдел технической поддержки) | 1 |
| 71 | Mitsubishi SRK28HG сплит | УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75 (Отдел технической поддержки) | 1 |
| 72 | Mitsubishi SRK40HG сплит | УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75 (Отдел технической поддержки) | 1 |
| 73 | Mitsubishi сплит | Общий зал | 1 |
| УФПС ОРП, УР, г. Ижевск, ул. Барышникова ,9 |  |  |  |
| 74 | Mitsubishi SRK52HE сплит | УР, г. Ижевск, ул. Барышникова ,9 (Подписной отдел) | 1 |
| 75 | Daikin FTI/RXH-35 | УР, г. Ижевск, ул. Барышникова ,9 (Подписной отдел) | 1 |
| ОПС Ижевского почтамта |  |  |  |
| 76 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС426003,УР, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова 105 (клиентский зал) | 1 |
| 77 | Panasonic | ОПС № 426004, УР, г. Ижевск, ул. Советская, 34 (клиентский зал) | 1 |
| 78 | Midea | ОПС № 426004, УР, г. Ижевск, ул. Советская, 34 (клиентский зал) | 1 |
| 79 | Ballu 36 | ОПС 426006, УР, г. Ижевск, Клубная 61 (клиентский зал) | 2 |
| 80 | Oasis CL-12 | ОПС 426008, УР, г. Ижевск, ул. Кирова 117 | 5 |
| 81 | Panasonic 18 | ОПС 426010, УР, г. Ижевск, ул. Саратовская 37 (клиентский зал) | 1 |
| 82 | Samsung SH24A6D сплит | ОПС 426011, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263 (клиентский зал) | 3 |
| 83 | Panasonic 07 сплит | ОПС 426011, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263 (клиентский зал) | 1 |
| 84 | Midea 07 сплит | ОПС 426011, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263 (клиентский зал) | 1 |
| 85 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426019, УР, г. Ижевск, ул. Садовая 1 (клиентский зал) | 1 |
| 86 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426021, УР, г. Ижевск, пос. Машиностроителей 105 (клиентский зал) | 1 |
| 87 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426023, УР, г. Ижевск, ул. Азина 325А (клиентский зал) | 1 |
| 88 | Mitsubishi | ОПС 426027, УР, г. Ижевск, ул. Володарского 1(клиентский зал) | 1 |
| 89 | Сплит-кондиционер кассетного типа "Мidеа" MCC-48HR | ОПС 426028, УР, г. Ижевск, ул. Дружбы 18 | 1 |
| 90 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426032, УР, г. Ижевск, ул. С.Разина 67 (клиентский зал) | 1 |
| 91 | Panasonic CS-A24 сплит | ОПС 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова 7 (клиентский зал) | 1 |
| 92 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова 7 музей(клиентский зал) | 1 |
| 93 | Mitsubishi | ОПС № 426034, УР, г. Ижевск, ул. Лихвинцева 76 (клиентский зал) | 1 |
| 94 | потолочный сплит | ОПС 426035, УР, г. Ижевск, ул. Тимирязева 13 (клиентский зал) | 1 |
| 95 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426036, УР, г. Ижевск, ул. Демократическая 49 (клиентский зал) | 1 |
| 96 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426038, УР, г. Ижевск, ул. Ракетная 3 (клиентский зал) | 1 |
| 97 | Oasis CL-12 | ОПС 426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе 22 (клиентский зал) | 4 |
| 98 | 36 Migea | ОПС 426049, УР, г. Ижевск, ул. Локомотивная 2Б (клиентский зал)м | 1 |
| 99 | Samsung AQT 241 RE сплит | ОПС №50, УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 46 (клиентский зал) | 1 |
| 100 | 36 Migea | ОПС 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 41 (клиентский зал) | 1 |
| 101 | GREE KFR-60G/ А I 10 сплит | ОПС №54, УР, г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ (клиентский зал) | 1 |
| 102 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 4265056, УР, г. Ижевск, ул. Лихвинцева 52 (клиентский зал) | 1 |
| 103 | Panasonic CS-A24 сплит | ОПС 426058, УР, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 110 (клиентский зал) | 1 |
| 104 | Panasonic CS-PA 7СКЕ сплит | ОПС 426058, УР, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 110 (клиентский зал) | 2 |
| 105 | Samsung SH24A6D сплит | ОПС 426063, УР, г. Ижевск, ул. Восточная, 32 (клиентский зал) | 2 |
| 106 | Samsung 07 сплит | ОПС 426063, УР, г. Ижевск, ул. Восточная, 32 (клиентский зал) | 1 |
| 107 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426065, УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская 18 (клиентский зал) | 1 |
| 108 | Samsung AQT 241 RE сплит | ОПС 426067, УР, г. Ижевск, ул. Труда 50 (клиентский зал) | 1 |
| 109 | Samsung 36 сплит | № 68 ОПС, УР, г. Ижевск, ул. Барышникова, 9 (клиентский зал) | 2 |
| 110 | Сплит-кондиционер «EURONORD» ECIEU-SO 18HR | ОПС №69, ОПС, УР г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 31 (клиентский зал) | 1 |
| 111 | Samsung SH24A6D сплит | ОПС 426072, ОПС, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная 34 | 3 |
| 112 | 18 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426072, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная 34 (клиентский зал) | 1 |
| 113 | 18 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426073, УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75 | 2 |
| 114 | Смит-кондиционер «АЕО» ACS-185HR | ОПС №75, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная 96 (клиентский зал) | 1 |
| 115 | Сплит-кондиционер ECIEU-SO 09HR | ОПС №75, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная 96 (клиентский зал) | 1 |
| 116 | Samsung AQT 241 RE сплит | ОПС 426076, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров 181 (клиентский зал) | 1 |
| 117 | 18 Ballu BSN-12HN1 | ОПС 426076, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров 181 (клиентский зал) | 1 |
| 118 | Samsung AQT 241 RE сплит | ОПС 426077 , УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская 126А (клиентский зал) | 1 |
| 119 | Saturn 07 сплит | ОПС, УР, п. Завьялово Чкалова 16 (клиентский зал) | 1 |
| 120 | 18 Ballu BSN-12HN1 | ОПС, УР, п. Завьялово Чкалова 16 (клиентский зал) | 2 |
| 121 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС, УР, д. Хохряки Тепличная 5 (клиентский зал) | 1 |
| 122 | 12 Ballu BSN-12HN1 | ОПС, УР, мкр. Медведево, свх. Медведево 16 (клиентский зал) | 1 |
| 123 | 12 Ballu BSN-12HN1 | отдел продаж, кабинет товароведов Дружбы 15, 2й этаж (клиентский зал) | 1 |
| Ижевский МСЦ |  |  |  |
| 124 | Воздушный кондиционер IGC ICH-48HS/U кассетный (4 эт.) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 125 | Воздушный кондиционер IGC ICH-48HS/U кассетный (4 эт.) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 126 | Воздушный кондиционер IGC ICH-48HS/U кассетный (4 эт.) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 127 | Воздушный кондиционер IGC ICH-48HS/U кассетный (4 эт.) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 128 | Воздушный кондиционер Mitsubishi MSC-GA20VB/MU (7 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 129 | Воздушный кондиционер Samsung SH12 серверная (3 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 130 | Кондиционер мобильный Dantex RK-12 PFM-R (3 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 131 | Воздушный кондиционер LG G09ST (7 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 132 | Воздушный кондиционер LG G09ST (7 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 133 | Воздушный кондиционер LG S12LHP (7 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 134 | Воздушный кондиционер Saturn ST-09HR (6 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 135 | Воздушный кондиционер Saturn ST-12HR (6 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 136 | Воздушный кондиционер HW-18CK03 оконный (3 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 137 | Воздушный кондиционер LG W12LH оконный (3 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 138 | Воздушный кондиционер Electra PXD 24 (5 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 139 | Воздушный кондиционер Midea MS110-18HRN1 (1 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 140 | Воздушный кондиционер Midea MS110-18HRN1 (1 эт) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 141 | Воздушный кондиционер Midea MCD-24HRN1-Q / MOU-24HN1-Q (1 эт. ОПС 426028) MCD-24HRN1-Q / MOU-24HN1-Q | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 142 | Воздушный кондиционер GENERAL CLIMATE GC-S24HR (7 эт.) | Ижевский МСЦ, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 | 1 |
| 143 | Samsung | Серверная 3 этаж | 1 |
| ОСП Автобаза г.Ижевск, ул.Салютовская, 3 |  |  |  |
| 144 | QUATTROCLIMA MODEL: QV-ES18WA | г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (кабинет главного механика) | 2 |
| 145 | Making Oasis everywhere | г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (кабинет начальника автобазы) | 1 |
| 146 | Panasonic CS-PC12CKE сплит | г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (кабинет отдела эксплуатации) | 1 |
| 427430 УР, г. Воткинск, ул. Кирова, 15 1 этаж |  |  |  |
| 147 | кондиционер Qattro Clima QV-A09WA | Главная касса | 1 |
| 148 | кондиционер Qattro Clima QV-ES07WA | Серверная группа информационных технологий | 1 |
| 149 | кондиционер Qattro Clima QV-ES18WA | Группа контроля и учета операций | 1 |
| Кизнерский почтамт 2 этаж |  |  |  |
| 150 | QUATTROCLIMA Модель QV-AO9WA | УР, п. Кизнер, ул. К. Маркса 12а | 1 |
| Красногорский почтамт,ул.Кирова,5 |  |  |  |
| 151 | QUATTROCLIMA QV-A09WA | Красногорский почтамт,ул.Кирова,5, ГРК | 1 |
| Можгинский почтамт. г. Можга, ул. Ленина 16 |  |  |  |
| 152 | Zerten TCLBL сплит | Кабинет начальника | 1 |
| Сарапульский почтамт |  |  |  |
| 153 | QuattroClima QV/QN-ES09WA | УР, г. Сарапул. ул. Гагарина 27- 2 этаж ОЭ | 2 |
| 154 | QuattroClima QV/QN-ES18WA | УР, г. Сарапул, ул. Гагарина 27- 2 этаж ОК | 2 |
| 155 | GeneralClimate GC/GU S18HRN1 | ОПС № 14, г. Сарапул, ул. К.Маркса 44 | 1 |
| 156 | Lessar LS/LU-24KEA2 | ОПС № 7, г. Сарапул, ул. Лесная 13 | 1 |
| 157 | Dantex RK-12RCN | ОПС № 2, г. Сарапул, ул. Путейская 2 | 1 |
| 158 | QuattroClima QV F12WA | ОПС № 14, г. Сарапул, ул. Азина 138 | 1 |
| 159 | GC/GU S24HRN | ОПП, г. Сарапул, ул. Вокзальная 9А | 1 |
| Итого климатического оборудования: |  |  | 205 |

Необходимо указать наименование услуг, которые будут оказываться согласно условиям Договора.