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[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования на объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	5
	ТЗ
	Техническое задание

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	7
	МСЦ
	Магистральный сортировочный центр

	8
	УФПС
	Управление Федеральной почтовой связи

	9
	ОПП
	Отделения перевозки почты

	10
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение



1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования на объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики (приложение №2 ТЗ).
Осуществление технического обслуживания и ремонта климатического оборудования, согласно положению и требованиям технического задания, обеспечение круглосуточной бесперебойной работы оборудования.

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Комплексное техническое обслуживание должно обеспечивать функционирование климатического оборудования Заказчика, и включает в себя выполнение заявок Заказчика.
Цель оказываемых услуг: обеспечение круглосуточной бесперебойной работы оборудования, согласно перечню (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).
Задачи: содержание климатического оборудования в рабочем состоянии.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам:
Срок начала оказания Услуг – с даты подписания Договора.
Срок окончания оказания Услуг – в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Договора.
Срок оказания Услуг по заявке – 5 (пять) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнителем (приложение №1 к ТЗ). 
4.2 Место оказания услуг: приложение №2 к Техническому заданию.
4.3 Заказчик – АО «Почта России» в лице УФПС Удмуртской Республики

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования.

Периодичность подачи заявок: заявки подаются Заказчиком по мере необходимости в пределах срока оказания услуг, указанного в п.4.1. настоящего Технического задания.

	№ п/п
	Наименование услуги по техническому обслуживанию климатического оборудования 
	Ед. измерения

	Услуги по диагностике оборудования 

	1. 
	Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов.
	шт

	1. 
	Внешний осмотр наружного и внутреннего блоков на наличие механических повреждений и следов утечки хладагента.
	шт

	1. 
	Подтяжка электрических соединений на наружном и внутреннем блоках.
	шт

	1. 
	 Чистка и дезинфекционная термообработка паром теплообменника внутреннего блока, промывка мойкой высокого давления теплообменника наружного блока.
	шт

	1. 
	Очистка воздушных фильтров и воздухозаборных решёток, полная очистка сетчатых фильтров и промывка дренажной системы.
	шт

	1. 
	Чистка и дезинфекционная обработка (включая обработку паром) вентилятора внутреннего блока.
	шт

	1. 
	Проверка системы удаления конденсата, при необходимости чистка.
	шт

	1. 
	Полная очистка фильтров внутреннего блока.
	шт

	1. 
	Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.
	шт

	1. 
	Проверка исправности дренажной системы.
	шт

	1. 
	 Проверка состояний силовых и управляющих цепей-устранение неисправностей (включено в цену обслуживания).
	шт

	1. 
	 Проверка рабочего давления фреона, перегрева фреона
	шт

	1. 
	 Чистка вентилятора наружного блока.
	шт

	1. 
	Проверка работоспособности пульта дистанционного управления с заменых элементов питания при необходимости (элементы питания включены в стоимость работ)
	шт

	1. 
	 Проверка работы сплит-системы на всех режимах.
	шт

	1. 
	 Измерение рабочего напряжения и тока.
	шт

	1. 
	 Диагностика и устранение посторонних шумов.
	шт

	1. 
	Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.
	шт

	1. 
	Проверка среднего давления всасывания.
	шт

	1. 
	Проверка теплоизоляции хладонов трубопроводов 
	шт

	1. 
	Проверка целостности фреонопроводов 
	шт

	1. 
	Замеры температуры воздуха на входе во внутренний блок и выходе из него.
	шт

	Услуги по ремонту 

	1. 
	Замена  компрессора
	шт.

	1. 
	Замена масла в компрессоре 
	л

	1. 
	Замена фильтра осушителя
	шт.

	1. 
	Замена фильтра антикислотного
	шт.

	1. 
	Замена вентилятора конденсатора
	шт.

	1. 
	Замена вентилятора испарителя
	шт.

	1. 
	Оттайка испарителя
	шт.

	1. 
	Замена четырехходового клапана
	шт.

	1. 
	Механическая настройка ТРВ (терморегулирующие вентили)
	шт.

	1. 
	Замена соленоидного вентиля
	шт.

	1. 
	Замена вентиля
	шт.

	1. 
	Замена блока управления (простого)
	шт.

	1. 
	Мелкий ремонт электрической части (замена проводов соединенных пайкой, клеммников, восстановление изоляции проводов, перефазировка, зачистка проводов) 
	шт.

	1. 
	Вакуумирование
	шт.

	1. 
	Дозаправка системы фреоном
	кг

	1. 
	Монтаж/демонтаж конденсатора
	шт.

	1. 
	Прокладка фреонопровода
	м

	1. 
	прокладка трубопровода медного
	м

	1. 
	прокладка кабеля электрического
	м

	1. 
	Установка линейных компонентов
	шт.


Закупка проводится в соответствии с п. 6.5 - Закупка по цене за единицу продукции «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».

Характеристики (описание) материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Характеристика (описание) материалов
	Единица измерения

	1. 
	Фреон 32
	Температура кипения при давлении 101325 Па (1,013 бара), °С: 51,7
Критическое давление 5,843 МПа
	кг

	1. 
	Фреон 410
	Критическая температура 72,1 °C
Критическое давление 4,95 Мпа
	кг

	1. 
	Фреон R22
	Критическая температура 96 °C
Критическое давление  4,98 Мпа
	кг

	1. 
	Медная труба 1/4
	Диаметр ¼ дюйма
Материал: медь 
	м

	1. 
	Медная труба 3/8
	Диаметр 3/8 дюйма
Материал: медь
	м

	1. 
	Медная труба 1/2
	Диаметр 1/2 дюйма
Материал: медь
	м

	1. 
	Медная труба 5/8
	Диаметр 5/8 дюйма
Материал медь
	м

	1. 
	Медная труба 7/8
	Диаметр 7/8 дюйма
Материал: медь
	м



Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

	
	Перечень ГОСТ для
основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товаров
	Гост

	1. 
	Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения
	ГОСТ 617-2006 


	1. 
	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей
	ГОСТ 31839-2012




1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

0. Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: 
- ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий»;
- ГОСТ Р 50936-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1347-ст)
- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), в соответствии с подтверждающими документами – сертификатами качества.
       При проведении технического обслуживания могут быть обнаружены неисправности, которые необходимо устранить силами Исполнителя.

0. Условия оказания услуг.

1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с Заявками Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Услуги в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.
1. Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Исполнителю оказать Услуги в определенном объеме и в определенные сроки, составленное по форме (Приложению № 1 к ТЗ). 
1. Срок оказания Услуг по Заявке составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем. 
1. Заявки направляются Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя. Заявки направляются Заказчиком Исполнителю по рабочим дням с 8.00 до 20.00 в рамках срока действия Договора, Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
1. Исполнитель устраняет аварийные ситуации в сроки, с момента получения заявки в соответствии с п.6.2.2 или с момента выявления аварийной ситуации службой технической эксплуатации Исполнителя, созданной на объекте Заказчика.
1. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество оказания всех услуг в полном объеме. Все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
1. В цену услуг должны быть включены все расходы, в том числе услуги автовышки и транспортные расходы до объектов Заказчика, стоимость материалов для текущего ремонта кондиционеров, командировочные и накладные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора, а также стоимость используемых при обслуживании оснастки и расходных материалов
1. Услуги оказываются в месте расположения кондиционеров или кондиционер доставляется Исполнителем в свой сервисный центр, а после возвращается в место размещения с выполнением установки и подключения. Доставка кондиционеров в сервисный центр Исполнителя и обратно к месту размещения и последующая установка запасных частей и материалов на кондиционеры осуществляется силами и средствами Исполнителя. 
1. В случае оказания услуг в месте расположения кондиционера, обслуживание производятся только в отведенной зоне работ минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения обслуживания должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора и использованных материалов.

0. Требования безопасности.

1. Оказываемые услуги должны соответствовать следующим законодательным, нормативно-техническим и методическим документам:
- 	Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации";
-	ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-	СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
-        	СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр);
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-	ГОСТ Р 51125—98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний»;
-	ГОСТ 22270—2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками)»;
-	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477)
-	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)
1. С момента заключения договора, Исполнитель обязан предоставить список персонала с указанием паспортных данных сотрудников, для оформления допуска на объекты Заказчика.
1. У Исполнителя, приказом должно быть назначено ответственное лицо, из числа инженерно-технического персонала, за охрану труда и технику безопасности при оказании услуг по данному техническому заданию. Выполнение высотных работ должно выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477) и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» лицами, имеющими профессиональные навыки, прошедшими обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и получившими соответствующее удостоверение. В процессе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по охране труда.  
1. Ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении работ на высоте, а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Исполнитель.
1. Оказание услуг производится в соответствии с правилами СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности.
1. Оказание услуг должно производиться в эксплуатируемых зданиях, не освобожденных от оборудования, мебели и других предметов.

0.  Требования к конфиденциальности.

1. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;
1. Сторона, получившая от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
1. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;
1. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

0. Требования к сдаче-приемке работ.

6.5.1. С целью приемки услуг Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания оказания услуг представляет в трех экземплярах Заказчику на имя начальника почтамта УФПС Удмуртской Республики (далее по тексту – почтамт) Отчёт об оказанных услугах. На каждое климатическое оборудование составляется отдельный Отчет, на Отчете должна иметься подпись, с расшифровкой ФИО, должности, сотрудника Заказчика, ответственного за объект (перечень ответственных предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора).
6.5.2. Ответственное лицо Заказчика в почтамте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Отчёта об оказанных услугах проверяет предоставленные документы и, либо подписывает Отчет и каждое фото с пометкой "согласовано" и возвращает два экземпляра Исполнителю, либо, в случае замечаний, возвращает их Исполнителю с мотивированным отказом по форме Акта о выявленных недостатках. Приемка услуг после устранения замечаний/недостатков осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
6.5.3. Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней после окончания оказания Услуг по Заявке обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах с приложением Отчётов об оказанных услугах и фотоотчетов, согласованных в соответствии с п 6.5.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг и Отчётов об оказанных услугах с фотоотчетами по каждому объекту, рассматривает представленные Исполнителем документы и при отсутствии замечаний принимает оказанные услуги, подписывает акты и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо, в случае наличия замечаний, возвращает их Исполнителю с мотивированным отказом.

0. Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Определен следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:
-	нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
-	заказным письмом с уведомлением о вручении;
-	электронной почтой, с последующим направлением сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
-	в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии взаимного согласия Сторон и совместных технических средств и возможностей для приемки и обработки.


1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.


1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.




1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	№1
	Форма. Заявка
	8

	№2
	Место оказания услуг
	9-14



Приложение № 1
к Техническому заданию
 
ФОРМА


Заявка



№ ___ от «____» ______________20__г.

На основании Договора на оказание услуг _______________[footnoteRef:1]  [1:  Необходимо указать наименование услуг, которые будут оказываться согласно условиям Договора.] 


от «___» _________ 20__г. № _________ Заказчик просит оказать услуги:

	№
п/п
	Место оказания услуг
	Перечень услуг
	Объем оказываемых услуг
	Сроки оказания услуг (Дата оказания услуг)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






							      ЗАКАЗЧИК:
________________ / _________________


















Приложение № 2
к Техническому заданию
Место оказания услуг:

	№
	Наименование климатическое оборудования
	Место расположения
	Количество

	УФПС УР, г. Ижевск ул. Пушкинская 266А
Подвал

	1
	Panasonic  CS-A18BKP сплит
	Бильярдная
	1

	1 этаж

	2
	Mitsubishi SRK40HG  сплит
	Отдел управления персоналом
	1

	3
	Mitsubishi SRK20HG  сплит
	Кабинет начальника отдела управления персоналом
	1

	4
	Panasonic  CS-A12CKP сплит
	Столовая
	2

	5
	GREE KFR-35G
	Столовая
	1

	6
	Кондиционер оконный Elektra
	Столовая
	1

	7
	кондиционер-сплит кватро
	Каб.103
	1

	8
	кондиционер   Кватро
	Касса
	1

	2 этаж

	9
	Mitsubishi SRK71HE  сплит
	203к.
	1

	10
	Mitsubishi SRK40HC  сплит
	202к.
	1

	11
	Вallu bsv/in-07h
	204 АСУ
	2

	12
	Вallu bsv/in-07h
	206 АСУ
	1

	13
	General Climate GC-S36HRIN1
	208
серверная
	2

	14
	Ballu
	205к.
	1

	15
	Mitsubishi SRK52HE  сплит
	207к.
	1

	16
	кондиционер-сплит Mitsubishi
	210к.
	1

	3 этаж

	17
	кондиционер-сплит Mitsubishi
	Кабинет заместителя директора
	1

	18
	Panasonic CS-A18BKP сплит
	Кабинет директора
	1

	19
	Panasonic CS-A7BKP сплит
	Кабинет директора ком.отд.
	1

	20
	Panasonic CS-A18BKP сплит
	Кабинет заместителя директора
	1

	21
	Panasonic CS-A18BKP сплит
	Кабинет заместителя директора
	1

	22
	Panasonic CS-A18BKP сплит
	Кабинет заместителя директора
	1

	23
	кондиционер-сплит  оконный Elektra
	Секретарская

	1

	24
	Panasonic CS-A24BKP сплит
	Приемная
	1

	25
	кондиционер-сплит
	Кабинет заместителя директора
	1

	26
	кондиционер-сплит оконный Elektra
	раздевалка
	1

	4 этаж

	27
	кондиционер-сплит Mitsubishi
	402к.
	1

	28
	кондиционер-сплит Mitsubishi
	404к.
	1

	29
	кондиционер-сплит Mitsubishi
	408к.
	1

	30
	Panasonic сплит
	406к.
	1

	31
	GREE 12 сплит
	403, 405. конференц-зал
	2

	32
	Mitsubishi SRK52HE
	407 к.
	1

	33
	кондиционер-сплит Ballu
	410 к
	1

	34
	кондиционер-сплит Mitsubishi
	412 к
	1

	Ижевский  Почтамт УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116

	35
	Сплит-кондиционер «Mitsubishi» SRКJSRC-40HG
	Кабинет начальника
	1

	36
	Сnлит «AEG» ACS-245HR
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 202
	1

	37
	Сnлит «AEG» ACS-245HR
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 208
	1

	38
	Сnлит «AEG» ACS-245HR
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 216
	1

	39
	Сплит«Ваllu» MFS2-48AR
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 304
	1

	40
	Сплит «Ballu» MFS2-24AR
	УР. Г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 308
	1

	41
	Сnлит «AEG» ACS-245HR
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 316 ,318
	2

	42
	Mitsubishi PS-5GJSA СПЛИТ
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, 1 ОПС
	1

	43
	Mitsubislli PS-6GJSA сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, 1 ОПС
	1

	44
	Panasonic CS-A34BTP сппит
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, 1 ОПС
	4

	45
	Сплит «Panasonic» CS- А24ОКО
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, маг. Мир открыток
	2

	46
	Сплит « Elektra» WMN 12RCA
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, Глав. Касса
	1

	47
	WW оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 207
	1

	48
	Сплит «Mitsubishi»  MSC-GA35VB  3.5 кВт., оконный Elektra 1 кВт
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 205 серверная
	2

	49
	БК оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 209
	1

	50
	БК оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 211
	1

	51
	Quattroclima
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 217
	1

	52
	12 Ballu BSN-12HN1
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 215
	1

	53
	БК оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 219
	1

	54
	Elektra оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 221
	1

	55
	БК оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 303
	1

	56
	Elektra оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 305
	1

	57
	Elektгa оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 307
	1

	58
	Elektгa оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 309
	1

	59
	БК оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 311
	1

	60
	Elektгa оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 319
	1

	61
	Мульти-сплит «Mitsubislli» MXZ - 4A80VA
	УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 116, каб. № 214, 318, 311, 310 ,301, 302, 210, 212, 204, 206, 320, 312
	12

	УФПС Информационно- выплатной центр

	62
	Mitsubishi  SRK40HG сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр)
	1

	63
	Mitsubishi  сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр)
	1

	64
	General Climate
	УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3(информационно-выплатный центр)
	1

	65
	Mitsubishi
	УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр)
	1

	66
	Quattroclima QV-ES09WA
	УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр)
	1

	67
	Mitsubishi SRK40HG  сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (информационно-выплатный центр)
	1

	УФПС Коммерческий отдел

	68
	Samsung SH18ZPOD сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Дружбы 18 - 8 этаж (коммерческий отдел)
	2

	УФПС Марочная база

	69
	Samsung оконник
	УР, г. Ижевск, ул. Дружбы 18 пристрой
	5

	УФПС ОТП, ОПТ УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75

	70
	Mitsubishi SRK20HG  сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75 (Отдел технической поддержки)
	1

	71
	Mitsubishi SRK28HG  сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75 (Отдел технической поддержки)
	1

	72
	Mitsubishi SRK40HG  сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75 (Отдел технической поддержки)
	1

	73
	Mitsubishi  сплит
	Общий зал
	1

	УФПС ОРП, УР, г. Ижевск, ул. Барышникова ,9

	74
	Mitsubishi SRK52HE  сплит
	УР, г. Ижевск, ул. Барышникова ,9 (Подписной отдел)
	1

	75
	Daikin FTI/RXH-35
	УР, г. Ижевск, ул. Барышникова ,9 (Подписной отдел)
	1

	ОПС Ижевского почтамта

	76
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС426003,УР, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова 105 (клиентский зал)
	1

	77
	Panasonic
	ОПС № 426004, УР, г. Ижевск,  ул. Советская, 34 (клиентский зал)
	1

	78
	Midea
	ОПС № 426004, УР, г. Ижевск, ул. Советская, 34 (клиентский зал)
	1

	79
	Ballu 36
	ОПС 426006, УР, г. Ижевск,   Клубная 61 (клиентский зал)
	2

	80
	Oasis CL-12
	ОПС 426008, УР, г. Ижевск, ул.  Кирова 117 
	5

	81
	Panasonic 18
	ОПС 426010, УР, г. Ижевск, ул.  Саратовская 37 (клиентский зал)
	1

	82
	Samsung SH24A6D сплит
	ОПС 426011, УР, г. Ижевск,  ул. Удмуртская, 263 (клиентский зал)
	3

	83
	Panasonic 07 сплит
	ОПС 426011, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263 (клиентский зал)
	1

	84
	Midea 07 сплит
	ОПС 426011, УР, г. Ижевск,  ул. Удмуртская, 263 (клиентский зал)
	1

	85
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426019, УР, г. Ижевск, ул.    Садовая 1 (клиентский зал)
	1

	86
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426021, УР, г. Ижевск, пос. Машиностроителей 105 (клиентский зал)
	1

	87
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426023, УР, г. Ижевск, ул.  Азина 325А (клиентский зал)
	1

	88
	Mitsubishi
	ОПС 426027, УР, г. Ижевск, ул.  Володарского 1(клиентский зал)
	1

	89
	Сплит-кондиционер кассетного типа "Мidеа" MCC-48HR
	ОПС 426028, УР, г. Ижевск, ул.   Дружбы 18
	1

	90
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426032, УР, г. Ижевск, ул.   С.Разина 67 (клиентский зал)
	1

	91
	Panasonic CS-A24 сплит
	ОПС 426033, УР, г. Ижевск, ул.  Кирова 7 (клиентский зал)
	1

	92
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова 7 музей(клиентский зал)
	1

	93
	Mitsubishi
	ОПС № 426034, УР, г. Ижевск, ул.  Лихвинцева 76 (клиентский зал)
	1

	94
	потолочный сплит
	ОПС 426035, УР, г. Ижевск, ул.   Тимирязева 13 (клиентский зал)
	1

	95
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426036, УР, г. Ижевск, ул. Демократическая 49 (клиентский зал)
	1

	96
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426038, УР, г. Ижевск, ул.  Ракетная 3 (клиентский зал)
	1

	97
	Oasis CL-12
	ОПС 426039, УР, г. Ижевск, ул.  Воткинское шоссе 22 (клиентский зал)
	4

	98
	36 Migea
	ОПС 426049, УР, г. Ижевск, ул. Локомотивная 2Б (клиентский зал)м
	1

	99
	Samsung AQT 241 RE сплит
	ОПС №50, УР, г. Ижевск,  ул. Дзержинского, 46 (клиентский зал)
	1

	100
	36 Migea
	ОПС 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 41 (клиентский зал)
	1

	101
	GREE KFR-60G/ А I 10 сплит
	ОПС №54, УР, г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ (клиентский зал)
	1

	102
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 4265056, УР, г. Ижевск, ул. Лихвинцева 52 (клиентский зал)
	1

	103
	Panasonic CS-A24 сплит
	ОПС 426058, УР, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 110 (клиентский зал)
	1

	104
	Panasonic CS-PA 7СКЕ сплит
	ОПС 426058, УР, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 110 (клиентский зал)
	2

	105
	Samsung SH24A6D сплит
	ОПС 426063, УР, г. Ижевск, ул. Восточная, 32  (клиентский зал)
	2

	106
	Samsung 07 сплит
	ОПС 426063, УР, г. Ижевск, ул. Восточная, 32  (клиентский зал)
	1

	107
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426065, УР, г. Ижевск, ул.   Автозаводская 18 (клиентский зал)
	1

	108
	Samsung AQT 241 RE сплит
	ОПС 426067, УР, г. Ижевск, ул.  Труда 50 (клиентский зал)
	1

	109
	Samsung 36 сплит
	№ 68 ОПС, УР, г. Ижевск, ул. Барышникова, 9 (клиентский зал)
	2

	110
	Сплит-кондиционер «EURONORD» ECIEU-SO 18HR
	ОПС №69, ОПС, УР г. Ижевск,  ул. 30 лет Победы, 31 (клиентский зал)
	1

	111
	Samsung SH24A6D сплит
	ОПС 426072, ОПС, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная 34 
	3

	112
	18 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426072, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная 34 (клиентский зал)
	1

	113
	18 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426073, УР, г. Ижевск, ул. Союзная 75
	2

	114
	Смит-кондиционер «АЕО» ACS-185HR
	ОПС №75, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная 96 (клиентский зал)
	1

	115
	Сплит-кондиционер ECIEU-SO 09HR
	ОПС №75, УР, г. Ижевск, ул. Молодежная 96 (клиентский зал)
	1

	116
	Samsung AQT 241 RE сплит
	ОПС 426076, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров 181 (клиентский зал)
	1

	117
	18 Ballu BSN-12HN1
	ОПС 426076, УР, г. Ижевск, ул.  Коммунаров 181 (клиентский зал) 
	1

	118
	Samsung AQT 241 RE сплит
	ОПС 426077 , УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская 126А (клиентский зал)
	1

	119
	Saturn 07 сплит
	ОПС, УР, п. Завьялово Чкалова 16 (клиентский зал)
	1

	120
	18 Ballu BSN-12HN1
	ОПС, УР, п. Завьялово Чкалова 16 (клиентский зал)
	2

	121
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС, УР, д. Хохряки Тепличная 5 (клиентский зал)
	1

	122
	12 Ballu BSN-12HN1
	ОПС, УР, мкр. Медведево, свх. Медведево 16 (клиентский зал)
	1

	123
	12 Ballu BSN-12HN1
	отдел продаж, кабинет товароведов Дружбы 15, 2й этаж (клиентский зал)
	1

	Ижевский МСЦ

	124
	Воздушный кондиционер IGC ICH-48HS/U кассетный (4 эт.)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	125
	Воздушный кондиционер IGC ICH-48HS/U кассетный (4 эт.)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	126
	Воздушный кондиционер IGC ICH-48HS/U кассетный (4 эт.)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	127
	Воздушный кондиционер IGC ICH-48HS/U кассетный (4 эт.)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	128
	Воздушный кондиционер Mitsubishi MSC-GA20VB/MU (7 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	129
	Воздушный кондиционер Samsung SH12 серверная (3 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	130
	Кондиционер мобильный Dantex RK-12 PFM-R (3 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	131
	Воздушный кондиционер LG G09ST (7 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	132
	Воздушный кондиционер LG G09ST (7 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	133
	Воздушный кондиционер LG S12LHP (7 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	134
	Воздушный кондиционер Saturn ST-09HR (6 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	135
	Воздушный кондиционер Saturn ST-12HR (6 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	136
	Воздушный кондиционер HW-18CK03 оконный (3 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	137
	Воздушный кондиционер LG W12LH оконный (3 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	138
	Воздушный кондиционер  Electra PXD 24 (5 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	139
	Воздушный кондиционер Midea MS110-18HRN1 (1 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	140
	Воздушный кондиционер Midea MS110-18HRN1 (1 эт)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	141
	Воздушный кондиционер Midea  MCD-24HRN1-Q / MOU-24HN1-Q
(1 эт. ОПС 426028)
MCD-24HRN1-Q / MOU-24HN1-Q
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	142
	Воздушный кондиционер GENERAL CLIMATE  GC-S24HR (7 эт.)
	Ижевский МСЦ, г. Ижевск,  ул. Дружбы, д.18
	1

	143
	Samsung
	Серверная 3 этаж
	1

	ОСП Автобаза г.Ижевск, ул.Салютовская, 3

	144
	QUATTROCLIMA
MODEL: QV-ES18WA
	г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (кабинет главного механика) 
	2

	145
	Making Oasis everywhere
	г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (кабинет начальника автобазы)
	1

	146
	Panasonic  CS-PC12CKE сплит
	г. Ижевск, ул. Салютовская, 3 (кабинет отдела эксплуатации)
	1

	427430 УР, г. Воткинск, ул. Кирова, 15          
1 этаж

	147
	кондиционер Qattro Clima QV-A09WA
	Главная касса
	1

	148
	кондиционер Qattro Clima QV-ES07WA
	Серверная группа информационных технологий
	1

	149
	кондиционер Qattro Clima QV-ES18WA
	Группа контроля и учета операций
	1

	Кизнерский почтамт
2 этаж

	150
	QUATTROCLIMA
Модель QV-AO9WA
	УР, п. Кизнер, ул. К. Маркса 12а
	1

	Красногорский почтамт,ул.Кирова,5

	151
	QUATTROCLIMA QV-A09WA
	Красногорский почтамт,ул.Кирова,5, ГРК
	1

	Можгинский почтамт. г. Можга, ул. Ленина 16

	152
	Zerten TCLBL сплит
	Кабинет начальника
	1

	Сарапульский почтамт

	153
	QuattroClima QV/QN-ES09WA
	УР, г. Сарапул. ул. Гагарина 27- 2 этаж ОЭ
	2

	154
	QuattroClima QV/QN-ES18WA
	УР, г. Сарапул, ул. Гагарина 27- 2 этаж ОК
	2

	155
	GeneralClimate GC/GU S18HRN1
	ОПС № 14, г. Сарапул, ул. К.Маркса 44
	1

	156
	Lessar LS/LU-24KEA2
	ОПС № 7, г. Сарапул,  ул. Лесная 13
	1

	157
	Dantex RK-12RCN
	ОПС № 2, г. Сарапул,  ул. Путейская 2
	1

	158
	QuattroClima QV F12WA
	ОПС № 14, г. Сарапул,  ул. Азина 138
	1

	159
	GC/GU S24HRN
	ОПП, г. Сарапул, ул. Вокзальная 9А
	1

	Итого климатического оборудования:
	205



