Приложение 1.1

КАРТА ЗАКАЗА

на устройства защиты от дуговых замыканий БМРЗ-156

Отметьте знаком  то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры

| Исполнение регистратора дуговых замыканий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Способ монтажа | Количество ВОД | Контроль Целостности Оптоволокна | Тип ВОД | Количество регистраторов (по одному на ячейку) | Выбор исполнения регистратора |
| ДУГА-О2 Нео-4К-У | Утопленный | 4 |  | ВОД-РК2 | _________ шт. |  |
| ДУГА-О2 Нео-3К-У |  | 3 |  | ВОД-РК2 | _________ шт. |  |
| ДУГА-О2 Нео-4Б-У |  | 4 | - | ВОД-Р | _________ шт. |  |
| ДУГА-О2 Нео-3Б-У |  | 3 | - | ВОД-Р | _________ шт. |  |
| ДУГА-О2 Нео-4К-Д | DIN35 | 4 |  | ВОД-РК2 | _________ шт. |  |
| ДУГА-О2 Нео-3К-Д |  | 3 |  | ВОД-РК2 | _______ шт. |  |
| ДУГА-О2 Нео-4Б-Д |  | 4 | - | ВОД-Р | _________ шт. |  |
| ДУГА-О2 Нео-3Б-Д |  | 3 | - | ВОД-Р | _________ шт. |  |

| Наличие центрального блока |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да |  | Нет |
| Исполнение центрального блока |  |  |
| БМРЗ-156-X-Y-W-ДгЗ-ZZ |  |  |
| X - Номинальное напряжение и род тока для дискретных входов: «1» - постоянный/переменный 100/110В; «2» - постоянный/переменный 220В; «4» - постоянный 220В. |  |  |
| Y - Исполнения пульта: «Д» - встроенный пульт; «П» - вынесенный пульт. |  |  |
| W - Интерфейсы коммуникации: «Обозначение отсутствует» - (RS-485x2, Ethernet 10/100 BASE-TX x2, USB), Modbus RTU/TCP/MT, МЭК 60870-101/103/104, FTP, SNTP v.4, PTP (v2), RSTP** «М» - (RS-485x2, Ethernet 10/100 BASE-TX x2, USB), Modbus RTU/TCP/MT, МЭК 61850 (MMS, GOOSE), МЭК 60870-101/103/104, FTP, SNTP v.4, PTP (v2), RSTP «О» - (RS-485x2, Ethernet 100 BASE-FX x2, USB), Modbus RTU/TCP/MT, МЭК 60870-101/103/104, FTP, SNTP v.4, PTP (v2), RSTP «ОМ» - (RS-485x2, Ethernet 100 BASE-FX x2, USB), МЭК 61850 (MMS, GOOSE), Modbus RTU/TCP/MT, МЭК 60870-101/103/104, FTP, SNTP v.4, PTP (v2), RSTP |  |  |
| ZZ * - версия программного обеспечения |  |  |
| БМРЗ-156-ДгЗ-*51 | Для секции шин с одним или двумя вводами, с резервным вводом (РВ) или без него, а также с одним или двумя секционными выключателями |  |
| БМРЗ-156-ДгЗ-*52 | Для секции шин с рабочим и резервным вводами (как правило, РУСН электростанций) |  |
| БМРЗ-156-ДгЗ-*53 | Подстанции с большим количеством вводов на одну с.ш. (шины генераторного РУ (до шести ВВ и два СВ)) |  |
| Конечное наименование** | БМРЗ-156 — 2 - Д – ДгЗ - 51 |  |
| Кол-во | ____2_____ шт. |  |
| ** наиболее популярное исполнение центрального блока: БМРЗ-156-2-Д-М-ДгЗ-51 |  |  |