Приложение 1.2.

КАРТА ЗАКАЗА

на устройства защиты от дуговых замыканий «ДУГА-О»

Отметьте знаком  то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры

| Исполнение регистратора дуговых замыканий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Способ монтажа | Количество ВОД | Количество выходных реле, шт. | Тип ВОД | Количество регистраторов (по одному на ячейку) | Выбор исполнения регистратора |
| ДУГА-О | Утопленный | 4 | 6 | ВОД-Л | ____8_____ шт. |  |
| ДУГА-О-Б |  | 3 | 5 | ВОД-Л | _________ шт. |  |

| Наличие центрального блока |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да |  | Нет |
| Исполнение центрального блока |  |  |
| БМРЗ-156-X-Y-W-ДгЗ-ZZ |  |  |
| X - Номинальное напряжение и род тока для дискретных входов: «1» - постоянный/переменный 100/110В; «2» - постоянный/переменный 220В; «4» - постоянный 220В. |  |  |
| Y - Исполнения пульта: «Д» - встроенный пульт; «П» - вынесенный пульт. |  |  |
| W - Интерфейсы коммуникации: «Обозначение отсутствует» - (RS-485x2, Ethernet 10/100 BASE-TX x2, USB), Modbus RTU/TCP/MT, МЭК 60870-101/103/104, FTP, SNTP v.4, PTP (v2), RSTP** «М» - (RS-485x2, Ethernet 10/100 BASE-TX x2, USB), Modbus RTU/TCP/MT, МЭК 61850 (MMS, GOOSE), МЭК 60870-101/103/104, FTP, SNTP v.4, PTP (v2), RSTP «О» - (RS-485x2, Ethernet 100 BASE-FX x2, USB), Modbus RTU/TCP/MT, МЭК 60870-101/103/104, FTP, SNTP v.4, PTP (v2), RSTP «ОМ» - (RS-485x2, Ethernet 100 BASE-FX x2, USB), МЭК 61850 (MMS, GOOSE), Modbus RTU/TCP/MT, МЭК 60870-101/103/104, FTP, SNTP v.4, PTP (v2), RSTP |  |  |
| ZZ * - версия программного обеспечения |  |  |
| БМРЗ-156-ДгЗ-*51 | Для секции шин с одним или двумя вводами, с резервным вводом (РВ) или без него, а также с одним или двумя секционными выключателями |  |
| БМРЗ-156-ДгЗ-*52 | Для секции шин с рабочим и резервным вводами (как правило, РУСН электростанций) |  |
| БМРЗ-156-ДгЗ-*53 | Подстанции с большим количеством вводов на одну с.ш. (шины генераторного РУ (до шести ВВ и два СВ)) |  |
| Конечное наименование** | БМРЗ-156- - - - ДгЗ- |  |
| Кол-во | _________ шт. |  |
| ** наиболее популярное исполнение центрального блока: БМРЗ-156-2-Д-М-ДгЗ-51 |  |  |

КАРТА ЗАКАЗА

на устройства защиты от дуговых замыканий «ДУГА-МТ»

Отметьте знаком  то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры

| Длина | Количество датчиков | Тип датчиков (ВОД-Л) |
| --- | --- | --- |
| 1 м | _________ шт. |  |
| 2 м | ______24___ шт. | ВОД-Л |
| 3 м | _________ шт. |  |
| 4 м | _________ шт. |  |
| 5 м | _________ шт. |  |
| 6 м | _________ шт. |  |
| 8 м | _________ шт. |  |
| 10 м | _________ шт. |  |
| 12 м | _________ шт. |  |
| 14 м | _________ шт. |  |
| 16 м | _________ шт. |  |
| 18 м | _________ шт. |  |
| 20 м | _________ шт. |  |
| Дополнительное оборудование — Комплект крепежных изделий кронштейн ВОД-Л — 6 шт. |  |  |