Технические требования на поставку МТР

«ОКПД 2 27.32.13.190 Поставка кабельной продукции для нужд Бурейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

1.4.	Существующее положение 	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 	6

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции 	8

3.	Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСДК | Автоматизированная система диагностического контроля |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ППР | Проект производства работ |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 27.32.13.190 Поставка кабельной продукции для нужд Бурейской ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

Цель поставки - реализация проекта модернизации системы мониторинга гидротехнических сооружений Бурейской ГЭС путем замены контрольно измерительной аппаратуры и системы сбора информации в составе информационной системы измерения уровней воды БурГЭС (новый объект).

Результаты работ должны обеспечивать:

- Увеличение производительности и надежности работы ИСИУВ за счет реализации современных технических решений и применения современного промышленного оборудования, линий связи и программного обеспечения;

- Повышение качества и оперативности в оценке состояния сооружения по контролируемым показателям;

- Обеспечение автоматического информирования персонала о гидрологических параметрах сооружения;

- Обеспечение большей достоверности получаемых данных за счет дооснащения контрольно-измерительной аппаратурой, оборудования водоприемных труб системой, позволяющей компенсировать негативное влияние на результаты измерений внешних факторов. Снизить влияние гидравлического давления, создаваемого при пропуске воды через водоводы и водосбросы, на результаты измерений;

- Обеспечение информационного обмена данными с АСДК ГТС ;

- Поддержание исправного и работоспособного состояния системы во всех режимах и на всех стадиях ее эксплуатации, организация ее эффективного использования и развития.

#### Существующее положение

Информационная система измерения уровней воды Бурейской ГЭС предназначена для измерения, расчета и регистрации контролируемых показателей на основных сооружениях Бурейской ГЭС. Контролируемые показатели – уровни воды в бьефах, температура воды в верхнем бьефе, объем водохранилища, приток и расход воды.

Оборудование системы находится в эксплуатации с 2004 года. За период эксплуатации система подвергалась незначительным изменениям, так в 2012 году датчики избыточного давления DMP-331 были заменены на датчики избыточного давления Метран-150.

В составе системы имеется три коммутационных шкафа. Первый коммутационный шкаф установлен в галерее №6 плотины, на отметке 181,00 м. секция №17, второй - установлен на отметке 131,40 м. здания ГЭС, сторона А, С9, третий – установлен в галерее №9 плотины на отметке 226,00 м. в секции №20. Внутри шкафов смонтировано идентичное оборудование: модуль сбора данных «НЕВОД+» и источник питания «AGP-24-1» (питание от сети ~220 в).

В качестве контрольно-измерительной аппаратуры полевого уровня используются датчики давления пьезометрические напорные «Метран-150». Датчики преобразуют физическую величину – напор водяного столба в аналоговый выходной сигнал 4-20 мА. Подключение к аналого-цифровому преобразователю происходит по двухпроводной схеме на основе интерфейса RS-485. Длины кабелей, соединяющих датчики в АЦП, имеют значения от 5 до 100 метров, в зависимости от расположения, и не превышают 350 метров суммарно.

Датчики давления установлены на напорных закладных трубопроводах, расположенных в следующих местах:

- Для измерения уровня воды в нижнем бьефе -  в Здании ГЭС на отм. 131,4 м., сторона А, С9, С15. Всего 3 штуки.

- Для измерения уровня воды в верхнем бьефе -  в галереях плотины на отметке 181,00 м. секция №17 и отметке 226,00 м. секции № 17, 20 и 22. Всего 4 штуки.

Трубопроводы имеют выводы в нижний бьеф в непосредственной близости от отсасывающей трубы, а в верхний бьеф на сороудерживающих решетках.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Информационная система измерения уровней воды БурГЭС | Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, | Информационная система измерения уровней воды БурГЭС (новый объект) |

#### Заказчик (подразделение Заказчика)

Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

Покупатель: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, д.21.

#### Иные требования и сведения общего характера

А) Закупка осуществляется на основании 223-фз п. 3 ч. 6.1 ст. 3 а) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Б) Поставка материально-технических ресурсов должна осуществляться в соответствии с рабочим проектом ДКРЕ.421459.029.А. Все изменения должны быть согласованы Покупателем.

В) Поставка материалов должна осуществляться до места поставки оборудования (Таблица №3).

Г) Поставщик обязан провести входной контроль материалов перед отправкой: внешний осмотр, проверка комплектации, проверка качества сборки и отсутствие внешних повреждений.

Д) Доставка материалов должна осуществляться до места поставки. Погрузка, доставка, разгрузка осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки включена в стоимость Товара.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) | п.м. |  |
|  | Кабель Hyperline 9/125 (SMF-28) | п.м. |  |
|  | Кабель ВВГнг (А)-LS 3х2,5 | п.м. |  |
|  | Кабель ВВГнг (А)-LS 3х4,0 | п.м. |  |
|  | Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 | п.м. |  |
|  | Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 4x2x0.9 | п.м. |  |
|  | Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х10 | п.м. |  |
|  | Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6 | п.м. |  |
|  | Саморегулирующийся нагревательный кабель | п.м. |  |
|  | Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | п.м. |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Согласно Таблице №1.1 | с даты, следующей за датой подписания Договора | в течение 60 календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-10 Таблицы 1.1): Кабельная продукция

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Объем поставляемых материалов | Объем, номенклатура и количество поставляемых материалов должно соответствовать Таблице №1.1 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Требования к безопасности | Поставка материалов должны соответствовать РД 153.-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан |
|  | Условия транспортирования | Организация доставки материалов и возможности их последующего хранения до начала монтажа должна учитывать сложные климатические условия района строительства Амурская область, Бурейский район, птг. Талакан в зимнее и летнее время. Транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и монтаж выполнять в соответствии с климатическим исполнением изделий по ГОСТ 15150-69 и требованием заводов-изготовителей. |
|  | Требования к маркировке и упаковке | Материалы должны быть промаркированы и упакованы в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учетом возможных перегрузок, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТа 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение». |
|  |  | Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортировка, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Требования к гарантийным обязательствам | 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта КС-11 Заказчиком и Подрядчиком (Покупателем по настоящему договору) по Генеральному договору, заключенному с ПАО «Колымаэнерго» |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | Поставляемые материалы должны сопровождаться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, в составе, необходимом для монтажа, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей материалов передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; сертификаты соответствия; руководства по эксплуатации (при наличии); протоколы испытаний (если требуется) упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; накладная ТОРГ-12/УПД в 2 экз. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Поставка материалов должна осуществляться в соответствии, но не ограничиваясь: | - РД 153.-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий", - Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», - № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», - Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха», - Требований ФЗ (в действующей редакции)"; - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |
|  | Требования к шефналадке |  |
|  | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к опыту Участника | Участник закупки должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет, подтвержденный справками и отзывами. При этом Участником закупки должен быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 30% НМЦ лота за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. |

# Приложения

Приложение № 1  Спецификация.

Приложение № 2 к Техническим требованиям

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № партии/ этапа | № поз. | Наименование Оборудования | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара1 |  | Страна регистрации производителя Оборудования |  | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Количество |  | Цена за единицу, руб. без НДС |  | Цена, руб. без НДС | НДС, руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кабель FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) | FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) |  | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 20,00 |  |  |  |  |  | - сертификат качества в 1 экз.; - паспорт качества на русском языке в 1 экз.; -накладная ТОРГ-12/УПД в 2 экз. -инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 экз.; -упаковочный лист в 1 экз.; -иные документы (Сертификат соответствия, протоколы испытания и т.п.); - товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 экз.; |
|  |  | Кабель Hyperline 9/125 (SMF-28) | Hyperline 9/125 (SMF-28) |  | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 3400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель ВВГнг (А)-LS 3х2,5 | ВВГнг (А)-LS 3х2,5 |  | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 590,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель ВВГнг (А)-LS 3х4,0 | ВВГнг (А)-LS 3х4,0 |  | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 1830,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9 |  | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 460,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 4x2x0.9 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 4x2x0.9 |  | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 790,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х10 | ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х10 |  | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6 | ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6 |  | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Саморегулирующийся нагревательный кабель | Freezstop-S10 | ООО «Теплолюкс» | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению | PA612329F0 | ООО «DKC», (Россия) | 643 | РФ |  | 27.32.13.190 |  | м |  | 7096,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.)

[В спецификацию при необходимости включаются требования к Оборудованию, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должно соответствовать оборудование (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора]

*По требованию Заказчика Поставщик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки.