- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

- (Лот №0065-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение обязательств по Договору подряда 8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кран шаровой муфтовый Ду 25; Ру 1,6МПа, КШ.М.025.016-00.00, ЗАО Гирас | шт | 21 |
|  | Кран шаровой фланцевый с редуктором Ду 80; Ру 1,6 МПа ВД2.611.44Ф3-ЕЛ с БКВ А 250 в комплекте с ответными фланцами исп.2, прокладками и крепежом, ЗАО АРМАТЭК | комп. | 2 |
|  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду 25; Ру 1,6МПа в комплекте с ответными фланцами исп.2, прокладками и крепежом ВД1.606.44Ф7-ЕU, ЗАО АРМАТЭК | комп. | 7 |
|  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду 80; Ру 1,6МПа в комплекте с ответными фланцами исп.2, прокладками и крепежом ВД1.611.44Ф7-ЕU, ЗАО АРМАТЭК | комп. | 35 |
|  | Кран трехходовой для манометра Ду 15; Ру 1,6 МПа, Модель 910.10, АО "ВИКА МЕРА" | шт | 1 |
|  | Кран шаровой фланцевый Ду 25; Ру 1,6МПа, КШ.Ф.025.016-00, ЗАО "ГИРАС" | шт | 2 |
|  | Кран шаровой фланцевый с редуктором Ду 50 Ру 1,6МПа в комплекте с БКВ А250 с ответными фланцами, исп.2, прокладками и крепежом, ВД2.609.44ФЗ-ЕЛ, ЗАО"АРМАТЭК" | комп. | 2 |
|  | Клапан обратный фланцевый, 16нж10n, Ду 50; Ру 1,6 Мпа, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, Пермский трубопроводный завод | ком-т | 1 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100, Ру1,6 МПа 30с41нж в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом | шт | 1 |
|  | Кран шаровый спускной с наружной резьбой латунный Ду 15; Ру 1,0 МПа с изогнутым спуском «Ридан», артикул 065B8300RG | компл. | 2 |
|  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду 25; Ру 1,6МПа, КШ.Ф.025.016-01, ГИРАС | шт | 3 |
|  | Кран шаровой фланцевый Ду 50; Ру 1,6 МПа с рукояткой в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом ВД1.609.44Ф7-ЕU, ЗАО АРМАТЭК | компл. | 2 |
|  | Кран шаровой фланцевый с редуктором Ду 50; Ру 1,6 МПа ВД2.609.44Ф7-EUс БКВ А250, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, ЗАО АРМАТЭК | комп. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 210 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Таблицы 2.1):ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |
| 1.1 | Кран шаровой | Производитель | ЗАО Гирас | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  | Тип присоединения | муфтовый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | КШ.М.025.016-00.00 |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 25 |  | -//- |
| 1.2 | Кран шаровой с редуктором | Производитель | ЗАО АРМАТЭК |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | ВД2.611.44Ф3-ЕЛ с БКВ А 250 |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 80 |  | -//- |
|  |  | Состав комплекта | Ответные фланцы исп.2, прокладки и крепеж |  | -//- |
| 1.3 | Кран шаровой с рукояткой | Производитель | ЗАО АРМАТЭК |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | ВД1.606.44Ф7-ЕU |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 25 |  | -//- |
|  |  | Состав комплекта | Ответные фланцы исп.2, прокладки и крепеж |  | -//- |
| 1.4 | Кран шаровой с рукояткой | Производитель | ЗАО АРМАТЭК |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | ВД1.611.44Ф7-ЕU |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 80 |  | -//- |
|  |  | Состав комплекта | Ответные фланцы исп.2, прокладки и крепеж |  | -//- |
| 1.5 | Кран трехходовой для манометра | Производитель | АО "ВИКА МЕРА" |  | -//- |
|  |  | Модель | 910.10 |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 15 |  | -//- |
| 1.6 | Кран шаровой | Производитель | ЗАО Гирас |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | КШ.Ф.025.016-00 |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 25 |  | -//- |
| 1.7 | Кран шаровой с редуктором | Производитель | ЗАО АРМАТЭК |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | ВД2.609.44ФЗ-ЕЛ в комплекте с БКВ А250 |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 50 |  | -//- |
|  |  | Состав комплекта | Ответные фланцы исп.2, прокладки и крепеж |  | -//- |
| 1.8 | Клапан обратный | Производитель | Пермский трубопроводный завод |  | -//- |
|  |  | Маркировка | 16нж10n |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 50 |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Состав комплекта | Ответные фланцы, прокладки и крепеж |  | -//- |
| 1.9 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | Маркировка | 30с41нж |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевая |  | -//- |
|  |  | Давление | Не ниже Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 100 |  | -//- |
|  |  | Состав комплекта | Ответные фланцы, прокладки и крепеж |  | -//- |
| 1.10 | Кран шаровый спускной с изогнутым спуском | Производитель | Ридан |  | -//- |
|  |  | Артикул | 065B8300RG |  | -//- |
|  |  | Присоединение | Наружная резьба |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,0 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 15 |  | -//- |
|  |  | Материал корпуса | Латунь |  | -//- |
| 1.11 | Кран шаровой с рукояткой | Производитель | ЗАО Гирас |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | КШ.Ф.025.016-01 |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 25 |  | -//- |
| 1.12 | Кран шаровой с рукояткой | Производитель | ЗАО АРМАТЭК |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | ВД1.609.44Ф7-ЕU |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 50 |  | -//- |
|  |  | Состав комплекта | Ответные фланцы, прокладки и крепеж |  | -//- |
| 1.13 | Кран шаровой с редуктором | Производитель | ЗАО АРМАТЭК |  | -//- |
|  |  | Тип присоединения | Фланцевый |  | -//- |
|  |  | Обозначение | ВД2.609.44Ф7-EUс БКВ А250 |  | -//- |
|  |  | Давление | Ру 1,6 МПа |  | -//- |
|  |  | Диаметр | Ду 50 |  | -//- |
|  |  | Состав комплекта | Ответные фланцы, прокладки и крепеж |  | -//- |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС). |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  | -//- |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  | -//- |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную. |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 5.2 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  | -//- |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.