Технические характеристики продукции

Пробоотборники

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Дночерпатель трубчатый поршневой «Робур-Ил» | Комплект: Пробоотборная насадка с встроенным поршнем; штанги, ручка и тросик для работы на глубине до 2 метров, ключ, чехол; Объем пробоотборника: 500 мл; Материал: нержавеющая сталь; Длина секции штанги: 1000 мм; Глубина пробоотбора: до 5 м | 1 |
| Ковш Ван-Вина | Комплект: Ковш Ван-Вина, утяжелитель, сбрасывающи механизм, паспорт; Объем пробоотборного ковша: 3л; Площадь захвата: 0,025 м2; Материал: нержавеющая сталь; Толщина металла: 2-3 мм; Глубина пробоотбора: не ограничена. | 1 |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 45 календарных дней