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Технические требования 
к закупке ОКПД 2 27.12.32.000, 43.21.10 Поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы релейной защиты и автоматики для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.


1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
Поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы релейной защиты и автоматики для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения / почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Целью закупки является поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы релейной защиты и автоматики для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)
4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования, материалов и работ приведены в Таблице 1 и рабочей документации 2282-26-РЗ3 (Приложение к настоящим техническим требованиям)
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование, технические характеристики
	Тип, марка 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит
	ШЭ2607 091-61Е2 УХЛ4
ТУ 3433-016-20572135-2000
	шт.
	2


 
5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 	
5.1. Начало – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание – не позднее 01.10.2026 года.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
6.1. Место поставки: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, близ пос. Водораздельный.
6.2. Доставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ 
7.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной (ТОРГ-12) / УПД.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой оборудования.
8.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих технических требованиях, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
9.1. Рабочая документация 2282-26-РЗ3.
