Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от _______2026 г. № _______

Технические требования

к закупке ОКПД 2 27.12.32.000, 43.21.10 Поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы релейной защиты и автоматики для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы релейной защиты и автоматики для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы релейной защиты и автоматики для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования, материалов и работ приведены в Таблице 1 и рабочей документации 2282-26-РЗ3 (Приложение к настоящим техническим требованиям)

Таблица 1.

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит | ШЭ2607 091-61Е2 УХЛ4 ТУ 3433-016-20572135-2000 | шт. | 2 |

5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало – с даты, заключения договора.

5.2. Окончание – не позднее 01.10.2026 года.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

6.1. Место поставки: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, близ пос. Водораздельный.

6.2. Доставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

7.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной (ТОРГ-12) / УПД.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой оборудования.

8.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих технических требованиях, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

# 9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

# 9.1. Рабочая документация 2282-26-РЗ3.