Техническое Задание

На выполнение работ по оснащению категорированного объекта транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске (наименование по технической документации - Мост на Южной площади),

кадастровый номер 54:35:000000:28312

1.        Основание для выполнения работ

1.1.	Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте».

1.2.	Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

1.3.	Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 г. №2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства».

1.4.	Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

1.5.	Результаты утвержденной Федеральным дорожным агентством оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ).

1.6.	Утвержденный Федеральным дорожным агентством План обеспечения транспортной безопасности ОТИ.

1.7.	Разработанная ПАО «Ростелеком» проектная документация Шифр: 54-073-25-11 на оснащение ОТИ техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности. В случае, если документация содержит указания на товарные знаки, то такие наименования следует читать со словами «или эквивалент».

2.	Цели и задачи выполнения работ

Обеспечение транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений путем оснащения объекта техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности (далее - ТСИС ОТБ).

2.1. Создаваемые ТСИС ОТБ должны обеспечивать:

2.1.1 Круглосуточное всепогодное наблюдение за обстановкой в зоне транспортной безопасности (далее - ЗТБ) и на критических элементах (далее - КЭ) ОТИ с целью выявления и предотвращения попыток совершения актов незаконного вмешательства, включая:

  - видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через контрольно-пропускные пункты, посты на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, ее частей, а также на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры;

  - передачу данных с систем видеонаблюдения в соответствии с порядком передачи данных;

  - хранение в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности, имеющих для этого необходимые конструктивные возможности, в течение 30 суток;

- выявление нарушителя в заданное время в заданном месте на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры.

2.1.2. Воспрепятствование несанкционированному проникновению лица (группы лиц), транспортных средств, самоходной техники, пытающегося совершить акт незаконного вмешательства в зону транспортной безопасности, в/на критический элемент, в том числе с использованием транспортных средств.

2.1.3. Сбор, обработку, анализ и представление информации с автоматизированного рабочего места оператора дежурной смены подразделения транспортной безопасности ОТИ.

2.1.4. Фиксацию и хранение видеоинформации, иных данных от технических средств обеспечения транспортной безопасности, протоколирование действий операторов;

2.1.5. Обнаружение попыток несанкционированных внесений изменений в настройки и изменение конфигурации технических средств обеспечения транспортной безопасности;

2.1.6. Своевременную передачу данных о выявленных актах незаконного вмешательства в отношении ОТИ;

2.1.7. Возможность передачи данных о выявленных актах незаконного вмешательства Заказчику, в территориальные подразделениями УФСБ России по г. Новосибирску, ГУ МВД России по г. Новосибирску, а также с МТУ Ространснадзора по СФО.

2.2. Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (издание 7), СП 76.13330.2016.

2.3. Работы производить с обеспечением требований безопасности движения в соответствии с нормативными документами. Установку комплекта знаков и их перестановку производить в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (утвержден Федеральным дорожным агентством от 02.03.2016,  № 303-р), ГОСТ Р 58350-2019, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-2004. Подрядчик несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за сохранность сооружения, за обеспечение безопасности движения в местах ведения работ в течение всего периода времени их выполнения. При производстве работ использовать автоматизированную систему управления рабочим временем персонала отечественного производства, позволяющую автоматизировать полный цикл управления всеми категориями персонала (собственный персонал, аутсорсеры и т. д.).

3.Оснащаемые ОТИ (место расположение)

«Мост на Южной площади» (наименование по технической документации - Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске), кадастровый номер 54:35:000000:28312, г. Новосибирск, Октябрьский и Центральный районы.

4.Сроки проведения работ:

Планируемые этапы выполнения работ:

I этап:

Начало: с даты заключения договора

Окончание: 15.11.2026 года.

II этап:

Начало: 16.11.2026 года.

Окончание: 01.06.2027 года.

- Виды работ:

5.1. Получение технических условий от Акционерного общества «Региональные электрические сети» на присоединение к электрическим сетям в связи с передачей им сетей Муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания». Оплата расходов, связанных с получением технических условий от ресурсно-снабжающих организаций осуществляется за счет Подрядчика.

5.2. Получение технических условий на присоединение к каналам связи у эксплуатирующей организации. Оплата расходов, связанных с получением технических условий осуществляется за счет Подрядчика.

5.3. Проведение работ по оснащению ОТИ техническими средствами (системами) и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности (ТСИС ОТБ), включающими в себя:

- систему охранного телевизионного наблюдения (СОТН);

- систему пожарно-охранной сигнализации (СОС);

- систему связи и оповещения (ССО);

- систему электроснабжения и охранного освещения (СЭОО);

- систему мониторинга технического состояния оборудования (СМТ);

- пуско-наладочные работы (ПНР).

5.4. Проведение пуско-наладочных работ

5.5. Проведение обучения сотрудников организации, обеспечивающей защиту объекта от актов незаконного вмешательства и проведение инструктажа с представителями Заказчика на предмет работы с ТСОТБ, установленным на ОТИ.

5.6. Разработка эксплуатационной документации. В эксплуатационную документацию на инженерно-технические средства (системы) обеспечения транспортной безопасности включают в необходимых объемах сведения об инженерно-технических средствах (системах) обеспечения транспортной безопасности в целом и составных частях.

Эксплуатационную документацию на составные части инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности допускается включать в состав эксплуатационной документации на изделие, при этом в эксплуатационную документацию на инженерно-технические средства (системы) обеспечения транспортной безопасности не повторяют содержание документов на его составные части.

Состав эксплуатационной документации:

- Ведомость эксплуатационных документов;

- Ведомость сертификатов на установленное оборудование;

- Регламент и руководство по эксплуатации на инженерно-технические средства (системы) обеспечения транспортной безопасности;

- Гарантийный паспорт;

Окончательный состав и содержание эксплуатационной документации, и порядок ее представления должен быть согласован с Заказчиком до начала пусконаладочных работ.

Эксплуатационная документация в трех экземплярах должна быть утверждена Заказчиком. Один экземпляр утвержденных документов должен находиться на объекте к началу проведения приемо-сдаточных испытаний.

5.6. Приемо-сдаточные испытания для ввода ТСОТБ в эксплуатацию. Приемо-сдаточные испытания проводятся согласно «Программы и методики приемо-сдаточных испытаний», разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком.

6.Требования Заказчика к выполнению работ:

6.1. Проведение работ по оснащению ОТИ ТСОТБ осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства, Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Требованиями по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201.

6.2. Для осуществления управления между ТСОТБ и силами обеспечения транспортной безопасности, комплексы ТСОТБ группы объектов транспортной инфраструктуры и на едином пункте управления обеспечения транспортной безопасности ОТИ (далее - ЕПУ ОТБ ОТИ), расположенный на г. Новосибирск, ул. Моторная д 55 должны быть связаны (интегрированы) между собой.

6.3. ТСОТБ должны быть сертифицированы в соответствии с правилами обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

6.4. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций и представляет Заказчику заверенные копии этих документов.

6.5. В целях наблюдения текущей дорожной обстановки, Подрядчику необходимо обеспечить передачу видеосигналов с ОТИ и ЕПУ ОТБ в информационную систему Заказчика. Оборудование, предназначенное для использования  в качестве инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности должно быть  в списке технических средств, поддерживаемых  программно-аппаратным комплексом «Интегра» (производства  консорциума Интегра-С), для обеспечения совместимости с оборудованием, установленным  в ЕПУ ОТБ.

6.6. До начала производства работ на согласование Заказчику в двух экземплярах представляются следующие утвержденные документы:

- проект производства работ в соответствии с ГОСТ Р 71260-2024 (далее – ППР);

- линейно-календарный график производства работ;

- схемы организации движения и ограждения мест производства работ.

Подрядчик анализирует всю представленную проектную и рабочую документацию (комплектность, наличие согласований и утверждений, достаточность информации для выполнения работ, соответствие решений на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, в том числе стоимостные показатели). При необходимости предоставляет в адрес Заказчика официальным письмом результаты анализа и предложения при их наличии.

6.7 Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика письменного разрешения и согласования ППР. Для получения разрешения Подрядчик предоставляет Заказчику утвержденные документы указанные в п. 6.6. настоящего описания ТЗ.

6.8.  Подрядчику необходимо до ввода ТСОТБ на ОТИ разработать и утвердить у Заказчика эксплуатационную документацию.

6.9. При необходимости разработки грунта на каждом ОТИ Подрядчик должен получить разрешение от сетевой организации на технологическое присоединение к точке подключения, а также письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи, электропередач, радиофикации, на производство всех видов работ, связанных, с вскрытием  грунта в охранной зоне линий связи.

6.10. Прокладку кабельных линий в местах пересечения с существующими автомобильными дорогами согласовать с эксплуатирующими организациями.

6.11. Подрядчик в соответствии с требованиями норм и соблюдением техники безопасности производит перебазировку за свой счет на объект и обратно, сборку и разборку всех крупногабаритных машин и механизмов;

6.12. Подрядчик осуществляет входной контроль поступающих материалов на объект, выполняет операционный контроль качества работ;

6.13. Выполненные работы должны соответствовать рабочей Документации;

6.14. На этапе приемки ТСОТБ из монтажа в пуско-наладку необходимо разработать акты готовности ТСОТБ к проведению пуско-наладочных работ. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке должна подтверждаться актом технической готовности электромонтажных работ, являющимся основанием для проведения приемо-сдаточных испытаний.

6.15. После проведения пуско-наладочных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику на согласование следующие документы:

- протоколы испытаний сопротивления изоляции;

- акты проверки устройств заземления и зануления;

- протоколы наладки ТСОТБ;

- исполнительные схемы;

- акт об окончании пуско-наладочных работ.

6.16. Приемо-сдаточные испытания проводятся согласно «Программы и методики приемо-сдаточных испытаний», разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком.

Перед приемо-сдаточными испытаниями провести апробирование ТСОТБ (временной интервал апробирования согласовывается с Заказчиком на этапе пусковых работ, но не менее 72 часов).

6.17. В целях снижения потребления энергоресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, Подрядчик обязан приобрести оборудование, отвечающее требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.18. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда в соответствии с действующими нормативными документами.

7. Требования к разработке исполнительной и эксплуатационной документации

7.1. Требования к исполнительной документации.

7.1.1. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 32756-2014, ГОСТ 32731-2014, ГОСТ Р 51872-2024, и 1.13-07, ГОСТ Р 59290-2021, Приказ 1026пр, Приказ 344пр.

7.1.2. Все скрытые и ответственные работы подлежат освидетельствованию Заказчиком после их выполнения с составлением актов на скрытые и ответственные работы и предоставлением подтверждающих документов о качестве применяемых материалов, все выполненные объемы работ принимаются в соответствии с ГОСТ 32756-2014, ВСН 478-86, И 1.13-07, СП 76.13330.2016, СП 73.13330.2016, ГОСТ Р 59290-2021, Приказ 1026пр, Приказ 344пр

7.1.3. Состав исполнительной документации:

- пояснительная записка;

- исполнительные планы, чертежи, схемы, документы;

- сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ и подтверждающих исполнение проектных решений;

- документы, подтверждающие исполнение технических условий на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- общий журнал производства работ;

- специальные журналы;

- акты (протоколы) испытания и апробирования ТСОТБ и его составных частей (смонтированного оборудования);

- протоколы замера сопротивления изоляции кабелей;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ (при необходимости);

- документы, подтверждающие проведение контроля, за качеством применяемых оборудования и материалов (журнал верификации закупленной продукции);

- ведомость смонтированного оборудования;

- ведомость выполненных строительно-монтажных работ на объекте;

- ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ;

- акты индивидуального апробирования и испытания смонтированного оборудования;

- акты освидетельствования скрытых работ, включая сертификаты и документы, подтверждающие качество материалов, фотоматериалы, подтверждающие исполнение проектных решений;

- акты освидетельствования ответственных работ, освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения, акты на геодезические работы;

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.1.4. Результаты проверки элементов ТСОТБ, скрываемые дальнейшими работами, следует оформлять актом свидетельствования скрытых работ на этапе поузловой наладки оборудования.

7.1.5. Акты промежуточной приемки ответственных работ и оборудования следует оформлять после окончания монтажа функционального узла, его наладки и функциональных испытаний.

7.2. Требования к эксплуатационной документации.

7.2.1. В эксплуатационную документацию (далее - ЭД) на ТСОТБ включают в необходимых объемах сведения об ТСОТБ в целом и составных частях.

ЭД на составные части ТСОТБ допускается включать в состав ЭД на изделие, при этом в ЭД на ТСОТБ не повторяют содержание документов на его составные части.

Состав ЭД:

- Ведомость эксплуатационных документов;

- Ведомость сертификатов на установленное оборудование;

- Руководство по эксплуатации на ТСОТБ;

- Формуляр;

- Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей.

7.2.2. Ведомость эксплуатационных документов - документ, устанавливающий комплект эксплуатационных документов и места укладки документов, поставляемых с изделием или отдельно от него.

Руководство по эксплуатации на ТСОТБ - документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия с указанием необходимых расходных материалов (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт.

Содержание и объем руководства по эксплуатации должны позволить операторам ЕПУ ОТБ ОТИ освоить в полном объеме функциональные возможности ТСОТБ в комплексе. А также иметь указания по действиям операторов для реализации этих возможностей в полной мере.

Формуляр - документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии Подрядчика, пиковые и среднегодовые нормы потребления электроэнергии ТСОТБ, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные).

Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей - документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, расходуемых за срок службы изделия.

7.2.3. Эксплуатационная документация в трех экземплярах должна быть согласована с Заказчиком. Один экземпляр утвержденных документов должен находиться на объекте к началу проведения приемо-сдаточных испытаний.

8.Завершение периодов работы:

Работы считаются завершенными:

- Подрядчик выполнил работы в объеме, предусмотренные отчетным периодом;

- Подрядчиком предоставлен полный комплект исполнительной документации, утвержденной Заказчиком (или организацией, осуществляющей строительный контроль);

- Устранены замечания выявленные в процессе выполнения работ.

9 .Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

9.1. В течении гарантийного срока Подрядчик гарантирует исправную и полнофункциональную работу ТСОТБ в соответствии с техническим описанием производителя оборудования.

9.2. Гарантия качества распространяется на ТСОТБ установленные Подрядчиком по договору, гарантийный срок эксплуатации ТСОТБ равен сроку гарантии, установленному производителем ТСОТБ.

9.3. Гарантийный срок на оснащение (установку, монтаж, пуско-наладку) ТСОТБ составляет 2 года. Гарантийные обязательства вступают в силу с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке всех работ по договору, подписанного Заказчиком.

9.4. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации ТСОТБ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним Актом Заказчика, Подрядчика и организации по обслуживанию (содержанию) ТСОТБ.

9.5. В случае установления Заказчиком или подрядной организацией по обслуживанию ТСОТБ в гарантийный период несоответствия качества, поставленного Подрядчиком ТСОТБ, Заказчик оформляет Акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект (замечание) и срок его устранения.

9.6. При обнаружении недостатков, замечаний, дефектов Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно заменить, до поставить, доукомплектовать ТСОТБ, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

9.7. Если в период гарантийной эксплуатации ТСОТБ обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и согласованные в установленном порядке сроки. Период времени, затраченный на устранение дефектов, в гарантийный срок не включается.

9.8. В случае выхода ТСОТБ из строя в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправных ТСОТБ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика. На время выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, Подрядчик предоставляет Заказчику во временное пользование ТСОТБ, функционально аналогичное неисправному, осуществляет его монтаж/демонтаж за свой счет.

9.9. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает Заказчика консультациями по использованию ТСОТБ и его технической поддержкой;

9.10. Для участия в комиссии по обследованию ТСОТБ, в том числе в гарантийный период, и составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить, в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя.

9.11. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных дефектов Заказчиком составляется Акт, в который вносится соответствующая запись. Кроме того, Заказчик имеет право привлечь экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Подрядчика.

10.	Требования к качеству работ

При производстве работ необходимо руководствоваться «Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ»:

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | - Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 | О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства |
|  | ГОСТ 24297-2013 | Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
|  | ГОСТ 7473-2010 | Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 12.1.019-2017 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (с Поправками) |
|  | ГОСТ Р 59792-2021 | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. |
|  | ГОСТ Р 52551-2016 | Системы охраны и безопасности. Термины и определения. |
|  | ГОСТ Р 52435-2015 | Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52434-2005 | Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52933-2008 | Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ Р 50009-2000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний |
|  | ГОСТ 12.1.030-81 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. |
|  | ГОСТ Р 51558-2014 | Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ 9.402-2004 | Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
|  | ГОСТ Р 71260-2024 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проекту производства работ |
|  | ГОСТ Р 59290-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля |
|  | СНиП 12-03-2001 | Постановление Госстроя РФ от 23.07.2011 №80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». |
|  | СНиП 12-04-2002 | Постановление Госстроя РФ от 17.09.2022 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство». |
|  | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
|  | СП 48.13330.2019 | Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 63.13330.2018 | - Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 |
|  | СП 72.13330.2016 | Защита строительных конструкции и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85. |
|  | СП 76.13330.2016 | Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. |
|  | СП 126.13330.2017 | Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84 |
|  | СП 131.13330.2020 | Строительная климатология. СНиП 23-01-99* |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
|  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №882н | Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. |
|  | Приказ Минстроя России №344/п от 16.05.2023 | Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
|  | Приказ Минстроя России №1026/пр от 02.12.2022 | - Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства |
|  | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н | - Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 29 апреля 2022 года) |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 № 403 | - О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте |
|  | Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ | - О транспортной безопасности |
|  | Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ | О противодействии терроризму |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года №2201 | - Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 года №969 (действуют до 1 сентября 2026 г.). | Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2025 года №2107 (действуют с 1 сентября 2026 г.). | Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности |