- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

- (Лот №  )

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение договора:

Исполнение обязательств по Договору подряда № 8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светодиодный взрывозащищенный светильник, 30Вт, IP65, 220В, с защитой 1Ex mb IIС T6 Gc X и Ex tb IIIC, с концевой клеммной коробкой, с креплением скоба, с кабельным вводом под металлорукав с Ду 20 мм, ПСС 30 1Ех, ООО ТД "ФОКУС" | шт. | 36 |
|  | Светодиодный светильник, накладной, с матовым рессеивателем, 13Вт, 1530лм, IP50, 220В, СПО-12, ООО ТД "ФОКУС" | шт. | 13 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания Договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Наименование продукции (Таблицы 2.1): ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |
| 1.1 | Светодиодный взрывозащищенный светильник | Производитель | ООО ТД "ФОКУС" | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  | Серия | ПСС 30 1Ех |  | -//- |
|  |  | Мощность | 30 Вт |  | -//- |
|  |  | Напряжение | 220 В |  | -//- |
|  |  | Степень защиты | IP 65 |  | -//- |
|  |  | Маркировка взрывозащиты | 1Ex mb IIС T6 Gc X и Ex tb IIIC |  | -//- |
|  |  | Комплект | Концевая клеммная коробка |  | -//- |
|  |  |  | Крепление скоба |  | -//- |
|  |  |  | Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 мм. |  | -//- |
| 1.2 | Светодиодный светильник, накладной, с матовым рессеивателем | Производитель | ООО ТД "ФОКУС" |  | -//- |
|  |  | Название | СПО-12 |  | -//- |
|  |  | Напряжение | 220 В |  | -//- |
|  |  | Мощность | 13 Вт |  | -//- |
|  |  | Световой поток | 1530 лм |  | -//- |
|  |  | Степень защиты | IP 50 |  | -//- |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС). |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  | -//- |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  | -//- |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации на русском языке; сертификаты о происхождении продукции; иные документы в зависимости от поставляемой продукции; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 5.2 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  | -//- |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.