Технические требования

ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС

Лот №

# Общие сведения

#### Наименование закупаемых услуг

ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС  (далее - Услуги).

#### Цель выполнения работ

Исполнение доходных договоров:

1. № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»»;

2. ВЗЛ ТПИР_ПРОЕКТ_ ЦОД СШГЭС «Строительство Центра обработки данных в производственном помещении филиала ПАО «РусГидро» – «СШГЭС»», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;

3. ВЗЛ по лоту № 0026-ТПиР БЕЗОП-2026-СШГЭС, «ОКПД2 26.30.50.151 Модернизация комплекса инженерно-технических средств физической защиты Саяно-Шушенской ГЭС в районе берегового водосброса, левобережного примыкания плотины, Карлового лога и Майнской ГЭС в районе трансформаторной площадки, правобережной части плотины».

#### Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки |

# Требования к предоставляемым услугам

#### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока выполнения услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС | С даты подписания договора | До 31.03.2027 г. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг:  ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги предоставляются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - - Приказ Минтруда России от 12.12.2020 г N 903н «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. - - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций». - - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01.02.95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1, 2. - - Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для подрядчика и должен строго выполняться. - - Работы в действующих электроустановках находящихся под напряжением, в охранной зоне ВЛ (указанные в данных технических требованиях) имеют право выполнять только водители автокранов и автовышек, имеющими не ниже второй группы допуска по электробезопасности. |
|  | Условия оказания услуг | Предоставление услуг по пооперационному контролю качества строительно-монтажных работ, лабораторные испытания строительных материалов. Объём оказываемых услуг: - Осуществление контроля качества строительно-монтажных работ: - - Пооперационный контроль качества строительно-монтажных работ – 294 чел/час; - Проведение лабораторных испытаний образцов материалов: - - Испытание образцов бетона на прочность - 196 партии. - - Испытание образцов бетона на водонепроницаемость — 1 партия. - - Испытание цементного раствора на прочность - 4 партии. - - Испытание цемента — 1 партия. - - Испытание образцов бетона на морозостойкость ускоренным методом/F-300 - 1 партия. - - Испытание образцов арматуры и сварных соединений на прочность - 4 партии. - Определение плотности и влажности подстилающего грунта. |
|  | Требования к контролю качества предоставляемых услуг |  |
|  | Наличие лицензий | Исполнитель должен предоставить все необходимые разрешительные документов для обеспечения оказания всего объема Услуг с требуемым качеством |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к промышленной и экологической безопасности | Исполнитель работ должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | По окончании работ Исполнитель обязан предоставить заверенные протоколы лабораторных испытаний. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | Требования об ответственности исполнителя за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству предоставления услуг, устраняются Исполнителем в указанные сроки за счет собственных средств. |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |
|  | Стоимость услуг | Стоимость за единицу должна быть фиксированной и неизменной в течении всего периода предоставления услуг. |