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Технические требования на поставку аккумуляторных батарей



















1. [bookmark: _Toc125035215]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc46743505]
1.1. [bookmark: _Toc125035217]Наименование закупаемой продукции
	Поставка аккумуляторных батарей.

1.2. [bookmark: _Toc125035218][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _GoBack]Поставка производится с целью обеспечения бесперебойным питанием систем связи и АСУТП.

2. [bookmark: _Toc125035219][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc125035220]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc125035221]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125035222][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V / 17Ah)
	шт.
	50

	2
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V / 7Ah)
	шт.
	60

	3
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 (12V / 5Ah)
	шт.
	100



2.1.2. [bookmark: _Toc125035223][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc125035224][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка аккумуляторных батарей
	С даты заключения договора
	30.09.2026 г.


2


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc125035225][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125035226] Таблица 3. Требования к продукции 
Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V / 17Ah), или эквивалент.
	Напряжение………………………... 12 В
Емкость…………………………….. 17 А/ч
Длина………………………………. 181 мм.
Ширина……………………………. 77 мм.
Высота………………………………167 мм.
Высота с клеммой………………… 167 мм.
Срок службы………………………. 6 лет.
Тип клеммы………………….Болт+гайка Ø5.5мм
Дата производства не более 6 месяцев на момент поставки.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.2. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V / 7Ah), или эквивалент.
	Напряжение………………………... 12 В
Емкость…………………………….. 7 А/ч
Длина………………………………. 151 мм.
Ширина……………………………. 65 мм.
Высота……………………………… 94 мм.
Высота с клеммой………………… 100 мм.
Срок службы………………………. 6 лет.
Тип клеммы………….FASTON (зажим) 6,35 мм
Дата производства не более 6 месяцев на момент поставки
	Указание технических характеристик
	
	

	1.3. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 (12V / 5Ah), или эквивалент.
	Напряжение………………………... 12 В
Емкость…………………………….. 5 А/ч
Длина………………………………. 90 мм.
Ширина……………………………. 70 мм.
Высота                                               101 мм.
Высота с клеммой………………… 107 мм.
Срок службы………………………. 6 лет.
Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм
Дата производства не более 6 месяцев на момент поставки
	Указание технических характеристик
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
Дата производства поставляемых аккумуляторов не более 6 месяцев на момент поставки
	Предложение по сроку гарантии
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
декларации (сертификаты)соответствия;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз. или УПД в 2 экз.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика
	

	4. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	4.1. 
	Требование к поставке МТР
	Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Заказчика: Кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 9-й километр ж/д станции «Нартан», «База Нартан» филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1. 
	Требования к упаковке ПК комплектующих и компонентов промышленного оборудования
	Каждая единица должна поставляться в жесткой заводской упаковке, либо при ее отсутствии в другой жесткой. На упаковки должна быть нанесена маркировка «хрупкий груз».
	Согласие с требованием
	
	






