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1. [bookmark: _Toc137134040][bookmark: _Toc135661436][bookmark: _Toc51921655]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc135661437]Обозначения и сокращения
	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	АЛК
	Административно-лабораторный корпус

	ЮВК
	Юго-восточный корпус

	ЛБГИ
	Лабораторная база гидравлических исследований

	ТТ
	Технические требования

	СМР
	Строительно-Монтажные работы

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ППР
	План производства работ

	ВНИИГ
	АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева»

	КСБ
	Комплексные системы безопасности



1.2. [bookmark: _Toc135661438]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc135661439]Выполнение работ по актуализации цен для выполнения работ «Модернизация КСБ  07/2023-СВН» АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (Далее — Работы).
1.3. Цель выполнения работ
Выполнение работ по актуализации цен по указанных в локальных сметных расчетах ЛСР-05-01-01, ЛСР-09-01-01 по состоянию на 2026 год и корректировка рабочей документации «Модернизация КСБ  07/2023-СВН». 
1.4. [bookmark: _Toc135661440]Существующее положение
1.4.1    Стоимость оборудования и работ в  локальных сметных расчетах ЛСР-05-01-01, ЛСР-09-01-01 не соответствуют рыночным ценам по состоянию на 2026 год.  Рабочая документация «Модернизация КСБ  07/2023-СВН» нуждается в корректировке в следствии устаревания запроектированного оборудования. 
[bookmark: _Toc137134041][bookmark: _Toc135661441][bookmark: _Hlk486610471]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»
	Место расположения: Российская Федерация, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, Литер А,  Литер Б,
	Под Литерой А понимается: здания и объекты находящиеся на территории земельного участка по договору аренды с КУГИ СПБ от 23.10.2006 г. № 04 - ЗД02361.
Земельный участок по договору аренды с КУГИ СПБ от 23.10.2006 г. № 04-ЗД02363:
Литер А,
Литер И,
Литер У,
Литер Г,
Литер Е,
Литер Ф,
Литер Е,
Литер Р,
Литер З,
Литер О,
Литер К, Материально - технический склад (Инвентарный № О02914).

Под Литерой Б понимается: здания находящиеся на территории земельного участка по договору аренды с КУГИ СПБ от 23.10.2006 г. № 04-ЗД02362
	


1.5. [bookmark: _Toc135661442][bookmark: _Toc51955848][bookmark: _Toc51955735][bookmark: _Toc51955686][bookmark: _Toc51955847][bookmark: _Toc51955799][bookmark: _Toc51921824][bookmark: _Toc51955687][bookmark: _Toc51955736][bookmark: _Toc51955800][bookmark: _Toc51955849][bookmark: _Toc51955803][bookmark: _Toc51955798][bookmark: _Toc51955734][bookmark: _Toc51955685][bookmark: _Toc51921822][bookmark: _Toc51955846][bookmark: _Toc51955797][bookmark: _Toc51955733][bookmark: _Toc51955684][bookmark: _Toc51921821][bookmark: _Toc51921825][bookmark: _Toc51955853][bookmark: _Toc51955740][bookmark: _Toc51955691][bookmark: _Toc51955801][bookmark: _Toc51955804][bookmark: _Toc51921829][bookmark: _Toc51955692][bookmark: _Toc51955741][bookmark: _Toc51955805][bookmark: _Toc51955854][bookmark: _Toc51921828][bookmark: _Toc51921826][bookmark: _Toc51921823][bookmark: _Toc51955689][bookmark: _Toc51955738][bookmark: _Toc51955802][bookmark: _Toc51955851][bookmark: _Toc51921827][bookmark: _Toc51955690][bookmark: _Toc51955739][bookmark: _Toc51955852][bookmark: _Toc51955850][bookmark: _Toc51955737][bookmark: _Toc51955688][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику: 

1. [bookmark: _Toc54646402][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc50125126]Техническую и иную документацию, указанную в Технических требованиях.

2. [bookmark: _Toc137134042][bookmark: _Toc135661444][bookmark: _Toc51921656]Требования к продукции
Закупка работ производится в соответствии с исполнительной документацией (Приложение № 1 к ТТ).

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
















2.









3.
	Перечень выполняемых работ в соответствии с документацией Модернизация КСБ  07/2023-СВН (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям в электронном виде), сводным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям в электронном виде), локальными сметными расчетами ЛСР-05-01-01 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям в электронном виде), ЛСР-09-01-01 (Приложение №4 к настоящим Техническим требованиям в электронном виде),  (далее – РД).
Добавить в ЛСР-05-01-01 демонтаж и монтаж облицовочных реек потолка коридоров левого и правого крыла Литеры Б и необходимых элементов подвесных потолков в местах нахождения лотков в коридорах Литеры А для прокладки линий связи СВН и СКУД.
Добавить в ЛСР-05-01-01 Прокладка линии связи от сервера ВН до оптического кабеля в серверной пом. 402  Литеры Б  и от серверной пом. 412  до  сервера  ВН пом.  Литеры А и провести сварку оптоволокна.  Выполнить пуско-наладочные работы и все необходимые настройки на удаленных АРМ в этих помещениях.
	Работы выполнять в соответствии с разделами РД.






2.1 [bookmark: _Toc135661445]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc137134043][bookmark: _Toc135661446][bookmark: _Toc51921657]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc137134044][bookmark: _Toc135661447][bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc35351358]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проектные работы
	Выполнить корректировку РД Модернизация КСБ 07/2023-СВН (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).


2.1.2. [bookmark: _Toc51921659][bookmark: _Toc135661448][bookmark: _Toc137134045][bookmark: _Toc51921660]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc137134046][bookmark: _Toc135661449]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модернизация КСБ
	Работы выполняются Участником в сроки в соответствии с п. 1.5 договора.
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2.2. [bookmark: _Toc135661450]Требования к качеству работ

[bookmark: _Toc137134047][bookmark: _Toc135661451][bookmark: _Toc51921661]Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1.
	1. Применять материалы, соответствующие требованиям Рабочей документации. В случае отсутствия на рынке материалов, указанных в РД, согласовать в письменном виде с Заказчиком аналоги необходимых материалов.
2. Подрядчику необходимо предоставить конкретные показатели используемых при выполнении работ материалов с обязательным указанием сметной расценки, в соответствии с которой материал будет применяться.
3. Все работы выполнять без перерыва функционирования действующих систем безопасности.
4. Обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, вывоз строительного и другого мусора.

	1.1.2.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· ПУЭ «Правил устройства электроустановок», издание седьмое;
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
· Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811;
· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
· [bookmark: _Hlk61868784] СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

	1.1.3.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил по пожарной безопасности
	Обязательное выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий в соответствии с требованием: «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями на 21.05.2021 г.).

	1.2.
	Требования к организации работ

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
Для допуска работников подрядной организации на территорию заказчика подрядчик должен предоставить письмо на право допуска на территорию на право получать ключи от помещений, в которых будет проводится ремонт  с перечислением номеров помещений и ФИО ответственного работника, на которого возложена обязанность на получение и сдачу ключей от указанных помещений.

	1.2.2.
	Требования к иностранным работникам Подрядчика
	  Работа иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирована нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности.
  На основании вышеизложенного вход на территорию Заказчика работникам Подрядчика, - иностранным гражданам может быть  запрещён. В случае не допуска Заказчиком работников Подрядчика, - иностранных граждан, -  для выполнения работ по договору не влечет перенос сроков выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнение работ.

	1.2.3.
	Для выполнения работ необходимо:

	Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя работ Подрядчика при строгом соблюдении положений действующих нормативных документов.
Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и акта-допуска в соответствии с  «Правилами по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте»  (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н)  и Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика (Приложение 5);
- перед началом работ Подрядчик представляет список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, разряда;
- перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель заказчика совместно с представителем Подрядчика составляют акт-допуск на производство работ на территории заказчика по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами;
- по прибытии на место проведения работ персонал Подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда у Заказчика;
- по завершению работ представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию (протоколы испытаний, акты скрытых работ и т.д.).
При выполнении работ выполняется контроль за качеством проектных работ.
Оформить приемо-сдаточную документацию по строительно-монтажным работам в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020.
Исполнительная документация передается Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах в бумажном виде и в 1 (одном) экземпляре с подписями на электронном носителе (CD-диск) (в формате pdf ) и в формате исходного проектирования (dwg и т.д.).
Работы считаются выполненными после приёмки результатов работ приёмочной комиссией заказчика с предоставлением оформленной исполнительной документации со стороны Подрядчика.
Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, ежедневную уборку места производства работ.
Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
Подрядчик представляет Заказчику, по его запросу, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств.
Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ и осуществляет сдачу выполненных работ представителю Заказчика, в соответствии с графиком.

	[bookmark: _Hlk126660038]1.3.
	Требования к контролю качества работ и материалов
1. При проведении работ Подрядчик и Заказчик осуществляют контроль выполнения работ на соответствие требованиям Рабочей документации.

	1.3.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала.

	1.4.
	Требования к безопасности работ и охране труда

Обязательное выполнение подрядчиком необходимых мероприятий по охране труда в соответствии с требованием Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

	1.4.1.
	[bookmark: _Toc137134048][bookmark: _Toc135661452]Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
1. Обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, вывоз строительного и другого мусора.
2. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды до сдачи объекта приемочной комиссии.
3. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,  в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
4. Направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	2. [bookmark: _Hlk126143279][bookmark: _Hlk126143279]
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1.
	Требования к результатам работ
	По результатам выполнения работ должна быть скорректирована Рабочая документация «Модернизация КСБ  07/2023-СВН» для достижения  стабильной работы запроектированного оборудования системы ВН, разрешение записываемого изображения должно соответствовать требованиям предъявляемым в правоохранительной деятельности.
Срок хранения изображения устанавливается — не менее 30 календарных суток.
Имеется возможность замены проектного оборудования на оборудование TRASSIR профессиональная система видеонаблюдения / ООО «ДССЛ».
СКУД и СВН не должен использовать ресурсы локальной сети ВНИИГ.
Цены в локальных сметных расчетах ЛСР-05-01-01, ЛСР-09-01-01 актуализированы по состоянию на 2026 год и подтверждены не менее 3-мя коммерческими предложениями по каждому основному оборудованию. Актуализирован сводный сметный расчет.

	2.1.2.
	Требование к импортозамещению материалов
	При выполнении Работ  предусматривать применение материалов и изделий, включенных в реестр отечественной продукции https://reestr.digital.gov.ru.

	2.1.3.
	Требование к установленному оборудованию
	1. В рабочей документации при сдаче Работ должно быть указано запроектированное оборудование с указанием реестрового номера зарегистрированного в Реестре отечественной продукции.
2.  Внешний вид (цвет) видеокамер запроектированных на фасаде Литер А и Б не должен существенно отличаться от установленных, так как Литера А является объектом культурного наследия (отразить в РД).

	2.1.2.
	Требования к ведению технического надзора
	Технический надзор за проведением Работ осуществляется представителями заказчика.

	2.2. [bookmark: _Hlk1261432791][bookmark: _Ref54002960][bookmark: _Hlk1261432791][bookmark: _Ref54002960]
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.3.1. [bookmark: _Hlk126660454][bookmark: _Hlk126660454]
	Приемка результата работ
	Приемка результатов работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика (по согласованию), состав которой утверждается приказом Заказчика.
Работы считаются выполненными после приёмки объекта приёмочной комиссией с предоставлением оформленной исполнительной документации со стороны Подрядчика.

	
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика

	3.1.
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

	4. 
	Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора


	4.1.
	[bookmark: _GoBack]Требования к субподрядным организациям
	Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций не допускается.
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3. Приложения
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Приложения к ТТ:


	Приложение 1
	Исполнительная документация «Модернизация КСБ» 07/2023-СВН

	Приложение 2
	Сводный сметный расчет

	Приложение 3
	ЛСР-05-01-01

	Приложение 4
	ЛСР-09-01-01































