«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора-
Главный инженер
Филиала ПАО «РусГидро»-
«Дагестанский филиал»

  _______________М.Ш. Магомедов
  «___ » ________________ 2026г.

Технические Требования

Оценка состояния измерений в лаборатории участка химического анализа службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ОП «Ирганайская ГЭС»

Заказчик:
Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»: ОП «Ирганайская ГЭС».
Исполнитель:
Исполнитель определяется по итогам запроса предложений.
Основание для оказания Услуг:
МИ 2427-2026 «Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля». Утвержден: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 15.12.2025).
Место оказания Услуг:
Республика Дагестан, пос. Временный Гимры, ОП «Ирганайская ГЭС», участок химического анализа СМО и ГТС.
Цель оказания Услуг:
Проведение оценки состояния измерений на участке химического анализа Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ОП «Ирганайская ГЭС».
Содержание оказываемых Услуг:
6.1. Анализ представленного комплекта документов на соответствие требованиям МИ 2427-2026 «Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля»:
- положение о лаборатории;
- перечень нормативных документов (НД) на выполняемые в лаборатории виды работ, испытуемые объекты и измеряемые (контролируемые) параметры;
- перечень НД на методики выполнения измерений (МВИ) и методы испытаний; данные о состоянии МВИ;
-данные о применяемых в лаборатории средствах измерений (СИ);
- данные об испытательном оборудовании (ИО);
- оснащенность лаборатории стандартными образцами всех категорий;
- данные о составе и квалификации кадров, включая действующие формы повышения квалификации;
- верификация лаборатории на соответствие Методики определения кислотности и кислотного числа ГОСТ 5985-79, вводимой с 01.12.2024г.
6.2	Проверка соответствия фактического состояния дел в лаборатории согласно представленному комплекту документов.
6.3	Оформление акта оценки состояния измерений в лаборатории, оформление Заключения о состоянии измерений в лаборатории (при положительном выводах в акте), внесение сведений в Единую систему, Единый реестр лабораторий с целью регистрации номера Заключения в Единой системе.
7.	Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен являться метрологической службой федеральных органов исполнительной власти и произвести оценку совместно с метрологической службой территориального органа по охране окружающей природной среды.
8.	Наличие разрешительных документов:
Не требуется.
9.	Сроки оказания Услуг:
        Начало	- с даты подписания договора.
        Окончание	- 31 декабря 2026г.
10.	Документы, подлежащие оформлению по окончании оказания Услуг:
•	Оформление акта оценки состояния измерений на участке химического анализа Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений на бумажном носителе в двух экземплярах.
•	Оформление Заключения о состоянии измерений в лаборатории (при положительных выводах в Акте).
• Внесение сведений в Единую систему, Единый реестр лабораторий с целью регистрации номера Заключения в Единой системе (при положительном решении).
11.	Контактная информация:
Инженер-химик участка химического анализа СМОиГТС ОП «Ирганайская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал», Абдулаева Хадижат Магомедовна, E.mail: AbdulaevaKhM@rushydro.ru

Инженер-химик участка химического анализа
ОП "Ирганайская ГЭС"	Х.М. Абдулаева

Согласовано:

Главный метролог Б.Т. Саидов