Техническое задание

на поставку дизельного топлива для нужд АОПП и Находкинского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России". (по заявкам)

г. Владивосток,  2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг |
|  | Объект | Объект УФПС, на который осуществляется поставка Товара |
|  | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Приморского края |
|  | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | Товар | Дизельное топливо |
|  | УПД | Универсальный передаточный акт |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка дизельного топлива для нужд АОПП и Находкинского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России". (по заявкам).

Цель закупки:

обеспечение отоплением Объектов Покупателя, не подключенных к централизованному теплоснабжению и оборудованных автономными источниками отопления (котлы, бытовые печи), для соблюдения санитарных норм.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

- Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

- Спецификация поставляемого товара

Номенклатура и количество Товара указаны в спецификации поставляемого Товара (приложение № 1 к ТЗ).

- Основные характеристики товара

Основные технические характеристики, потребительские свойства и качественные показатели Товара указаны в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Требуемое значение |
| 1. | Дизельное топливо зимнее ЕВРО ГОСТ 32511-2013 . | Экологический класс | Не ниже К5 |
|  |  | Класс | Не ниже класса 2 |
|  |  | Массовая доля серы, мг/кг | Не более 10 |
|  |  | Предельная температура фильтруемости, °C | Не выше -32 |
|  |  | Цетановое число | Не менее 48,0 |
|  |  | Зольность, % | Не более 0,01 |

- Комплектность товара

Требования не установлены.

- Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный      документ)

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;

- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»;

- ГОСТ Р 55475-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия»;

- ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

- ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

3.6 Объем гарантий и гарантийный срок

- Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям нормативных документов, указанных в пункте 3.5 ТЗ.

- Гарантийный срок хранения Товара - не менее 12 месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 либо УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022. Потребительскую маркировку наносят на каждую единицу тары с Товаром или на ярлыки и этикетки.

Потребительская маркировка Товара включает в себя:

- наименование, марку Товара согласно нормативному документу на Товар;

- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен Товар;

- наименование (фирменное наименование), место нахождения (юридический адрес, включая страну), товарный знак (при наличии) изготовителя Товара;

- массу брутто и нетто и/или объем;

- дату - месяц и год изготовления Товара;

- номер партии.

- На транспортную тару, транспортные средства с Товаром кроме транспортной маркировки наносят маркировку, характеризующую транспортную опасность Товара. Маркировка, характеризующая вид и степень опасности Товара, должна соответствовать требованиям правил перевозок опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

5.1. Упаковка (транспортная тара) Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Срок и место поставки

6.1.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя
в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.

6.1.2 Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки – 1,29 (тонн).

Максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки - 10 (тонн).

Заявки направляются Покупателем по электронной почте, указанной в договоре, на авторизированный адрес Поставщика не чаще 2 раз в неделю. Перечень Объектов Покупателя, адреса и объёмы поставки Товара предусмотрены в «Перечне Объектов» (приложение № 2 к Техническому заданию).

6.1.3 Адреса поставки Товара: в соответствии с приложением № 2 к ТЗ.

- Условия поставки

6.2.1. Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. 	Поставщик уведомляет Покупателя о поставке Товара по электронной почте не позднее 2-х (двух)  рабочих  дней до дня его поставки.

Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Доставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:00 часов.

6.2.2 Доставку Товара Поставщик осуществляет автомобильным транспортом, оснащенным необходимым оборудованием для точного и безопасного слива Товара: насосами для перекачки, счетчиками топлива и иным оборудованием, необходимым для обеспечения перекачки Товара.

6.2.3 Общий срок поставки товара: с момента подписания договора и по 31 мая 2026 года.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя.

- Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ при наличии пломбирования на цистерне с топливом на транспорте поставщика.

- Порядок приемки Товара - в соответствии с договором.

- Приемка привезенного Товара осуществляется по сливному счетчику топлива для отсчитывания количества полученного топлива на адрес поставки.

- Требования к передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара

Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подписанные со стороны Поставщика:

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактуру;

- паспорт качества или иные документы, подтверждающие качество Товара;

- товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар должен транспортироваться в таре и транспортными средствами в соответствии с ГОСТ 1510-2022.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара осуществляется в отдельных, предназначенных для него исправных резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли, в соответствии с ГОСТ 1510-2022.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Упаковывание, погрузка (налив), выгрузка (слив), транспортировка Товара, зачистка транспортных средств и хранилищ осуществляются с соблюдением требований охраны окружающей среды, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе с соблюдением требований ГОСТ 1510-2022.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, вред имуществу Покупателя.

Упаковывание, погрузка (налив), выгрузка (слив), транспортировка Товара, зачистка транспортных средств и хранилищ осуществляются с соблюдением установленных правил пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, в том числе с соблюдением требований ГОСТ 1510-2022.

Режим слива и налива, конструкция и условия эксплуатации средств хранения и транспортирования должны удовлетворять требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования».

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 8 |
| 2 | Адресный перечень Объектов Покупателя | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

поставку дизельного топлива для нужд АОПП и Находкинского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России". (по заявкам)

# Спецификация поставляемого Товара

| Номер п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Единица измерения | Количество | Страна происхождения Товара | Номер реестровой записи Товара, наименование реестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельное топливо зимнее ЕВРО ГОСТ 32511-2013 | 19.20.21.325 | т | 60 | Российская Федерация | - |
| 2. | Дизельное топливо зимнее ЕВРО ГОСТ 32511-2013 | 19.20.21.325 | т | 12 | Российская Федерация | - |

Приложение № 2 к ТЗ

поставку дизельного топлива для нужд АОПП и Находкинского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России". (по заявкам)

Адресный перечень Объектов Покупателя

| № п/п | Объект Покупателя | Адрес поставки Товара | Ассортимент Товара | Количество, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д.41 | Приморский край, г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д.41 | Дизельное топливо зимнее ЕВРО ГОСТ 32511-2013 . | 60 |
| 2. | г. Партизанск, Приморский край, ул. Вокзальная, д. 11 | г. Партизанск, Приморский край, ул. Вокзальная, д. 11 | Дизельное топливо зимнее ЕВРО ГОСТ 32511-2013 . | 12 |