Технические требования на оказание услуг

Градуировка резервуаров склада ГСМ ДЭС (ОПО) п. Зырянка

Зырянского РЭС АО «Сахаэнерго»

Содержание

1. Общие сведения ………………………………………………………………….……....……. 3

1.1. Обозначения и сокращения …………………………………………………………….....…. 3

1.2. Наименование закупаемой продукции ……………………………………………….…..…. 4

1.3. Цель оказания услуг …………………………………………………………………….…..... 4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика ………………………………………………….…….. 5

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуги и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ………………………………………….…....….…… 6

2. Требования к продукции ………………………………………………………………….….… 7

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг …………………………………….….….. 7

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг …………………………………………...….…… 7

2.2. Требования к срокам оказания услуг …………………………………………………..……. 7

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг ………………………………………….…..… 7

2.3. Требования к качеству услуг ……………………………………….…………….....….….… 8

Таблица 3. Требования к качеству услуг …………………………………..……….….....….…... 8

Приложение № 1 …………………………………………………………………………………. 15

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| --- | --- |
| ЭС | Электрические сети |
| РЭС | Район электрических сетей |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| РВС | Резервуар вертикальный стальной |
| РГС | Резервуар горизонтальный стальной |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Градуировка резервуаров склада ГСМ ДЭС (ОПО) п. Зырянка Зырянского РЭС АО «Сахаэнерго»

1.3. Цель оказания услуг

Определение вместимости (градуировка) резервуаров указанных в таблице 1 для контроля точного количества получаемого и расходуемого ГСМ. Предоставление градуировочных таблиц, свидетельств о поверке резервуаров или сертификатов о калибровке резервуаров.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование филиала | Наименование ДЭС | Наименование и тип резервуара | Инвентарный/заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зырянский РЭС | ДЭС (ОПО) п. Зырянка | РВС-750 | 000014314 |
| 2 | Зырянский РЭС | ДЭС (ОПО) п. Зырянка | РВС-750 | 000020563 |

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

- Исполнитель обязан выполнить услуги строго в соответствии с планом-графиком проведения градуировки в разрезе филиалов АО «Сахаэнерго», указанный в Приложении № 1 к техническому требованию;

- Исполнитель должен провести градуировку с выездом на объект;

- Исполнитель должен составить и предоставить Акты готовности резервуара к градуировке, подписанные экспертами, участвовавшими в проведении услуг, и представителями заказчика, находящихся непосредственно на объекте (мастера, начальники ДЭС). Акт выдается на каждый склад ГСМ отдельно;

- Результатом оказания услуг является выдача градуировочных таблиц на каждый резервуар отдельно, выдача свидетельств о поверке резервуаров или сертификатов о калибровке резервуаров.

2.Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

- Определение вместимости, градуировка резервуаров геометрическим методом и составление градуировочной таблицы;

- Проведение градуировки с выездом на объект;

- Проект градуировочной таблицы предоставляется Исполнителем в электронном виде и подлежит рассмотрению Заказчиком в течение 14 дней. В случае не урегулирования разногласий по представленному проекту градуировочной таблицы Заказчик и Исполнитель организуют проведение технического совещания с привлечением независимых компетентных специалистов;

- Градуировочные таблицы должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 8.346-2000 и 8.570-2000;

- Градуировочные таблицы подписываются и заверяются печатью руководителя Исполнителя, прошиваются с указанием количества сшитых страниц;

- К градуировочным таблицам Исполнитель прилагает: свидетельства о поверке резервуаров или сертификаты о калибровке резервуаров;

- Документацию представить:

•	в 2 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf на электронном носителе;

•	структура и содержание электронной версии документации должны соответствовать бумажному оригиналу.

- Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF).

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Градуировка резервуаров склада ГСМ ДЭС (ОПО) п. Зырянка Зырянского АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | Не позднее 20.08.2026 |

2.3. Требования к качеству услуг

Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг «Градуировка резервуара склада ГСМ ДЭС п. Зырянка Зырянского РЭС АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  |  | Градуировку резервуаров выполнить согласно Графика оказания услуг (приложение № 1 к ТТ). Допуск работников осуществляется с разрешения Заказчика после прохождения работниками Исполнителя вводного инструктажа. В период выполнения работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение работниками правил трудового распорядка Заказчика, правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. В случае допущения несчастного случая, инцидента или пожара при выполнении работ Исполнитель несет за это ответственность. Работники должны иметь соответствующую квалификацию и удостоверения. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Результат оказание услуг должен соответствовать: - Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам Услуги; - Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.3. |  | Качество оказания услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.4. |  | Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Ст. 12 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 года "Об обеспечении единства измерений"; ГОСТ 8.346-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки; ГОСТ 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки; Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2009 года «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с дополнениями и изменениями); Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к ТТ). Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда специалистов должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Организация оказания услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.2. |  | Исполнитель должен иметь необходимую для проведения работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении Услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | При оказании услуг необходимо применять материалы российского и/или зарубежного производства, сертифицированных для применения на территории РФ. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Все поставляемые и/или применяемые для проведения оказания услуг материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала оказания услуг, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к контролю качества услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Услуги должны выполняться в соответствии с рабочей и нормативной документацией и должен руководствоваться документами по характеру работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Регламентом допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к техническому требованию). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Организация и выполнение услуги должна проводиться в соответствии с требованиями: - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к техническому требованию); - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 529 от 15.12.2020 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | При оказании услуг Исполнителю необходимо: - обеспечить безопасность, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне оказания услуг; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне оказания услуг. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | - Результат оказания услуг должен соответствовать перечню и объемам выполняемых Услуг (пункт 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг) настоящих технических требований. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Качество оказания услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество оказание услуг в согласованные сроки. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Прочие требования к выполняемым Услугам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. |  | При выполнении услуг необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Экологические требования по охране окружающей среды | Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (закон РФ № 45-ФЗ от 09.05.2005 года «Об охране окружающей природной среды»). | Согласие с требованием | - |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1

График проведения градуировки резервуара в 2026 году

| п/п | Наименование филиала | Наименование ДЭС | Наименование и тип резервуара | Инвентарный/заводской номер | Период завоза ДТ: навигация / автозимник | Местораспо-ложение резервуаров | Месяц выезда специалиста на объект | Информация об утверждении резервуара как тип СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Зырянский РЭС | ДЭС (ОПО) п. Зырянка | РВС-750 | 000014314 | навигация | Верхнеколымский район, п. Зырянка | Август | Утвержден |
| 2 | Зырянский РЭС | ДЭС (ОПО) п. Зырянка | РВС-750 | 000020563 | навигация | Верхнеколымский район, п. Зырянка | Август | Утвержден |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |