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1. [bookmark: __RefHeading___Toc11652_3732447899][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc160466039]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc11654_3732447899][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	СТО
	Стандарт организации

	ППР
	Проект производства работ

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ВОР
	Ведомость объемов работ

	ТТ
	Технические требования

	ССБТ
	Система стандартов безопасности труда



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc11656_3732447899][bookmark: _Toc160466041][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.11.20.200 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пристанционной площадки  Бурейской ГЭС»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc11658_3732447899][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc46743507_Копия_1]Цель выполнения работ
Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги после ремотна сети водоотведения здания СТК котороая проложена по дорожным покрытием.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc11660_3732447899][bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508_Копия_1]Существующее положение 
Краткое описание существующего положения: 
     На участке под автодорогой у объекта СТК произошла разгерметизация канализационной магистрали. Наблюдается неконтролируемый сброс стоков в железобетонный лоток. Существует угроза подмыва дорожного основания и деформации полотна.

[bookmark: __RefHeading___Toc11662_3732447899][bookmark: _Toc160466044]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование
объекта

	Расположение объекта 
(производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Бурейская ГЭС
	 Российская Федерация,
Амурская область, Бурейский район,
пгт. Талакан
	Здание технологическое. Служебно-технологический корпус(СТК) на отм.155,0 м
БР12496




1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc11664_3732447899]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
Исходя из ресурсов, которыми располагает Заказчик  возможно предоставить Подрядчику:

1.5.1 Вода техническая;
1.5.2 Электроэнергия;
1.5.3 Рабочая документация.

[bookmark: __RefHeading___Toc11668_3732447899][bookmark: _Toc160466046]2. Требования к выполняемым работам 
[bookmark: __RefHeading___Toc11670_3732447899][bookmark: _Toc160466047]  2.1 Требования к видам и объемам работ

[bookmark: __RefHeading___Toc11672_3732447899][bookmark: _Toc160466048][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.  Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / Этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пристанционной площадки  Бурейской ГЭС
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ)



[bookmark: __RefHeading___Toc11674_3732447899][bookmark: _Toc160466050][bookmark: _Toc51339696]2.2 Требования к срокам выполнения работ

[bookmark: __RefHeading___Toc11676_3732447899][bookmark: _Toc160466051][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.  Требования по срокам выполнения работ 
	№
 п/п
	Наименование работ
 (вид работ)
	Требования к началу срока выполнения работ (Этапа работ)
	Требования к окончанию срока выполнения работ  (Этапа работ)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пристанционной площадки  Бурейской ГЭС
	День,
следующий за днем подписания Договора
	Не позднее
30.09.2026 г.


4
0

4

[bookmark: __RefHeading___Toc11678_3732447899][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc160466053]         2.3 Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc11680_3732447899][bookmark: _Toc160466054]Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	
	Требования к выполнению работ

	2.3.1
	Общие требования к выполнению работ

	
	1. Производство  ремонтных работ осуществляется в соответствии с настоящими Техническими требованиями;
2. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ);
3. Производство работ осуществляется на территории действующего энергетического предприятия без остановки
          технологического процесса;
4. Работы выполняются по Акту-допуску в соответствии с разработанными Подрядчиком: проектом производства работ (ППР),
           или технологической картой.

	2.3.2
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	     При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом  от
          04 октября 2022 № 1070 Минэнерго Российской Федерации;
2. Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены
          приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, зарегистрированы в Минюсте России 26.03.2018
          № 50503;
3. ГОСТ Р 59201-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и
          содержание. Технические правила», утвержден приказом Росстандарта от 8.10.2021 №1364-ст;
4. ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные и
          асфальтобетон. Технические условия», утвержден Росстандарта от 21.04.2022 №220-ст;
5. ГОСТ Р 54401-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные
            дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия», утвержден Росстандарта
            от 27.03.2020 №156-ст;
6. ГОСТ Р 58831-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие
           правила устройства при неблагоприятных погодных условиях» утвержден Росстандарта от 17.03.2020;
7. СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85) с
          изменениями, утвержден Росстандарта от 30.06.2012 №272.

	2.3.3
	Подрядчик должен обеспечить:
	1. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку зоны выполнения ремонтных работ и ликвидацию отходов по окончании Работ;
2.Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории Приложение № 5;
3.Подрядчик заблаговременно письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.
6.Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств по договору подряда.

	2.4
	Требования к организации работ

	2.4.1
	Требования к организации работ
1. Выполнение работ осуществляется на основании утвержденных Подрядчиком проектами производства работ (ППР) или технологической картой согласованного с Заказчиком, учитывающей характер и специфику выполняемых ремонтных работ;
2. Подрядчик определяет и согласовывает со службами Заказчика места подключения временных коммуникаций (технические условия на подключение выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребности в ресурсах в количественных и качественных показателях);
3. Заказчик обеспечивает персонал Подрядчика бытовыми помещениями при наличии такой возможности и определяет места для складирования материала и инструмента;
4. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и утилизацию отходов по окончании выполнения работ. Места сбора для складирования строительных отходов и мусора с целью последующего вывоза на утилизацию определяет Заказчик;
5. Подрядчик подготавливает объект к сдаче-приемке: демонтирует временные сети электроснабжения, наводит порядок в переданных по акту бытовых, складских и подсобных помещениях, производит разборку ограждений, осуществляет  вывоз с производственной территории оборудования, инструмента и  строительного мусора.

	2.4.2
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала Подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (методика)  (Приложение № 2 к настоящим ТТ);

	2.4.3
	Материально- техническое оснащение
	Наличие у Подрядчика минимально необходимого перечня оборудования и СИЗ для безопасного проведения работ:
- швонарезчик с алмазными дисками не менее 1 ед.;
- Электрический перфоратор не менее 1 ед.

	2.5
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	2.5.1
	Подрядчик своими силами обеспечивает закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование поступающих на объект строительных материалов.

	2.5.2
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	1. При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, указанные в ВОР (Приложение № 1  к настоящим ТТ);
2. Строительные материалы должны по качеству должны соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ.

	2.6
	Требования к контролю качества работ и материалов

	2.6.1
	1. Подрядчик обеспечивает входной контроль поступивших материалов и изделий в соответствии с методическими указаниями входного контроля по требованию приложения № 3;
2. Входной контроль должен включать в себя:
2.1      Наличия паспорта на асфальтобетонную смесь;
2.2 Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
3. Подрядчик должен осуществлять строительный контроль в соответствии с СП 48. 13330.2019 «Организация  строительства» Постановления  Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
4. Строительный контроля Подрядчиком и Заказчиком осуществляется в соответствии с:
4.1 Приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» № 226 от 26.09.2017  «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» № БГЭС/78-200 от 08.04.22 «О внесении изменений в Приказ № 226 от 26.09.2017»;
5. Приказом от 16.05.2023 №344/пр  «Утверждение состава и порядка ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства » – в части применения формы  актов.


	2.7
	Требования к персоналу Подрядчика

	2.7.1
	До начала выполнения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
 Требуемый минимальный состав персонала Подрядчика для выполнения работ:
1. Инженерно-технический работник (ИТР) по наряду – 1 человек (группа по электробезопасности не ниже 2 гр);
2. Водитель  - 1 чел.;
3. Асфальтобетонщик -1 чел.

	2.8
	Требования к безопасности выполнения работ и охране труда

	2.8.1
	1. Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения оборудованию и инженерным коммуникациям;
2.      Запрещается осуществление ремонтных работ без утвержденного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком ППР;
3.      Производитель работ обязан знать и строго соблюдать требования Правил по охране труда в строительстве, обеспечивать в
     процессе ремонтных работ выполнение строительных норм и правил, стандартов, ССБТ, проекта производства работ,
     должностных инструкций на объекте;
4.      Работа выполняется в соответствии с:
4.1 «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Минтруда России от
      11.12.2020 № 883н»;
4.2  «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом от 15 декабря 2020 года № 903н;
4.3  «Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах», утверждены приказом Минтруда России от 28 октября
       2020 г. № 753н;
4.4  «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утверждены приказом Минтруда России от
       27 ноября 2020 г. № 835н;
4.5 «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от
      16.09.2020 № 1479;
4.6  «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД153-34.0-03.301-00;
         4.7  СТО РусГидро 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства.
              Нормы и требования».

	3.
	Требования к результатам работ

	3.1
	Устранение дефектов дорожного подлотна и приведения автодороги  в нормативное проектное состояния для осуществления нормального проезда транспорта

	4.
	Требования к оформлению документации

	4.1
	Оформление отчетной документации
	Отчётные документы по выполнению работ представить на бумажном носителе в 2 экземплярах на русском языке, а также электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, * .PDF, AlterOffice (AText, ACell), Microsoft Office (Word, Excel).

	4.2
	Работы и сдача их результата будут производиться в соответствии с действующими нормами и правилами на данный тип работ, а также в соответствии с условиями проекта договора. Минимальный состав передаваемой Подрядчиком подписанной всеми участниками технической документации:
1. ППР или технологическую карту;
2. Акты освидетельствования скрытых работ;
3. Акты выполненных работ;
4. Акты осуществления контрольных мероприятий входящего контроля материалов и изделий;
5. Журнал входящего контроля материалов;
6. Паспорта качества, сертификаты соответствия на поставленные строительные материалы;
7. Фотофиксация (фотографии в качестве приложений) мест устраняемых дефектов до и после выполнения ремонтных работ;
8. Копии Акта-допуска и Наряда-допуска на выполнение ремонтных работ.

	5.
	Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика

	5.1
	Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца, со дня подписания Акт приемки выполненных работ.

	6.
	Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора

	6.1
	
Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда, неся при этом ответственность за действия Субподрядчика, как за свои собственные.

	
	
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора следующие документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ:
1. Проект договора с Субподрядчиком;
2. Сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;
3. Пофамильный перечень персонала, который будет задействован при производстве работ;
4. Копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков,
          разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ.

	6.2
	Иные требования к Подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и/или дефекты, выявленные в процессе производства работ, при приемке выполненных работ и/или в гарантийный период. Подрядчик должен незамедлительно приступить к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
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[bookmark: __RefHeading___Toc11686_3732447899][bookmark: _Toc162286595]                                                        7. Приложения

Приложение  № 1. Ведомость объемов работ;
Приложение №  2. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению 
                                работ на объектах Общества;
Приложение №  3. Методические рекомендации входного контроля;
[bookmark: _Hlk124855937]Приложение № 4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на 
                                работы по программе ремонтов ;
Приложение № 5. Инструкция по обращению с отходами.
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