## услуги
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
ИНН
Срок действия предложения
Условия оплаты (предложение участника)
Таблица 1. Ценовое предложение
№ | Тип | Наименование товара, работы, услуги | Валюта | Цена за единицу товара, работы, услуги, руб., без НДС | Цена за единицу товара, работы, услуги, руб., с НДС | Количество | Единицы измерения | Общая стоимость по наименованию, руб., без НДС | Общая стоимость по наименованию, руб., с НДС
Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики, дорожного контроллера и другого оборудования на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Самарской области.
I. Материалы и оборудование
1 | Товары | Кабель силовой ВВГнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм² | руб. |  |  |  | м
2 | Товары | Кабель бронированный АВБШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм² | руб. |  |  |  | м
3 | Товары | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм² | руб. |  |  |  | м
4 | Товары | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм² | руб. |  |  |  | м
5 | Товары | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм² | руб. |  |  |  | м
6 | Товары | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм² | руб. |  |  |  | м
7 | Товары | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм² | руб. |  |  |  | м
8 | Товары | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм² | руб. |  |  |  | м
9 | Товары | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм² | руб. |  |  |  | м
10 | Товары | Кабель комбинированный F/UTP 4 Cat5е PVC/Petr 2x0,5 | руб. |  |  |  | м
11 | Товары | Труба гофрированная ПНД 25 мм | руб. |  |  |  | м
12 | Товары | Труба гофрированная ПНД 50 мм | руб. |  |  |  | м
13 | Товары | Труба ПНД 60 мм гладкая sdr 13 | руб. |  |  |  | м
14 | Товары | Алюминиевый самонесущий изолированный провод, состоящий из двух жил сечением 16 мм² | руб. |  |  |  | м
15 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.1 (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
16 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.2 (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
17 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.3 (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
18 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.1пк (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
19 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.1лк (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
20 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.1плк (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
21 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.3пк (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
22 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.3лк (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
23 | Товары | Светофор светодиодный транспортный Т.3плк (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
24 | Товары | Светофор светодиодный пешеходный П.1 (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
25 | Товары | Светофор светодиодный мигающий Т.5 (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
26 | Товары | Дополнительная секция к светофору п.к (Dаперт.= 300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
27 | Товары | Дополнительная секция к светофору л.к (Dаперт.= 300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
28 | Товары | Знак переменной информации 5.15.2 | руб. |  |  |  | ед.
29 | Товары | Информационная световая секция ИС.п (Dаперт.= 300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
30 | Товары | Информационная световая секция ИС.л. (Dаперт.= 300 мм) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
31 | Товары | Повторитель сигнала светофора светодиодный 1 м с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
32 | Товары | Комплекс "Проекционный пешеходный переход" (ширина перехода до 7м) с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
33 | Товары | Механическое пешеходное вызывное устройство | руб. |  |  |  | ед.
34 | Товары | Сенсорное пешеходное вызывное устройство | руб. |  |  |  | ед.
35 | Товары | Стойки металлические оцинкованные (из трубы диаметром 76мм, длиной 3,5 м ) | руб. |  |  |  | ед.
36 | Товары | Трос стальной оцинкованный | руб. |  |  |  | м
37 | Товары | Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" (на флуоресц. основе 900х900 мм) односторонний с внутренней подсветкой, тип пленки В | руб. |  |  |  | ед.
38 | Товары | Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" (на флуоресц. основе 900х900 мм) односторонний с внутренней подсветкой, тип пленки В | руб. |  |  |  | ед.
39 | Товары | Опора оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки 3,5мм, длиной не менее 6 м с закладной деталью оцинкованной диаметром 159 мм, толщина стенки 3,5мм, длиной не менее 1,5 м | руб. |  |  |  | ед.
40 | Товары | Опора оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки 3,5мм, длиной не менее 6 м с закладной деталью оцинкованной диаметром 133 мм, толщина стенки 3,5мм, длиной не менее 1,5 м | руб. |  |  |  | ед.
41 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 4 группы | руб. |  |  |  | ед.
42 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 6 групп | руб. |  |  |  | ед.
43 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 8 групп | руб. |  |  |  | ед.
44 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 10 групп | руб. |  |  |  | ед.
45 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 12 групп | руб. |  |  |  | ед.
46 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 14 групп | руб. |  |  |  | ед.
47 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 16 групп | руб. |  |  |  | ед.
48 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 18 групп | руб. |  |  |  | ед.
49 | Товары | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 20 групп | руб. |  |  |  | ед.
50 | Товары | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 10 зажимов | руб. |  |  |  | ед.
51 | Товары | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 20 зажимов | руб. |  |  |  | ед.
52 | Товары | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 30 зажимов | руб. |  |  |  | ед.
53 | Товары | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 40 зажимов | руб. |  |  |  | ед.
54 | Товары | Информационная табличка | руб. |  |  |  | ед.
55 | Товары | PTZ-камера с комплектом креплений и вспомогательным оборудованием | руб. |  |  |  | ед.
56 | Товары | Модуль расширения дорожного контроллера Синтез | руб. |  |  |  | ед.
57 | Товары | Лицензия для подключения программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики NETVISION FINDER | руб. |  |  |  | ед.
58 | Товары | Программно-аппаратный комплекс автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики | руб. |  |  |  | ед.
59 | Товары | SFP модуль (диапазон рабочих температур –40°С - +50ºС) | руб. |  |  |  | ед.
60 | Товары | Консоль стальная оцинкованная толщина стенки не менее 3,5 мм, длина 2 м | руб. |  |  |  | ед.
61 | Товары | Консоль стальная оцинкованная толщина стенки не менее 3,5 мм, длина 3 м | руб. |  |  |  | ед.
62 | Товары | Лицензия для подключения PTZ-камер в ПО "Macroscop" | руб. |  |  |  | ед.
63 | Товары | Консоль стальная оцинкованная толщина стенки не менее 3,5 мм, длина 4 м | руб. |  |  |  | ед.
64 | Товары | Консоль стальная оцинкованная толщина стенки не менее 3,5 мм, длина 5 м | руб. |  |  |  | ед.
65 | Товары | Шериф-балка | руб. |  |  |  | ед.
66 | Товары | Устройство звукового сопровождения пешеходов | руб. |  |  |  | ед.
II. Виды ремонтных и иных работ
| Работа | Демонтаж кабеля | руб. |  |  |  | м
2 | Работа | Демонтаж опоры | руб. |  |  |  | ед.
3 | Работа | Демонтаж выносной консоли | руб. |  |  |  | ед.
4 | Работа | Демонтаж светофора | руб. |  |  |  | ед.
5 | Работа | Демонтаж табло обратного отсчета времени | руб. |  |  |  | ед.
6 | Работа | Демонтаж дорожного знака | руб. |  |  |  | ед.
7 | Работа | Демонтаж стойки дорожного знака | руб. |  |  |  | ед.
8 | Работа | Демонтаж пешеходного вызывного устройства | руб. |  |  |  | ед.
9 | Работа | Демонтаж дорожного контроллера | руб. |  |  |  | ед.
10 | Работа | Устройство котлована под ГНБ с обратной засыпкой | руб. |  |  |  | ед.
11 | Работа | Устройство горизонтально-направленного бурения | руб. |  |  |  | ед.
12 | Работа | Прокладка кабеля в траншее с устройством траншеи | руб. |  |  |  | м
13 | Работа | Прокладка кабеля в гнб-переходе | руб. |  |  |  | м
14 | Работа | Прокладка кабеля по телу опоры в ПНД трубе со вспомогательными материалами | руб. |  |  |  | м
15 | Работа | Прокладка кабеля в теле опоры со вспомогательными материалами | руб. |  |  |  | м
16 | Работа | Монтаж и подключение кабеля в шкафу дорожного контроллера | руб. |  |  |  | ед.
17 | Работа | Монтаж информационной таблички | руб. |  |  |  | ед.
18 | Работа | Монтаж кабеля методом подвеса на тросу со вспомогательными материалами | руб. |  |  |  | м
19 | Работа | Подвеска самонесущего изолированного провода со вспомогательными материалами | руб. |  |  |  | м
20 | Работа | Монтаж опоры с закладной деталью, диаметр 159 мм: 1. Разработка грунта; 2. Устройство щебеночной подушки h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600 3. Монтаж закладной; 4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6; 5. Установка опоры | руб. |  |  |  | ед.
21 | Работа | Монтаж опоры с закладной деталью, диаметр 133 мм: 1. Разработка грунта; 2. Устройство щебеночной подушки h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600 3. Монтаж закладной; 4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6; 5. Установка опоры | руб. |  |  |  | ед.
22 | Работа | Монтаж выносных консолей со вспомогательными материалами | руб. |  |  |  | ед.
23 | Работа | Монтаж дорожных знаков на самостоятельных стойках или опорах с комплектом креплений | руб. |  |  |  | ед.
24 | Работа | Монтаж светофора со вспомогательными материалами | руб. |  |  |  | ед.
25 | Работа | Монтаж информационных световых секций со вспомогательными материалами | руб. |  |  |  | ед.
26 | Работа | Монтаж повторителя сигнала светофора со вспомогательными материалами | руб. |  |  |  | ед.
27 | Работа | Монтаж комплекса "Проекционный пешеходный переход" | руб. |  |  |  | ед.
28 | Работа | Монтаж и подключение шкафа дорожного контроллера | руб. |  |  |  | ед.
29 | Работа | Монтаж и подключение пешеходного вызывного устройства | руб. |  |  |  | ед.
30 | Работа | Монтаж и подключение дорожного знака с внутренней подсветкой | руб. |  |  |  | ед.
31 | Работа | Монтаж и подключение устройство звукового сопровождения пешеходов | руб. |  |  |  | ед.
32 | Работа | Монтаж PTZ-камеры | руб. |  |  |  | ед.
33 | Работа | Монтаж программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики | руб. |  |  |  | ед.
34 | Работа | Монтаж шериф-балки | руб. |  |  |  | ед.
35 | Работа | Монтаж клеммной коробки | руб. |  |  |  | ед.
36 | Работа | Подключение светофора к кабельной линии | руб. |  |  |  | ед.
37 | Работа | Подключение повторителя сигнала светофора к кабельной линии | руб. |  |  |  | ед.
38 | Работа | Подключение ИСС к кабельной линии | руб. |  |  |  | ед.
39 | Работа | Подключение шериф-балки к кабельной линии | руб. |  |  |  | ед.
40 | Работа | Расключение клеммной коробки | руб. |  |  |  | ед.
41 | Работа | Подключение PTZ-камеры к линии питания и связи | руб. |  |  |  | ед.
42 | Работа | Подключение комплекса "Проекционный пешеходный переход" к линии питания и связи | руб. |  |  |  | ед.
43 | Работа | Расключение кабеля в шкафу | руб. |  |  |  | ед.
44 | Работа | Пуско-наладка дорожного контроллера | руб. |  |  |  | ед.
45 | Работа | Пусконаладка PTZ-камеры | руб. |  |  |  | ед.
46 | Работа | Пусконаладка программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики | руб. |  |  |  | ед.
47 | Работа | Пусконаладка комплекса "Проекционный пешеходный переход" | руб. |  |  |  | ед.
48 | Работа | Устройство заземления с восстановлением благоустройства | руб. |  |  |  | ед.
49 | Работа | Функциональная проверка светофора после монтажных работ | руб. |  |  |  | ед.
50 | Работа | Функциональная проверка повторителя сигнала светофора после монтажных работ | руб. |  |  |  | ед.
51 | Работа | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими устройствами электролабораторией | руб. |  |  |  | ед.
52 | Работа | Интеграция PTZ-камер в ПО "Macroscop" | руб. |  |  |  | ед.

## Лист1 (hidden)
1 этап - март 2024 г.
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.); |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи; | 1 | 2024-03-01 | 145 |  | 1 | 1
Вид 4. Обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль». | 2 | 2024-04-01 | 145 | 16 | 1 | 1
2 этап - апрель 2024 г. | 3 | 2024-05-01 | 145 |  | 1 | 1
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.); | 4 | 2024-06-01 | 145 |  | 1 | 1
Вид 2. Проведение метрологической поверки Комплексов (16 шт.); | 5 | 2024-07-01 | 145 | 5 | 1 | 1
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи; | 6 | 2024-08-01 | 145 |  | 1 | 1
Вид 4. обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль». | 7 | 2024-09-01 | 145 |  | 1 | 1
3 этап - май 2024 г. | 8 | 2024-10-01 | 145 | 34 | 1 | 1
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.); | 9 | 2024-11-01 | 145 |  | 1 | 1
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи; | 10 | 2024-12-01 | 145 | 15 | 1 | 1
Вид 4. Обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль». | 11 | 2025-01-01 | 145 |  | 1 | 1
4 этап - июнь 2024 г. | 12 | 2025-02-01 | 145 |  | 1 | 1
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.); |  |  | 1740 | 70 | 12 | 12
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи; |  |  | 1560 | 60
Вид 4. Обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль». |  |  | 156 | 8
5 этап - июль 2024 г. |  |  | 24 | 2
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.);
Вид 2. Проведение метрологической поверки Комплексов (5 шт.);
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи;
Вид 4. обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль».
6 этап - август 2024 г.
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.);
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи;
Вид 4. Обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль».
7 этап - сентябрь 2024 г.
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.);
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи;
Вид 4. Обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль».
8 этап - октябрь 2024 г.
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.);
Вид 2. Проведение метрологической поверки Комплексов (34 шт.);
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи;
Вид 4. обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль».
9 этап - ноябрь 2024 г.
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.);
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи;
Вид 4. Обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль».
10 этап - декабрь 2024 г.
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.);
Вид 2. Проведение метрологической поверки Комплексов (15 шт.);
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи;
Вид 4. обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль».
11 этап - январь 2025 г.
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.);
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи;
Вид 4. Обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль».
12 этап - февраль 2025 г.
Вид 1. Техническое обслуживание комплексов (145 шт.);
Вид 3. Обслуживание оборудования обработки информации и организации защищенных каналов связи;
Вид 4. Обслуживание программного обеспечения «Ангел: Весогабаритный контроль».