## Лист1
Публичное акционерное общество
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Владимирэнерго»
Утвердил
И. о. первого заместителя директора- главного инженера ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиала «Владимирэнерго»
/ И.В. Рыжов/
2026 г.
Техническое задание
на выполнение аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-10 кВ с последующим благоустройством поврежденного покрытия для нужд филиала Владимирэнерго на 2026 г.
г. Владимир
2026 г.

## Лист2
Место расположение и характеристика объекта
№ п/п | РЭС | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км
|  |  |  | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
[6 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Александровский | г.Александров, ул.Мосэнерго,д.1 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
2 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
3 | Кольчугинский | г Кольчугино п Белая речка ул. Пригородная д 29А | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
4 | Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский,ул.Герцена,д.2-а | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
5 | Суздальский | г. Суздаль, ул. Васильевская, д. 65 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
6 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
7 | Петушинский | Профсоюзная ул., 53, г Петушки | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
8 | Судогодский | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
9 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
10 | Гусь- Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
11 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
12 | Гороховецкий | г.Гороховец, ул.Краснова, д.13 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
13 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
14 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
15 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | - | База структурного подразделения | - | - | - | -
16 | Селивановский | Селивановский район, пос.Красная Горбатка, ул.Пролетарская, д.26 | - | База структурного подразделения | - | - | - | -

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Сечение кабеля | Наименование грунта | Длина вставки | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание | Позиция по смете | Имененая цена | База | количество | сумма
[10 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Испытания и измерения КЛ 6-10 кВ
| Наименование РЭС определяется из потребности определенной заказчиком | 2026г | КЛ 6 -10 кВ | Определение места повреждения силовой кабельной линии 6-20 кВ, в т.ч.: | - | - | - | 1 повр. | 1 | - | - | - | - | - | Количество повреждений и испытаний указаны ориентировочно
1 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ10МП00СИМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 24 | 47472.8442
2 |  |  |  | Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ повышенным выпрямленным напряжением межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ10МП00ИНМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 24 | 105015.6856
3 |  |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ одним из относительных методов межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ10МП00ОЗМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 24 | 90629.9753
4 |  |  |  | Уточнение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ одним из абсолютных методов межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ10МП00УММР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 24 | 118682.1105
|  |  | КЛ-10 кВ | Испытание силовой кабельной линии до 6-10 кВ, в т.ч.: | - | - | - | 1 кабель | 1 | - | - | - | - | - | Количество повреждений и испытаний указаны ориентировочно
5 |  |  |  | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтный | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ100000ОКМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 24 | 39920.3463
6 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ100000СИМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 24 | 47472.8442
7 |  |  |  | Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ повышенным выпрямленным напряжением межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ100000ИНМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 24 | 105015.6856
8 |  |  |  | Фазировка силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтная | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ100000ФЗМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 24 | 53227.1283
Ремонт КЛ 6-10кВ | [15 empty] | Смета №1 6-10кВ
9 | Наименование РЭС определяется из потребности определенной заказчиком | 2026г | КЛ 6 -10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель ААБл-10 3х70 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010201н | 2 | 276184.8323
0
[10 empty] | Муфта кабельная 3СТп-10-(70-120) | шт. | 4 | 4
0
10 |  |  | КЛ 6 -10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010202н | 4 | 239049.3673
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
11 |  |  | КЛ 6 -10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель ААБл-10 3х95 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010201н | 2 | 276184.8323
0
[10 empty] | Муфта кабельная 3СТп-10-(70-120) | шт. | 4 | 4
0
12 |  |  | КЛ 6 -10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010202н | 4 | 239049.3673
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
13 |  |  | КЛ 6 -10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель силовой ААБл 3х120-10 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010201н | 2 | 276184.8323
0
[10 empty] | Муфта кабельная 3СТп-10-(70-120) | шт. | 4 | 4
0
14 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010202н | 4 | 239049.3673
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
15 |  |  | КЛ 6 -10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, первые 5 м вставки | более 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель силовой ААБл 3х120-10 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010203н | 2 | 320851.7217
0
[10 empty] | Муфта кабельная 3СТп-10-(70-120) | шт. | 4 | 4
0
16 |  |  | КЛ 6 -10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | более 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010204н | 6 | 358574.051
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
17 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, первые 5 м вставки | больше 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель ААБл-10 3х150 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010203н | 2 | 320851.7217
0
[10 empty] | Муфта кабельная 3СТп-10-150/240 | шт. | 4 | 4
0
18 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | больше 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010204н | 4 | 239049.3673
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
19 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, первые 5 м вставки | больше 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель ААБл 3х240-10 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010203н | 2 | 320851.7217
0
[10 empty] | Муфта кабельная 3СТп-10-150/240 | шт. | 4 | 4
0
20 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | больше 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010204н | 4 | 239049.3673
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
21 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | мерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель АПвПг 1х500-10 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010401н | 4 | 823500.9438
0
[10 empty] | Муфта соединительная POLJ 12/1х500 | шт. | 4 | 4
0
22 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | мерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010402н | 8 | 785354.7681
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
23 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, первые 5 м вставки | больше 120 | мерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель ААБл-10 3х150 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010403н | 4 | 917855.6722
0
[10 empty] | Муфта кабельная 3СТп-10-150/240 | шт. | 4 | 4
0
24 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | больше 120 | мерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010404н | 4 | 392677.3841
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
25 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, первые 5 м вставки | больше 120 | мерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель ААБл 3х240-10 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010403н | 20 | 4589278.361
0
[10 empty] | Муфта кабельная 3СТп-10-150/240 | шт. | 4 | 4
0
26 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | больше 120 | мерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | КЛ010404н | 20 | 1963386.9203
0
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21
0
27 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Разломка асфальтобетонного покрытия толщиной 100 мм отбойным молотком. | - | - | - | 10 м2 | 0.1 | - | - | - | - | - | Количество указано ориентировочно |  |  | КЛ051101н | 15 | 119329.0622
28 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Разработка мерзлого грунта, с глубиной промерзания до 0,5 м, в траншее отбойным молотком | - | - | - | 1 м3 | 1 | - | - | - | - | - | Количество указано ориентировочно |  |  | КЛ051501н | 15 | 43281.2377
29 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Засыпка мерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | - | - | - | 1 м3 | 1 | - | - | - | - | - | Количество указано ориентировочно |  |  | КЛ050901н | 1 | 1760.5927
30 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | - | - | - | 1 м3 | 1 | - | - | - | - | - | Количество указано ориентировочно |  |  | КЛ051001н | 1 | 326.0357
31 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Засыпка немерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | - | - | - | 1 м3 | 1 | - | - | - | - | - | Количество указано ориентировочно |  |  | КЛ051201 | 6 | 137032.8002
32 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Разработка грунта в траншее экскаватором | - | - | - | 10 м3 | 0.1 | - | - | - | - | - | Количество указано ориентировочно |  |  | КЛ051502 | 6 | 22300.8411
33 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Засыпка траншеи экскаватором, перемещение на первые 5 м | - | - | - | 10 м3 | 0.1 | - | - | - | - | - | Количество указано ориентировочно
34 |  |  | КЛ 6-10 кВ | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией на трехжильном кабеле напряжением 6-10 кВ, сечение жил до 120 кв.мм | - | - | - | 1 заделка | 1 | Муфта кабельная КВТп-10-(70-120) | шт. | 1 | 1 | - | Количество указано ориентировочно |  |  | КЛ040701 | 2 | 12617.5812
Испытания и измерения КЛ 0.4 кВ
| Наименование РЭС определяется из потребности определенной заказчиком | 2026г | КЛ-0.4 кВ | Определение места повреждения силовой кабельной линии до 1 кВ | - | - | - | 1 повреждение | 1 | - | - | - | - | - | Количество повреждений и испытаний указаны ориентировочно
35 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ01МП00СИМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 55161.2706
36 |  |  |  | Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно повышенным выпрямленным напряжением межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ01МП00ИНМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 110322.5413
37 |  |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно одним из относительных методов межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ01МП00ОЗМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 97451.5781
38 |  |  |  | Уточнение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно одним из абсолютных методов в условиях города межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ01МПГУУММР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 193064.4473
|  |  | КЛ-0.4 кВ | Испытание силовой кабельной линии до 1 кВ | - | - | - | 1 кабель | 1 | - | - | - | - | - | Количество повреждений и испытаний указаны ориентировочно
39 |  |  |  | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтный | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ010000ОКМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 41370.953
40 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ010000СИМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 55161.2706
41 |  |  |  | Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно повышенным выпрямленным напряжением межремонтное | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ010000ИНМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 110322.5413
42 |  |  |  | Фазировка силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтная | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ010000ФЗМР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 60677.3977
Ремонт КЛ 0.4 кВ
43 | Наименование РЭС определяется из потребности определенной заказчиком | 2026г | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | мерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель ААБл-10 3х150 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010301н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 3 | 553706.411
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*150/240 | шт. | 4 | 4 | -
[13 empty] | 0 | -
44 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | более 120 | мерзлый |  | шт. |  | Песок строительный | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010302н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 6 | 565443.6958
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 21 | 21 | -
[13 empty] | 0 | -
45 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, первые 5 м вставки | больше 120 | мерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель ААБл-10 3х150 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010303н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 1027338.4566
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*150/240 | шт. | 4 | 4 | -
[13 empty] | 0 | -
46 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок строительный | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010304н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 471203.0798
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 21 | 21 | -
[13 empty] | 0 | -
47 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | мерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель силовой ААБл 4х120-1 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010303н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 2 | 410935.3827
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Муфта кабельная 4СТп-1-(70-120) | шт. | 4 | 4 | -
[13 empty] | 0 | -
48 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля более 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010304н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 4 | 376962.4638
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21 | -
[13 empty] | 0 | -
49 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель силовой ААБл 4х150-1 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010101н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 1 | 116802.2857
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Муфта кабельная 4СТп-1-(150-240) | шт. | 4 | 4 | -
[13 empty] | 0 | -
50 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010102н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 2 | 111699.8271
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21 | -
[13 empty] | 0 | -
51 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель силовой ААБл 4х95-1 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010301н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 1 | 184568.8037
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Муфта кабельная 4СТп-1-(70-120) | шт. | 4 | 4 | -
[13 empty] | 0 | -
52 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в мерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010302н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 3 | 282721.8479
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21 | -
[13 empty] | 0 | -
53 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, первые 5 м вставки | до 120 | немерзлый | 10м | шт. | 1 | Кабель силовой ААБл 4х120-1 | м | 10 | 10 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010101н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 584011.4283
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Муфта кабельная 4СТп-1-(70-120) | шт. | 4 | 4 | -
[13 empty] | 0 | -
54 |  |  | КЛ-0.4 кВ | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте. Сечение жил кабеля до 120 кв.мм, каждые последующие 5 м вставки | до 120 | немерзлый |  | шт. |  | Песок | м³ | 2.5 | 2.5 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно |  |  | ВУЕР-КЛ-2020, КЛ010102н, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) | 5 | 279249.5678
[13 empty] | 0 | -
[10 empty] | Плита ПЗК 240х480х16 | шт. | 21 | 21 | -
[13 empty] | 0 | -
56 |  |  | КЛ 0.4-10 кВ | Монтаж термоусаживаемой соединительной муфты на напряжение 0,4, 6-10 кВ | - | - | - | 1 муфта | 1 | Муфта кабельная 3СТп-10-35/50 | шт. | 1 | 1 | - | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
Выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после проведения аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-10 кВ
57 | Наименование РЭС определяется из потребности определенной заказчиком | 2026г | КЛ 0,4-10 кВ | Устройство временного покрытия с брусчатки на участке внутриквартальной дороги (в зимний период), с подсыпкой щебня t=15см, песка t=10см. (Прил. № 1) |  |  |  | м2 | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип1 | 50 | 313800
58 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги в весенне-осенний период (с демонтажем брусчатки) с подсыпкой слоя щебня t=5 см. (прил 2) |  |  |  | м² | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-2 | 50 | 263500
59 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Устройство покрытия с брусчатки на участке внутриквартальной дороги, с подсыпкой щебня t=15 см, песка t=10 см, в т.ч. (прил. 3) |  |  |  | м² | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-3 | 50 | 335900
60 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Устройство покрытия с брусчатки на участке тротуара, с подсыпкой песка t=10 см. (Прил. № 4) |  |  |  | м² | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-4 | 20 | 114700
61 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги без подсыпки щебня (прил 5) |  |  |  | м² | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-5 | 150 | 599100
62 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги с подсыпкой слоя щебня толщиной 15 см. (Прил. № 6) |  |  |  | м2 | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-6 | 150 | 637800
63 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия, t=4 см. на участке тротуара, с подсыпкой щебня t=10 см. (Прил. № 7) |  |  |  | м2 | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-7 | 100 | 466300
64 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Установка дорожного бордюрного камня без разборки (Прил. № 8) |  |  |  | м.п. | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-8 | 10 | 21210
65 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Установка дорожного бордюрного камня с разборкой (Прил. № 9) |  |  |  | м.п. | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип9 | 10 | 33180
66 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Установка тротуарного бордюрного камня без разборки (Прил. № 10) |  |  |  | м.п. | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-10 | 10 | 16140
67 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Установка тротуарного бордюрного камня с разборкой (Прил. № 11) |  |  |  | м.п. | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип11 | 10 | 28110
68 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Восстановление газонного покрытия (с подготовкой почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную и Посевом газонов) (Прил. № 12) |  |  |  | м² | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип12 | 20 | 15640
69 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Погрузка и вывоз грунта растительного слоя с примесью гравия, щебня и строительного мусора со средней плотностью 1600 кг/м3 (Прил. 13) |  |  |  | м3 | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип13 | 30 | 57060
70 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Засыпка траншеи от плиты закрытия кабеля до слоя благоустройства песком(засыпка и уплотнение провалов) (прил. 14) |  |  |  | м² | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-14 | 20 | 88960
71 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия ЩМА толщиной 11см на участке магистральной дороги с подсыпкой слоя щебня t=20см (прил 15) |  |  |  | м2 | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-15 | 20 | 127000
72 |  |  | КЛ 0,4-10 кВ | Разборка и вывоз брусчатки (прил 16) |  |  |  | м2 | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | Тип-16 | 20 | 34100
Ремонт КЛ 0.4-10 кВ Прокол под дорожным покрытием 50 м
73 | Наименование РЭС определяется из потребности определенной заказчиком | 2026г | КЛ-0.4-10 кВ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | м3 | 0.12 | - |  |  |  |  | Количество указано ориентировочно |  |  | ГЭСН 01-02-057-02 | 0.24 | 26835.46
74 |  |  | КЛ-0.4-10 кВ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | м3 | 0.12 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | ГЭСН 01-02-061-01 | 0.24 | 14784.97
75 |  |  | КЛ-0.4-10 кВ | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | ГЭСН 04-01-079-01 | 2 | 5198.64
76 |  |  | КЛ-0.4-10 кВ | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  |  | м | 50 | Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 1 | 50 |  | Количество указано ориентировочно |  |  | ГЭСН 04-01-085-02 | 100 | 1171920.02 | 909888.8 | 58090.24 | 52082.98 | 151858
77 |  |  | КЛ-0.4-10 кВ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | м | 50 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | м | 1 | 50 |  | Количество указано ориентировочно |  |  | ГЭСН 04-01-080-01 | 100 | 4845.48 | 4845.48
78 |  |  | КЛ-0.4-10 кВ | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно |  |  | ГЭСНм 08-02-148-04 | 2 | 310476.84 | 23752.84 | 286724
#REF!
Примечания: 1. . Стоимость работ определяется на основании сметной документации и единичных расчетов, которые должны быть составлены в соответствии с ТЗ с использованием сборников "Ведомственные укрупненные еденичные расценки (ВУЕР-2020 в ред.2020-2023) на ремонт и ТО электрических сетей энергообъединений" с использованием индексов не болеее, согласно письма ПАО "Россети Центр", Jзп=1,589, Jпп=1,540 и ГЭСН «Федеральной сметно-нормативной базы 2022 (ГЭСН ФСНБ-2022) в текущем уровне цен
2. К моменту заключения договора победитель закупочной процедуры обязан предоставить Заказчику расчет единичной стоимости работ.
3. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПОТЭЭ, ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД и др.), типовыми технологическими картами.
4. Подрядчик обеспечивает оформление разрешения на производство работ (ордера на земляные работы, акты и допуски на производство работ на и около проезжей части, согласования производства работ, вызовы представителей и др.).
5. После заключения договора Подрядчик должен представить Заказчику список ответственных его представителей с телефоном, факсом и электронной почтой, ответственных за прием заявок на выполнение работ.
6. тоимость работ определяется на основании сметной документации и единичных расчетов, которые должны быть составлены в соответствии с ТЗ с использованием сборников "Ведомственные укрупненные еденичные расценки (ВУЕР-2020 в ред.2020-2023) на ремонт и ТО электрических сетей энергообъединений" с использованием индексов не болеее, согласно письма ПАО "Россети Центр", Jзп=1,589, Jпп=1,540 и ГЭСН «Федеральной сметно-нормативной базы 2022 (ГЭСН ФСНБ-2022) в текущем уровне цен
7. Применение понижающего «договорного коэффициента» недопустимо из-за сложности расчетов затрат в текущих ценах (неучтенные расценками материалы, командировочные расходы, затраты на выдачу разрешающих документов и т.д.).Участник составляет единичные расценки на основании единичных расценок заказчика, входящих в состав конкурсной документации. Индекс-дефлятор (Кипц), указанный в единичном расчете заказчика, в единичные расчеты претендентов не включается. Данный индекс предназначен исключительно для расчета Заказчиком плановой предельной цены закупки, с учетом прогнозных показателей.
8. Снижение стоимости в предложении участника по отношению к плановой (предельной) стоимости этих работ, при сохранении объемов выполняемых работ, достигается следующими параметрами: исключением (уменьшением) непредвиденных расходов;исключением коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ (Ку Кз и-исключением (уменьшением) затрат, связанных с командированием рабочих; -исключением (уменьшением) затрат, завязанных с ежедневной перевозкой рабочих (Кд);т.д.);уменьшением стоимости основных материалов; уменьшением нормы накладных расходов и нормы сметной прибыли; снижением индексов цен для сметно-нормативных баз и т.д.
9. Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – 31.12.2026

## асфальт
3. Объемы выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после проведения аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-10 кВ РЭС в 2026г.
Таблица № 1
№ п/п | Тип работ | Номенклатура работ |  |  | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, руб., без НДС | Сметная стоимость руб., без НДС
1 | Тип-1 | Устройство временного покрытия из брусчатки на участке внутриквартальной дороги (в зимний период), с подсыпкой щебня t=15см, песка t=10см, в т.ч.: |  |  | м2 | 1 | 6276 | 6276
|  | Нарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0,015
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,03
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0,03
|  | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м² | 0,001
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м³ | 0,001
|  | в т.ч. расход песка (к-т=1,1) | м3 | 0.11
|  | Устройство мостовых брусчатых без заполнения швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | 1000 м² | 0,001
|  | Брусчатка прямоуг. 240х128х60 | м2 | 1.15
2 | Тип-2 | Восстановление асфальтового покрытия толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги в весенне-осенний период (с демонтажем брусчатки) с подсыпкой слоя щебня t=5 см., в т.ч.: |  |  | м2 | 1 | 5270 | 5270
|  | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой. (Разборка брусчатки) | 100 м² | 0.01
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.16
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.16
|  | Устройство основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м² | 0.001
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0006
|  | 1 слой: Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м² | 0.001
|  | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III | т | 0.09913
|  | 2 слой: Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м² | 0.001
|  | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0.015
3 | Тип-3 | Устройство покрытия с брусчатки на участке внутриквартальной дороги, с подсыпкой щебня t=15см, песка t=10см, в т.ч.: |  |  | м2 | 1 | 6718 | 6718
|  | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0.015
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.03
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных | 1000 м² | 0.001
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м³ | 0.001
|  | в т.ч. расход песка (к-т=1,1) | м3 | 0.11
|  | Устройство мостовых брусчатых без заполнения швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | 1000 м² | 0.001
|  | Брусчатка прямоуг. 240х128х60 | м2 | 1.15
4 | Тип-4 | Устройство покрытия из брусчатки на тротуаре, с подсыпкой песка t=10 см., в т.ч.: |  |  | м2 | 1 | 5735 | 5735
|  | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0,015
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.03
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м³ | 0,001
|  | в т.ч. расход песка (к-т=1,1) | м3 | 0.11
|  | Устройство мостовых брусчатых без заполнения швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | 1000 м² | 0,001
5 | Тип-5 | Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги без подсыпки щебня, в т.ч.: |  |  | м2 | 1 | 3994 | 3994
|  | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м | 0.015
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.03
|  | Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала | 1000 м2 | 0.001
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0006
|  | 1 слой: Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.001
|  | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III | т | 0.09913
|  | 2 слой: Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 | 0.001
6 | Тип-6 | Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги с подсыпкой слоя щебня толщиной 15 см., в т.ч.: |  |  | м2 | 1 | 4252 | 4252
|  | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м | 0.015
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.03
|  | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.001
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0006
|  | 1 слой: Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.001
|  | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III | т | 0.09913
|  | 2 слой: Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 | 0.001
7 | Тип-7 | Восстановление асфальтового покрытия, t=4 см на участке тротуара, с подсыпкой щебня t=10 см |  |  | м2 | 1 | 4663 | 4663
|  | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м | 0.015
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.03
|  | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0.01
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0006
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | 1000 м2 | 0.001
|  | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН (ПТ) на ПБВ | т | 0.0714
8 | Тип-8 | Установка дорожного бордюрного камня без разборки, в т.ч.: |  |  | м.п. | 1 | 2121 | 2121
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.01
|  | Камни бортовые дорожные БР 100.30.15 | м | 1
9 | Тип-9 | Установка дорожного бордюрного камня с разборкой, в т.ч.: |  |  | м.п. | 1 | 3318 | 3318
|  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.01
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.01
|  | Камни бортовые дорожные БР 100.30.15 | м | 1
10 | Тип-10 | Установка тротуарного бордюрного камня без разборки, в т.ч.: |  |  | м.п. | 1 | 1614 | 1614
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.01
|  | Камни бортовые дорожные БР 100.20.8 | м | 1
11 | Тип-11 | Установка тротуарного бордюрного камня с разборкой, в т.ч.: |  |  | м.п. | 1 | 2811 | 2811
|  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.01
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.01
|  | Камни бортовые дорожные БР 100.20.8 | м | 1
12 | Тип-12 | Восстановление газонного покрытия (с подготовкой почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную и посевом газонов) |  |  | м2 | 1 | 782 | 782
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м² | 0.01
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 3 см вручную | 100 м² | 0.01
13 | Тип-13 | Погрузка и вывоз 1м3 грунта растительного слоя со средней плотностью 1600 кг/м3 |  |  | м3 | 1 | 1902 | 1902
|  | Погрузка: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1 т | 1.6
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1 т | 1.6
14 | Тип-14 | Засыпка траншеи от плиты закрытия кабеля до слоя благоустройства песком |  |  | м3 | 1 | 4448 | 4448
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.01
|  | Песок речной | м3 | 1
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0.01
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.001
15 | Тип-15 | Восстановление асфальтового покрытия ЩМА толщиной 11см на участке магистральной дороги с подсыпкой слоя щебня t=20см |  |  | м2 | 1 | 6350 | 6350
|  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м | 0.015
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.03
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 1000 м2 | 0.002
|  | Щебень для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м2 | 0.252
|  | Розлив вяжущих материалов ЭБДК-2 | т | 0.0006
|  | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 0.00062
|  | Устройство выравнивающего слоя 11 см из асфальтобетонной смеси вручную | 100 т | 0.0028
|  | Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-11 | т | 0.28442
16 | Тип-16 | Разборка покрытият из брусчатки |  |  | м2 | 1 | 1705 | 1705
|  | Разборка брусчатки на цем-песч слое 50 мм | 100м2 | 0.01
|  | в т.ч. Диск алмазный отрезной | шт/100м2 | 0.003
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.13
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.13
Ориентировочное количество по типовой номенклатуре работ по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях 0,4-10 кВ в Нагорном участке Нижегородского РЭС в 2026г., приведено в таблице № 1. | [7 empty] | 61959

## Лист4
5. Дополнительные (прочие) условия.
5.1. К моменту заключения договора победитель закупочной процедуры обязан предоставить Заказчику расчет единичной стоимости работ.
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПОТЭЭ, ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД и др.), типовыми технологическими картами.
5.3. Подрядчик обеспечивает оформление разрешения на производство работ (ордера на земляные работы, акты и допуски на производство работ на и около проезжей части, согласования производства работ, вызовы представителей и др.).
5.4. После заключения договора Подрядчик должен представить Заказчику список ответственных его представителей с телефоном, факсом и электронной почтой, ответственных за прием заявок на выполнение работ.
5.5. тоимость работ определяется на основании сметной документации и единичных расчетов, которые должны быть составлены в соответствии с ТЗ с использованием сборников "Ведомственные укрупненные еденичные расценки (ВУЕР-2020 в ред.2020-2023) на ремонт и ТО электрических сетей энергообъединений" с использованием индексов не болеее, согласно письма ПАО "Россети Центр", Jзп=1,589, Jпп=1,540 и ГЭСН «Федеральной сметно-нормативной базы 2022 (ГЭСН ФСНБ-2022) в текущем уровне цен
5.6 Применение понижающего «договорного коэффициента» недопустимо из-за сложности расчетов затрат в текущих ценах (неучтенные расценками материалы, командировочные расходы, затраты на выдачу разрешающих документов и т.д.).Участник составляет единичные расценки на основании единичных расценок заказчика, входящих в состав конкурсной документации. Индекс-дефлятор (Кипц), указанный в единичном расчете заказчика, в единичные расчеты претендентов не включается. Данный индекс предназначен исключительно для расчета Заказчиком плановой предельной цены закупки, с учетом прогнозных показателей.
Снижение стоимости в предложении участника по отношению к плановой (предельной) стоимости этих работ, при сохранении объемов выполняемых работ, достигается следующими параметрами: исключением (уменьшением) непредвиденных расходов;исключением коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ (Ку Кз и-исключением (уменьшением) затрат, связанных с командированием рабочих; -исключением (уменьшением) затрат, завязанных с ежедневной перевозкой рабочих (Кд);т.д.);уменьшением стоимости основных материалов; уменьшением нормы накладных расходов и нормы сметной прибыли; снижением индексов цен для сметно-нормативных баз и т.д.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
5.7. Для расчета Кд учитывается средний проезд по городу 9,6 км (Кд=1,05)
Применение национального режима
Меры применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 – не установлены.
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
| 42.22.22.110 | Не применяется
Начальник Управления распределительных сетей |  |  | / Д.В. Петрышов /
Начальник службы диагностики |  |  | / И.С. Никитин /

## Лист5
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | — | — | — | — | 45 | 30 | 15 | — | — | — | —
Время в пути рассчитывается =
Коэффициент Кд =8 / (8 - время в пути х 2)
Начальник ОАиУП филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго" | [7 empty] | А.А.Кульков