## Смета по ФСНБ 421+557прРИМ
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
КЛ тип 16 2026 ГЭСН
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16
Разборка покрытия из брусчатки
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на декабрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 1.63 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 0.18 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс. руб.
| строительных работ | 1.63 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 0.495 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.010521 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСН 27-05-002-01 | Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | 1000 м2 | 0.001 |  | 0.001
СП *0,85
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 | [28 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ЭМ *0,5; М *0; ЗТ *0,5; ЗТм *0,5 | [28 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ЭМ *0,5; М *0; ЗТ *0,5; ЗТм *0,5
|  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,1+1)*0,5=0,55; М 0; ЗТ (0,1+1)*0,5=0,55; ЗТм (0,1+1)*0,5=0,55; СП 0,85 | [28 empty] | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,1+1)*0,5=0,55; М 0; ЗТ (0,1+1)*0,5=0,55; ЗТм (0,1+1)*0,5=0,55; СП 0,85
Объем: 0.001=1/1000
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.495 |  |  |  |  | 182.98
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч. | 900 | 0.55 | 0.495 |  |  | 369.66 |  | 182.98
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 15.97
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.010521 |  |  |  |  | 4.11 | [17 empty] | 1
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 5.93 | 0.55 | 0.0032615 |  |  | 1592.23 |  | 5.19
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 5.93 | 0.55 | 0.0032615 |  |  | 429.64 |  | 1.4 | [17 empty] | 1
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 7.78 | 0.55 | 0.004279 | 119.89 | 1.53 | 183.43 |  | 0.78
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 13.2 | 0.55 | 0.00726 | 1043.14 | 1.32 | 1376.94 |  | 10
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 13.2 | 0.55 | 0.00726 |  |  | 373.85 |  | 2.71 | [17 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 0
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 55.5 | 0 | 0 | 35.71 | 1.12 | 40 |  | 0
| 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 12.4 | 0 | 0 |  |  | 899.86 |  | 0
| 01.2.03.03 | Мастика | т | 1.17 | 0 | 0
| 13.2.03.01 | Камни | м3 | 131 | 0 | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 203.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 187.09
| Пр/812-021.1-1 | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 211.41
| Пр/774-021.1; п.16 | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  |  |  | 122.45
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 536920 |  | 536.92 |  | 1.32 | 0.77 | 536.92 | 15.97 |  | = | 182.98 |  | 4.11 |  | = | 0 |  | 211.41 | 122.45 |  | 1
2 | 115123285 | Круг отрезной алмазный 230х5х22,2 3 170,66 = 3 108,49 + 2% Заг.скл | ШТ | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 3170.66 |  | 951.2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3170.6667 |  | 951.2 |  | 0 | 0 | 951.2 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 951.2 | 951.2 | 0 | 0 |  | 1
3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0.13 |  | 0.13 |  |  | 911.94 |  | 118.55
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 911.9231 |  | 118.55 |  | 0 | 0 | 118.55 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 118.55 | 1
4 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 0.13 |  | 0.13 |  |  | 201.02 |  | 26.13
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 201 |  | 26.13 |  | 0 | 0 | 26.13 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 26.13 | 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 1632.8
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1298.94
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 182.98
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 20.08
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 15.97
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4.11
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 951.2
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 951.2
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 144.68
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 187.09
|  | накладные расходы | [8 empty] | 211.41
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 122.45
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1632.8
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1298.94
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 182.98
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 20.08
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 15.97
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4.11
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 951.2
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 951.2
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 144.68
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 187.09
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 211.41
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 122.45
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 951.2
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0.495
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.010521
|  | Стоимость материалов в ценах 2026 г. | [8 empty] | 951.2
|  | Всего без учета стоимости материалов в текущей цене | [8 empty] | 681.6
|  | Всего по смете в ценах 2025 г с учетом индекса-дефлятора по ИПЦ (*1,0534 на 2026 г) письмо №МР1-ЦА/60-1/1777-вп от 22.07.2025 г. | [8 empty] | 1719.9915
| И.о. первого заместителя директора-главного инженера | [9 empty] | _____________И.В. Рыжов
филиала "Владимирэнерго"
| Заместитель главного инженера по управлению | [9 empty] | ___________А.А. Виноградов
производственными активами

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 37920 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
1 | 118 | 0 | 61 | 0 | Новый объект_(Копия)_(Копия) | КЛ тип 16 2026 ГЭСН |  | 0 |  | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 4 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И16 | Версия 1.16.0 для ФСНБ-2022 И16 | ФСНБ-2022 - Изменения И16 | ФСНБ-2022 - Изменения И16 | ФСНБ-2022 - Изменения И16 | ФСНБ-2022 - Изменения И16 | Поправки для ФСНБ-2022 от 21.11.2025 г И16 (55/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 487104520 |  |  | 17 | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 45975 | 538 | 16 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 118 | 1 | 12 | 0 | Новый объект_(Копия)_(Копия) | КЛ тип 16 2026 ГЭСН | [7 empty] | 1154.26 | 951.2 | 15.97 | 4.11 | 182.98 | 0 | 0.495 | 0.010521 | 0 | 211.41 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 951.2 | 951.2 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 31 |  | Новая локальная смета | Разборка покрытия из брусчатки |  | 0 |  | -1 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Разборка покрытия из брусчатки | [7 empty] | 1154.26 | 951.2 | 15.97 | 4.11 | 182.98 | 0 | 0.495 | 0.010521 | 0 | 211.41 | 122.45 | 0 | 0 | 1154.26 | 951.2 | 15.97 | 4.11 | 182.98 | 0 | 0.495 | 0.010521 | 0 | 211.41 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 951.2 | 951.2 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 951.2 | 951.2 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 9 | 1 | 27-05-002-01 | Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | 1000 м2 | 0.001 | 0 | 0.001 |  |  |  | 203.06 | 0 | 15.97 | 4.11 | 182.98 | 0 | 0.495 | 0.010521 | 0 | 211.41 | 122.45 |  | 64038390 | 196260.9639 | 0 | 13279.2639 | 4115.4219 | 182981.7 | 0 | 495 | 10.5215 | 0 | 377460.8703 | 13140.169 | 24144.1161 | 7482.5852 | 332694 | 0 | 900 | 19.13 | 0 | 113 | 65.45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.15, 27-05-002-01, приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр |  |  | 27005 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 113 | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования Поправка: 507/пр Наименование: Демонтаж (разборка) | 0 | 203.06 | 939.86 | 3152.6 | 803.49 | 369.66 | 0 | 495 | 10.5215 | 0 | 211.4117 | 122.4504 |  | 1 |  | *0 | *(0,1+1)*0,5 | *(0,1+1)*0,5 | *(0,1+1)*0,5 |  | *(0,1+1)*0,5 | *(0,1+1)*0,5 |  |  | *0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 1000 м2 | 1000 м2 | 1000 | [6 empty] | 61247115 | 2 | Общестроительные работы | 21 | Автомобильные дороги | 1 | 27005 | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | ФЕР-27 |  | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 19.13 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 113 | 65.45 |  |  |  |  | 1 |  | -1189535173 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 536.92 | 536.92 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-021.1-1 | Пр/774-021.1 | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | 0 | 0
18 | 1 | 6 |  | 1,1 | 01.2.03.03 | Мастика | т | 0 | 0 | 1.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64038390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 77 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27005 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 113 | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 Наименование: Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 61247115 | 2 | Общестроительные работы | 21 | Автомобильные дороги | 1 | 27005 | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | ФЕР-27 |  | Поправка: 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 113 | 77 |  |  |  |  | 1 |  | -1692299120 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *0 | Пр/812-021.1-1 | Пр/774-021.1 | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | 0 | 0
18 | 1 | 9 |  | 1,2 | 13.2.03.01 | Камни | м3 | 0 | 0 | 131 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64038390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 77 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27005 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 113 | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 Наименование: Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 61247115 | 2 | Общестроительные работы | 21 | Автомобильные дороги | 1 | 27005 | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | ФЕР-27 |  | Поправка: 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 113 | 77 |  |  |  |  | 1 |  | 1649080941 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *0 | Пр/812-021.1-1 | Пр/774-021.1 | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 115123285 | Круг отрезной алмазный 230х5х22,2 3 170,66 = 3 108,49 + 2% Заг.скл | ШТ | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 951.2 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64038390 | 3170.66 | 3170.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170.66 | 3170.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 951.2 | 3170.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 61246940 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | материалы (03) |  |  |  | 0 | 3170.66 | 3170.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3170.66 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -166931163 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 951.2 | 951.2 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 951.2 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0.13 | 0 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64038390 | 911.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 47-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 911.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 61247200 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 710099658 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 118.55 | 118.55 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.55 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 0.13 | 0 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64038390 | 201.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0015 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 201.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 61247201 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 722638241 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Разборка покрытия из брусчатки | 0 | [6 empty] | 1154.26 | 951.2 | 15.97 | 4.11 | 182.98 | 0 | 0.495 | 0.010521 | 0 | 211.41 | 122.45 |  |  | 1154.26 | 951.2 | 15.97 | 4.11 | 182.98 | 0 | 0.495 | 0.010521 | 0 | 211.41 | 122.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 951.2 | 951.2 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.68 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 951.2 | 951.2 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.68 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1154.26 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1298.94 | 1 | 1298.94
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 951.2 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 951.2 | 1 | 951.2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 951.2 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 951.2 | 1 | 951.2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 951.2 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 951.2 | 1 | 951.2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 951.2 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 951.2 | 1 | 951.2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 15.97 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15.97 | 1 | 15.97
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4.11 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4.11 | 1 | 4.11
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 182.98 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 182.98 | 1 | 182.98
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1632.8 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1632.8 | 1 | 1632.8
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.495 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.495 | 1 | 0.495
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.010521 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.010521 | 1 | 0.010521
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 144.68 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 144.68 | 1 | 144.68
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 211.41 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 211.41 | 1 | 211.41
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 122.45 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 122.45 | 1 | 122.45
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1632.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1632.8 | 1 | 1632.8
51 | 118 | 1 | 12 |  | Новый объект_(Копия)_(Копия) | КЛ тип 16 2026 ГЭСН | 0 | [6 empty] | 1154.26 | 951.2 | 15.97 | 4.11 | 182.98 | 0 | 0.495 | 0.010521 | 0 | 211.41 | 122.45 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 951.2 | 951.2 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.68 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1154.26 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1298.94 | 1 | 1298.94
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 951.2 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 951.2 | 1 | 951.2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 951.2 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 951.2 | 1 | 951.2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 951.2 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 951.2 | 1 | 951.2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 951.2 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 951.2 | 1 | 951.2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 15.97 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15.97 | 1 | 15.97
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4.11 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4.11 | 1 | 4.11
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 182.98 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 182.98 | 1 | 182.98
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1632.8 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1632.8 | 1 | 1632.8
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.495 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.495 | 1 | 0.495
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.010521 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.010521 | 1 | 0.010521
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 144.68 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 144.68 | 1 | 144.68
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 211.41 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 211.41 | 1 | 211.41
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 122.45 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 122.45 | 1 | 122.45
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1632.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1632.8 | 1 | 1632.8
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС, ПНР технологического оборудования АЭС.
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авиатранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | АВТО_ДРГ | {вкл} - НР и СП по п.021.0 "Автомобильные дороги" (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) {выкл} - НР и СП по п.021.1 Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 15 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 16 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 17 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2025 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64038390 | 1
2 | Вид цен | Владимирская область к ФСНБ-2022, IV квартал 2025 г | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 64038391
1 | Сборник индексов | Индексы ФСНБ2022 ФГИС ЦС Владимирская область | 2025 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 64038392
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 37920 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 | Новый объект_(Копия)_(Копия) | КЛ тип 16 2026 ГЭСН |  | 0 |  | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И16 | Версия 1.16.0 для ФСНБ-2022 И16 | ФСНБ-2022 - Изменения И16 | ФСНБ-2022 - Изменения И16 | ФСНБ-2022 - Изменения И16 | ФСНБ-2022 - Изменения И16 | Поправки для ФСНБ-2022 от 21.11.2025 г И16 (55/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 487104520 | 17 | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 45975 | 538 | 16 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 64038390 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | Новая локальная смета | Разборка покрытия из брусчатки | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.19 | 2.11 | 0 | 0 | 1.63 | [6 empty] | 0 | -1 | 0 | 1298.94 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 4.11 | 182.98 | 1632.8 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.010521 | 0 | 211.41 | 122.45 | 1632.8
51 |  |  |  | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.19 | 2.11 | 0 | 0 | 1.63
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1298.94 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 951.2 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 951.2 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 951.2 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 951.2 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 15.97 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4.11 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 182.98 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1632.8 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.495 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.010521 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 144.68 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 211.41 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 122.45 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1632.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2025 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64038390 | 1
2 | Вид цен | Владимирская область к ФСНБ-2022, IV квартал 2025 г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 64038391
1 | Сборник индексов | Индексы ФСНБ2022 ФГИС ЦС Владимирская область | 2025 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 64038392

## SmtRes
24 | 64038390 | 64038455 | 61357023 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1088579471 | 495 | 0 | 0 | 0 | 369.66 | 0 | 0 | 0 | 369.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 900 | *(0,1+1)*0,5 | 1 | 2 | 64038645 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332694 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182981.7 | 495 | 0 | 1 | 332.69 | 0.495 | 0 | 0.495 | 369.66 | 369.66 | 1 | 182981.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.98 | 182.98 | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 64038390 | 64038455 | 61357196 | 116 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 10.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.13 | *(0,1+1)*0,5 | 2 | 2 | 64038646 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.010521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 64038390 | 64038455 | 61478343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2022, 91.06.05-011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1321393780 | 3.2615 | 0 | 1592.23 | 429.64 | 0 | 0 | 1592.23 | 429.64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.93 | *(0,1+1)*0,5 | 1 | 2 | 64038647 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9441.9239 | 2547.7652 | 0 | 0 | 5.93 | 1 | 0 | 5193.0581 | 1401.2709 | 0 | 0 | 3.2615 | 1 |  | 0 | 0.0032615 | 0.0032615 | 1592.23 | 1592.23 | 1 | 5193.056 | 1401.2735 | 0 | 5.19 | 1.4 | 0 | 6.59 | 1 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
24 | 64038390 | 64038455 | 61478556 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.04-022 | ФСЭМ-2022, 91.08.04-022, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -885436018 | 4.279 | 0 | 183.43 | 0 | 0 | 0 | 119.89 | 0 | 0 | 1 | 1.53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.78 | *(0,1+1)*0,5 | 1 | 2 | 64038648 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 513.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.004279 | 183.43 | 119.89 | 1.53 | 513.007 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 64038390 | 64038455 | 61479027 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2022, 91.13.01-038, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -446833333 | 7.26 | 0 | 1376.94 | 373.85 | 0 | 0 | 1043.14 | 373.85 | 0 | 1 | 1.32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | *(0,1+1)*0,5 | 1 | 2 | 64038649 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13769.448 | 4934.82 | 0 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 7573.1964 | 2714.151 | 0 | 0 | 7.26 | 1 |  | 0 | 0.00726 | 0.00726 | 1376.94 | 1043.14 | 1.32 | 7573.1975 | 2714.151 | 0 | 10 | 2.71 | 0 | 12.71 | 0 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
24 | 64038390 | 64038455 | 61357002 | 116 | 1 | 1 | 3 | 01.2.03.03 |  | Мастика | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1692299120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | *0 | 0 | 2 | 64038650 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 64038390 | 64038455 | 61428965 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 593551466 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.5 | *0 | 0 | 2 | 64038651 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 35.71 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 64038390 | 64038455 | 61431982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02-1104 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Песок природный для строительных работ I класс, средний | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1745995632 | 0 | 899.86 | 0 | 0 | 0 | 899.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.4 | *0 | 0 | 2 | 64038652 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11158.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 899.86 | 899.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 64038390 | 64038455 | 61360687 | 116 | 1 | 1 | 3 | 13.2.03.01 |  | Камни | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1649080941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | *0 | 0 | 2 | 64038653 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## EtalonRes
24 | 64038645 | 64038455 | 61357023 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 369.66 | 0 | 1 | 1 | *(0,1+1)*0,5 | 495 | 2 | 64038645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 64038646 | 64038455 | 61357196 | 116 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | *(0,1+1)*0,5 | 10.5215 | 2 | 64038646 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 64038647 | 64038455 | 61478343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2022, 91.06.05-011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.93 | 0 | 1592.23 | 429.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | *(0,1+1)*0,5 | 3.2615 | 2 | 64038647 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 64038648 | 64038455 | 61478556 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.04-022 | ФСЭМ-2022, 91.08.04-022, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.78 | 0 | 119.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *(0,1+1)*0,5 | 4.279 | 2 | 64038648 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 64038649 | 64038455 | 61479027 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2022, 91.13.01-038, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 13.2 | 0 | 1043.14 | 373.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | *(0,1+1)*0,5 | 7.26 | 2 | 64038649 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 64038650 | 64038455 | 61357002 | 116 | 1 | 1 | 3 | 01.2.03.03 |  | Мастика | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 | 2 | 64038650 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 64038651 | 64038455 | 61428965 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 55.5 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 64038651 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 64038652 | 64038455 | 61431982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02-1104 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Песок природный для строительных работ I класс, средний | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 12.4 | 899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 64038652 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 64038653 | 64038455 | 61360687 | 116 | 1 | 1 | 3 | 13.2.03.01 |  | Камни | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 | 2 | 64038653 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs
24 | 1 | [6 empty] | *0,85
24 | 1 |  | *1,10 | *1,10 | *1,10 | *1,10 | *1,10 |  |  | *1,10 | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования | Методика 421/пр (Кап. ремонт)
24 | 1 | *0 | *0,5 | *0,5 | *0,5 | *0,5 | *0,5 |  | *0 | *0,5 | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части | Методика применения сметных норм 571/пр (О.П.)

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 37920 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
|  |  | Новый объект_(Копия)_(Копия) | КЛ тип 16 2026 ГЭСН | [9 empty] | 0 | 0