# Приложение 4 к ТЗ

Таблица 1

## Форма представления результатов расчетов установившихся режимов в целях выбора параметров

основного электротехнического оборудования и элементов РУ ПС

| Наименование электросетевого элемента (ЛЭП, Т, выключатель, реактор, перемычка, система (секция) шин) | Зимний период |  |  | Летний период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный расчетный ток, А | Схемно-режимные условия1 | Номер рисунка графического изображения результатов расчетов электроэнергетического режима для конкретной схемно-режимной ситуации | Максимальный расчетный ток, А | Схемно-режимные условия | Номер рисунка графического изображения результатов расчетов электроэнергетического режима для конкретной схемно-режимной ситуации |

Примечание:

1 - приводится краткое описание схемно-режимных, режимно-балансовых условий и температурных условий, в которых в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию развития энергосистем, в которых требуется выполнение мероприятий по сетевому строительству (модернизации, реконструкции) 
и (или) по установке устройств ПА, а также номер рисунка графического изображения результатов расчетов электроэнергетического режима для конкретной схемно-режимной ситуации.

Таблица 2

## Требования к оформлению результатов расчетов максимально допустимых перетоков

Таблица результатов расчетов максимально допустимых перетоков

| Сечение |  |  |  |  | ΔРнк2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты расчетов установившихся режимов и статической устойчивости27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты расчетов динамической устойчивости |  |  |  |  |  |  | Максимально допустимый переток |  |  | Расчетный переток |
| № п/п | Схема сети1 | Допустимый переток в нормальной схеме по критерию токовой загрузки |  |  |  |  | Допустимый переток в нормальной схеме по критерию статической устойчивости |  |  | Нормативное аварийное возмущение10 | Допустимый переток по критерию токовой загрузки в послеаварийном режиме |  |  |  | Допустимый переток по критерию статической устойчивости в послеаварийном режиме |  |  |  |  | Нормативное аварийное возмущение19 | Предельный переток по динамической. устойчивости без учета действия ПА (Рдин пр)20, МВт | (Рдин пр)- ΔРнк21, МВт | Предельный переток по динамической. устойчивости с учетом действия ПА (РПАдин пр)22, МВт |  | РПАдин пр -ΔРнк23, МВт |  | МДП без ПА24 МВт |  | МДП с ПА25 МВт | Ррасч26, МВт |
|  |  | Предельный переток по критерию токовой загрузки (Р(Iдоп))3, МВт | Р(Iдоп)-ΔРнк4, МВт | Элемент сети, ограничивающий переток в сечении |  |  | Предельный переток по статической устойчивости (Рпр)7, МВт | Рпр*0,8-ΔРнк8, МВт | P(U)- ΔРнк9, МВт |  | Переток в доаварийной схеме ((Рд/ав (Ilдопп/ав))11 МВт | (Рд/ав (Ilдопп/ав) - ΔРнк12, МВт | Элемент сети, ограничивающий переток в сечении |  | Предельный переток по статической устойчивости (Рпрп/ав)14, МВт | Рпрп/ав*0,9215, МВт | Рд/ав (Рп/ав)16, МВт | Рд/ав (Рп/ав)- ΔРнк17, МВт | Pд/ав(Uдопп/ав)- ΔРнк18, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ограничивающий элемент5 |  | Величина длительно допустимой токовой нагрузки6, А |  |  |  |  |  |  | Ограничивающий элемент13 | Величина аварийно допустимой нагрузки14, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 |
| 1 | Нормальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт одного элемента сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт двух элементов сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 - схема сети (нормальная, ремонтная и т.д.);

2 - амплитуда нерегулярных колебаний, МВт;

3 - допустимый переток в нормальном режиме, соответствующий длительно допустимой токовой нагрузке ЛЭП (электросетевого оборудования);

4 - допустимый переток в нормальном режиме, соответствующий длительно допустимой токовой нагрузке ЛЭП (электросетевого оборудования) сниженный на величину амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

5 - ЛЭП (электросетевое оборудование), ограничивающее переток активной мощности, по критерию достижения длительно допустимой токовой нагрузки;

6 - допустимая токовая нагрузка ЛЭП (электросетевого оборудования), которая допустима неограниченное время, и определенная с учетом токовой нагрузки провода ВЛ и оборудования ПС;

7 - предельный по статической апериодической устойчивости переток активной мощности в контролируемом сечении;

8 - допустимый переток активной мощности по критерию обеспечения нормативного (20%) коэффициента запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в сечении в нормальном режиме (в доаварийной схеме);

9 - допустимый переток активной мощности в контролируемом сечении по критерию обеспечения нормативного (15%) коэффициента запаса статической устойчивости по напряжению в узле нагрузки в нормальном режиме в доаварийной схеме. Если расчетное значение больше значения, указанного в столбце 8, то необходимо указать «-»;

10 - для всех рассматриваемых нормативных возмущений. Указываться сетевой элемент;

11 - переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме, соответствующий допустимой токовой нагрузке ЛЭП и электросетевого оборудования в послеаварийном режиме после нормативного возмущения;

12 - допустимый переток активной мощности в контролируемом сечении по критерию обеспечения допустимой токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудования в послеаварийном режиме после нормативного возмущения;

13 - ЛЭП (электросетевое оборудование), ограничивающее переток активной мощности, по критерию достижения аварийно допустимой токовой нагрузки 
в послеаварийном режиме при нормативном возмущении;

14 - допустимая токовая нагрузка ЛЭП (электросетевого оборудования), которая допустима ограниченное время в послеаварийном режиме, и определенная с учетом токовой нагрузки провода ВЛ и оборудования ПС;

15 - предельный по статической апериодической устойчивости переток активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения;

16 - предельный по статической апериодической устойчивости переток активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения с учетом коэффициента запаса по активной мощности;

17 - переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме, соответствующий перетоку активной мощности в контролируемом сечении 
в послеаварийном режиме после нормативного возмущения сниженный на величину амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

18 - переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме, соответствующий перетоку активной мощности в контролируемом сечении 
в послеаварийном режиме после нормативного возмущения с учетом коэффициента запаса по устойчивости и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности. Если расчетное значение больше значения, указанного в столбце 8, то необходимо указать «-»;

19 - наиболее тяжелое аварийное возмущение по критерию динамической устойчивости. Указываться сетевой элемент;

20 - предельный переток в сечении по динамической устойчивости без учета действия ПА с учетом реализации управляющих воздействий устройств (комплексов) амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

21 - допустимый переток в сечении по динамической устойчивости сниженный на величину амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

22 - предельный переток активной мощности по критерию обеспечения динамической устойчивости с учетом действия ПА;

23 - предельный переток в сечении по динамической устойчивости с учетом действия ПА и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

24 - максимально допустимый переток без учета действия ПА;

25 - максимально допустимый переток с учетом действия ПА;

26 - расчетный переток в рассматриваемой схеме сети;

27 - при выполнении условий, указанных в пункте 38 Методических указаний по устойчивости энергосистем, согласно которым требуется проверка дополнительного критерия, таблицу дополнить соответствующей колонкой с критерием, приведенным в пункте 38 Методических указаний по устойчивости энергосистем.