# Приложение 5 к ТЗ

## Идентификационные признаки

строящихся и реконструируемых зданий и сооружений

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Щегловская ПС 110 кВ Кировская ПС 110 кВ Стечкин |  |
| 1.1 | Назначение | Здания и сооружения электроэнергетики с напряжением 110 кВ и более |
| 1.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональные особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 1.3 | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Опасных процессов, явлений и воздействий нет |
| 1.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не относится |
| 1.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Определить при проектировании в соответствии с 123-ФЗ от 22.07.2008 |
| 1.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Да |
| 1.7 | Уровень ответственности | Нормальный |