## Объемы работ
Приложение к ТЗ № ТЗ/71/2025/156
Ведомость объемов работ
Наименование объекта: Реконструкция ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Красные Ворота, ПС 110 кВ Стечкин с оснащением центров питания 110-220 кВ устройствами РЗА и АОПО (3 комплекта) для технологического присоединения АО Тулачермет, договор от 22.09.2017 г. №711004609, ООО Внешстрой от 20.07.2022 №711087028 г., гр. Авилушкина Ольга Владимировна от 01.04.2024 №711117108 (свыше 670 кВт)
№пп | Наименование работ | Ед.изм | Количество
1 | Выполнить предпроектное обследование (сбор исходных данных, натурное обследование и составление отчета) ПС 110 Красные Ворота (2 присоединения) ПС 110 Стечкин (2 присоединения) ПС 110 Кировская (более 2х присоединений) ПС 220 Люторичи | 1 объект | 4
2 | Расчеты электрических режимов в сети I категория сложности (для исходной схемы энергосистемы с количеством станций более 10 и нагрузок более 20) | расчетный шаг | 700
3 | Расчеты потокораспределения активной и реактивной мощности, токов и напряжений в разветвленной сети I категория сложности (для исходной схемы энергосистемы с количеством станций более 10 и нагрузок более 20) | расчетный шаг | 140
4 | Расчеты токов короткого замыкания для выбора ориентировочных установок защит и автоматики (сеть сложной разветвленной кольцевой системы напряжением 110 - 500 кВ, с общим количеством станций и подстанций 25 - 20) | 1 сеть | 2
5 | Топографическая съемка сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений с высотой сечения рельефа через 0,5 метров в масштабе 1:500 (застроенная территория, IV категория сложности) ПС Кировская (0,25 га) ПС Щегловская (0,25 га) ПС Люторичи (0,25 га) | 1 гектар | 0.75
6 | Согласование нанесения на инженерно-топографический план подземных коммуникаций и их технических характеристик с собственниками (газопровод, ВОКС, водопровод, канализация и пр.) | шт | 4
7 | Противоаварийная автоматика (сеть с наивысшим напряжением 110 - 220 кВ) | 1 узел | 15
8 | Вторичные соединения ПА с использованием типовых панелей | 1 типовая панель | 9
9 | Оборудование каналов связи. Каналы уровня Е1. Для передачи сигналов АОПО Защищенная информационная система в составе: спецаппаратура среднескоростная (каналы уровня E1) мощностью от 1 до 18 каналов E1 | 1 канал | 20
10 | Оборудование каналов связи. Высокоскоросные каналы 100 Мбит/с. Для передачи сигналов ТМ и голосовой связи Защищенная информационная система в составе: спецаппаратура высокоскоростная (от 10 Мбит/с) мощностью от 1 до 6 каналов | 1 канал | 2
11 | ТМ на ПС Стечкин (объект-аналог "Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Савино с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи (TUE-00062-083)") | 1 ПС | 1
12 | Информационная безопасность (КП ООО "Инжиниринговый центр РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ") | раздел проекта | 1
13 | Проведение обследования электромагнитной обстановки на ПС 110 кВ Щегловская и ПС 110 кВ Кировская (КП ООО "Комплексная диагностика") | раздел проекта | 1
Первый заместитель директора – главный инженер |  |  | С.Ю.Захаров
Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС |  |  | М.Ю. Кипровский
Начальник управления технологического развития и цифровизации |  |  | А.Н. Зайцев
Начальник отдела эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления |  |  | Д.Е. Куприн