- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 08.12.12.140

Поставка щебня на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

- Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Приложение	14

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для Выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта у взаимозависимого лица по лоту №0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЭ-КГЭС, подписанного между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Щебень фракции 5-20 | м3 | 32,01 |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. | ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала. | С даты направления заявки | В течении 10 календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Щебень |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 |  | Фракция | 5-20 | Согласие с требованием | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.2 |  | Средняя плотность | 2,0-3,0 г/см3 | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.3 |  | Водопоглощение | Не более 1 | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.4 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | Не более 1 | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.5 |  | Содержание зерен слабых пород | Не более 1 | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.6 |  | Потеря массы после испытаний на дробимость | До 9 % включительно | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.7 |  | Марка по прочности | Не менее М800 | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.8 |  | Потеря массы после испытания на морозостойкость | Не более 2,94 % | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.9 |  | Марка по морозостойкости | Не менее 200 | Согласие с требованием | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.10 |  | Содержание глины в комках | Не допускается | Согласие с требованием | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.11 |  | Содержание фракций 10-20 мм | 60-75% | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 1.1.12 |  | Содержание фракций 5-10 мм | 25-40% | Указание характеристик | Паспорт/ протокол испытания | -//- |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | До склада Колымской ГЭС, Ягодинский муниципальный округ, Магаданская область. |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка | Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). Поставка товара осуществляется по заявкам транспортом и силами Поставщика. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки. |  |  |  |  |
| 2.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Документы на русском языке (декларация соответствия и сертификат качества, паспорт, протокол испытания) |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.