УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-

Главный инженер

____________ А.А. Гамаонов

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 28.29.23.120. Поставка базового ремонтного комплекта на насос Flygt 3231.735-1761069 для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот № ________

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….………………………….……… 3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….……………..… 3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….…………….… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 28.29.23.120. Поставка базового ремонтного комплекта на насос Flygt 3231.735-1761069 для нужд Северо-Кавказского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по планируемому договору подряда, заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»:

- №1320-259-2023 от 02.11.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал». (Ремонт насоса ТВС №2 Зарамагской ГЭС-1).

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # Базовый ремонтный комплект на насос Flygt 3231/735 в составе: # Комплект уплотнений на гидравлическую часть (арт. 832133); # Комплект уплотнений на привод (арт. 830586); Ремонтный комплект (подшипник арт. 845375 1 шт., стопорное кольцо арт. 826243 1 шт., роликовый подшипник арт. 835759 1 шт., шариковый подшипник арт. 842325 2шт., механическое уплотнение арт. 6179902 1 шт., торцевое уплотнение арт. 5861204 1 шт.); Смазка для подшипников согласно рекомендациям завода изготовителя; Масло парафиновое Shell Ondina 927 (или аналог) 10л. | # компл | # 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | # Базовый ремонтный комплект для насоса Flygt # 3231/735 в составе: # Комплект уплотнений на гидравлическую часть (арт. 832133); # Комплект уплотнений на привод (арт. 830586); Ремонтный комплект (подшипник арт. 845375 1 шт., стопорное кольцо арт. 826243 1 шт., роликовый подшипник арт. 835759 1 шт., шариковый подшипник арт. 842325 2шт., механическое уплотнение арт. 6179902 1 шт., торцевое уплотнение арт. 5861204 1 шт.); Смазка для подшипников согласно рекомендациям завода изготовителя; Масло парафиновое Shell Ondina 927 (или аналог) 10л. | с даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Базовый ремонтный комплект для насоса Flygt 3231/735 в составе: Комплект уплотнений на гидравлическую часть (арт. 832133); Комплект уплотнений на привод (арт. 830586); Ремонтный комплект (подшипник арт. 845375 1 шт., стопорное кольцо арт. 826243 1 шт., роликовый под-шипник арт. 835759 1 шт., шариковый подшипник арт. 842325 2шт., механическое уплотнение арт. 6179902 1 шт., торцевое уплотнение арт. 5861204 1 шт.); Смазка для подшипников согласно рекомендациям за-вода изготовителя; Масло парафиновое Shell Ondina 927 (или аналог) 10л. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Производитель |  | Xylem FLYGT |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | 12 (двенадцать) месяцев, исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  | 1 экземпляр |  |
|  |  |  |  | 1 экземпляр |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | на склад покупателя по адресу: РСО-Алания г. Владикавказ ул. Васо Абаева 63, Дзауджикауская ГЭС, в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних механических воздействий. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |

Разработал:

Инженер 1 категории _________ Леванов Т.В.