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Приложение №1

Спецификация
перечень и характеристики изделий

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Зажим для троса DIN 741 3мм стальной покрытие цинк
	Покрытие: Цинк
Диаметр, мм: 3
	40
	шт.
	
	
	
	
	
25.99.29.190

	2
	Талреп DIN 1480 М8 крюк-кольцо покрытие цинк
	Размер, мм: 8
Резьба: метрическая
Материал изделия: сталь углеродистая
	20
	шт.
	
	
	
	
	
25.99.29.190

	3
	Кабель-канал напольный ЭЛЕКОР 70х16
	Материал изделия: ПВХ
Цвет: Серый
Длина, мм: 2000
Ширина, мм: 70
Высота, мм: 16
	4
	м.
	
	
	
	
	27.33.14.000

	4
	Зажим стальной 3мм DIN741 для троса (2шт)
	Диаметр троса, мм: 3
Покрытие: Цинк
Диаметр, мм: 2
Длина, мм: 30
Резьба: Метрическая
	40
	шт.
	
	
	
	
	
25.93.15.120

	5
	Шинный терминал 2.5-16 мм2 для медной шины 5 мм
	Тип изделия: Зажим шинный
Количество контактов: 1
Диапазон сечений: 2,5-16
Номинальный ток, А: 340
Напряжение, В: 250
	20
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.120

	6
	Трос 3 мм стальной в оплетке ПВХ (200м)
	Тип изделия: Трос
Диаметр, мм: 2-3
Длина бухты, м: 200
Материал изделия: Сталь углеродистая/ПВХ
Покрытие: оплетка ПВХ
	1
	шт.
	
	
	
	
	

	7
	Лента монтажная перфорированная 12х0,55

	Тип изделия: Лента монтажная
Материал изделия: Сталь оцинкованная
Толщина, мм: 0.55
Длина, м.: 25
Ширина, мм: 12
Форма: прямая
Покрытие: оцинкованная по методу седзимира
	1
	шт.
	
	
	
	
	

	8
	Площадка самоклеящаяся без клеевой основы (20х20мм.)  (100шт.)
	Длина, мм: 20
Ширина, мм:20
Цвет: белый
Высота, мм: 4.5
	2
	шт.
	
	
	
	
	22.23.19.190

	9
	Саморез пресс-шайба 4.2x13 со сверлом
	Тип изделия: Саморез
Высота, мм: 11
Ширина, мм: 11
Длина, мм: 13
	1000
	шт.
	
	
	
	
	25.94.11.130

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	



