## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку приборной продукции для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 310B
№ | Номер материала | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 800000103 | омметр «ВИТОК» (с комбинированным питанием) | 26.51.43.113 | ограничение | Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом 10-6...105 Погрешность измерения сопротивления, % 0,2 … 0,5 Диапазон рабочих температур, °С от -5 до + 40 Потребляемая мощность, ВА, не более 70 Питание прибора от сети частотой 50 Гц, В 220 Продолжительность непрерывного измерения при работе омметра от встроенного аккумулятора, час, не менее (только для модификации с комбинированным питанием) 3 Габаритные размеры,мм, не более 232 х 192 х 111 Масса прибора, кг, не более 2,8 кг