| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 800000103 |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 26.51.43.113 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | ограничение |

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

Главный инженер филиала

ПАО "Россети Центр и Приволжье" - Рязаньэнерго

______________ /А.А. Корнилов

«_____ » _______________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку омметра «ВИТОК» (с комбинированным питанием) или эквивалента

Лот № _310В

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики омметра «ВИТОК» (с комбинированным питанием) или эквивалента (далее – продукция) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2.	При поставке товара Поставщик обязан предоставить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки <Технические требования>.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую оборудования – 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – дата поставки на склад филиала «Рязаньэнерго». Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного в п.1 данного ТЗ срока службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Количество и условия поставки.

Количество товара: 3 шт;

Поставка на склад покупателя по адресу: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.22А.

Начальник службы диагностики                                                                                      М.С. Мануев