Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.32.14.120 Самонесущий изолированный провод

для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот № -ЭКСП ПРОД-2027-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Приложения	10

- Требования к техническим и функциональным характеристикам..................................11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| --- | --- |
| ЭСК | Электросетевой комплекс |
| ТП | Техническое присоединение |

Наименование закупаемой продукции

Самонесущий изолированный провод для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Цель использования закупаемой продукции

Самонесущий изолированный провод приобретается как давальческий материал по ремонту объектов ЭСК г. Лабытнанги.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Самонесущий изолированный провод СИП 3 1х70 | км | 6,850 |
|  | Самонесущий изолированный провод СИП 3 1х120 | км | 16,400 |
|  | Самонесущий изолированный провод СИП 4х35 | км | 0,63 |
|  | Самонесущий изолированный провод СИП 2х16 | км | 1,5 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Самонесущий изолированный провод | С даты подписания договора | Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Самонесущий изолированный провод

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности товара | Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам | Согласие с требованием | - | - |
|  | Стойкость к внешним факторам по ГОСТ 31946-2012 | Провода должны быть устойчивы к воздействию температуры окружающей среды до 50 °С и до –60 °С, а также к солнечному излучению. Герметизированные провода должны быть устойчивы к продольному распространению воды, при этом расстояние от места проникновения воды до конца провода не должно превышать 3 м. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Допустимый нагрев токопроводящих жил | В нормальном режиме он не должен превышать 90 °С, при коротком замыкании — 250 °С | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к доставке | Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к приемке | При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Маркировка | На поверхности изоляции одной из основных токопроводящих жил или на поверхности изоляции нулевой или нулевой несущей жилы и на поверхности защитной изоляции с интервалом не более 500 мм должны быть нанесены тиснением или печатным способом товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, марка провода, год его выпуска и наименование страны-изготовителя | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Транспортировка | В соответствии с требованиями ГОСТ 18690-2012 | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантий качества товара | Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - руководство по эксплуатации; - товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200; - накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемым товарам | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. | Согласие с требованием | - | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

- _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                       (И.О. Фамилия

Приложения

Приложение №1: Требования к техническим и функциональным характеристикам

Приложение №1 к ТТ

Требования к техническим и функциональным характеристикам.

| № п/п | Наименование | Тип\марка | Технические характеристики | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самонесущий изолированный провод | СИП 3 1х70 | Конструкция – одна сталеалюминевая, токопроводящая жила, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Провод должен быть смотан на барабан, не иметь переломов, порезов, царапин и иметь протокол испытаний на конкретную партию товара. |  |
|  | Самонесущий изолированный провод | СИП 3 1х120 | Конструкция – одна сталеалюминевая, токопроводящая жила, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Провод должен быть смотан на барабан, не иметь переломов, порезов, царапин и иметь протокол испытаний на конкретную партию товара. |  |
|  | Самонесущий изолированный провод | СИП 4х35 | Многопроволочные токопроводящие жилы круглой формы. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Провод должен быть смотан на барабан, не иметь переломов, порезов, царапин и иметь протокол испытаний на конкретную партию товара. |  |
|  | Самонесущий изолированный провод | СИП 2х16 | Многопроволочные токопроводящие жилы круглой формы. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Провод должен быть смотан на барабан, не иметь переломов, порезов, царапин и иметь протокол испытаний на конкретную партию товара. |  |