| «ПОДГОТОВИЛ» Технический куратор Ведущий специалист отдела материально-технического снабжения ______________/ Багрянцев Е.Э. | «УТВЕРЖДАЮ» Инициатор договора Начальник отдела материально-технического снабжения ______________/ Антонов П.Е. |
| --- | --- |

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.11.10.000 Поставка блок-контейнеров (бытовок) для нужд АО «СК РусГидро»

Лот №___________________________

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.10.000 Поставка блок-контейнеров (бытовок) для нужд АО «СК РусГидро»

  - Цель использования закупаемой продукции

Размещение эксплуатационного и инженерно-технического персонала АО «СК РусГидро» на обслуживаемых объектах СП и филиалов ПАО «РусГидро».

  - Существующее положение

1.3.1. Место поставки товара:

- Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14;

- Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» - 362049, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63;

- «Башенная ГЭС» Чеченская Республика, м р-н Итум-Калинский, с.п. Гучум-Калинское, село Гучум-Кали, ул. им. М.Х. Гучиева, зд. 72.

1.3.2. Адрес поставки указывается в заявке Заказчика.

1.3.3. Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, по предварительной согласованности с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки товара. Погрузка, разгрузка, перенос товара, подъем на этаж, осуществляются силами Поставщика.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Поставка осуществляется в соответствии с заявкой Заказчика в течение всего срока действия договора. Форма заявки – по форме приложения № 2 к Проекту договора (Приложение №2 к Мониторингу цен).

1.4.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет до места поставки Товара по адресам, указанным в п. 1.3.1 настоящих Технических требований.

1.4.3. Поставка Товара, включая транспортировку до места поставки, осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, указанные в п. 2.1.2. настоящих Технических требований.

1.4.4. На территории объектов Заказчика действует контрольно-пропускной режим, в связи с чем Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара должен сообщить представителю Заказчика номер автотранспортного средства и Ф.И.О. водителя, грузчиков-экспедиторов и других лиц, задействованных в транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, для оформления пропуска в соответствии с порядком пропускного режима объекта Заказчика.

1.5. Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.5.2 Тара, упаковка Товара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка товара.

1.5.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться) указаны в Таблице №3  настоящих Технических требований.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| №п/п | Наименование продукции | Ед. изм | Кол-во | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок-контейнер (бытовка) Тип 1 | шт | 1 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14; |
| 2 | Блок-контейнер (бытовка) Тип 2 | шт | 1 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» - 362049, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63 |
| 3 | Блок-контейнер (бытовка) Тип 2 | шт | 1 | ПАО «РусГидро» - «Башенная ГЭС» Чеченская Республика, м р-н Итум-Калинский, с.п. Гучум-Калинское, село Гучум-Кали, ул. им. М.Х. Гучиева, зд. 72; |

* Информация о количестве и объеме продукции, а также об адресе поставки, который указан в Таблице № 1 настоящих ТТ, имеет информационно-справочный характер и приведен исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма товара. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в полном объеме, указанном в настоящей Спецификации. Сумма поставленного товара не может превышать предельную стоимость настоящего Договора. Заказчик вправе, по согласованию с Поставщиком, заказать Товар, не вошедший в Спецификацию, аналогичной номенклатурной группы.

Коммерческое предложение в обязательном порядке должно содержать подробное описание технических характеристик предлагаемой продукции, её товарную марку, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца, страну происхождения и изготовителя.

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции* | Требования к окончанию срока поставки продукции* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 25.11.10.000 Поставка блок-контейнеров (бытовок) для нужд АО «СК РусГидро» | с даты подписания договора | по 31.12.2026 г. |

*Поставка осуществляется в соответствии с заявкой Заказчика в течение всего срока действия договора.

**Срок поставки товара определяется в Заявках, но не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента предоставленной письменной заявки Заказчика, которая подается на каждый адрес отдельно. В Заявке указываются данные по наименованию количеству необходимого Товара.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 - 3 Таблицы 1): ОКПД2 25.11.10.000 Поставка блок-контейнеров (бытовок) для нужд АО «СК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1 | Блок-контейнер (бытовка) Тип 1 | Длина, (м): не менее 4, но не более 5 Ширина, (м): не менее 2.4, но не более 3 Высота, (м): не менее 2.4, но не более 3 Вместимость: не менее 2 Каркас: - швеллер не менее 100*50*4 мм (крашенный) - угол не менее 80*80 мм - обрешетка - брус не менее 100*50 мм; Утеплитель, (пол, потолок, стены) (мм) – не менее 100, но не более 110 Внешняя отделка: – профлист С8 оцинкованный; - крыша прямая (лист металлический крашенный); Пол - «Конструктив 3-в-1: - Жесткость»: усиленный каркас (швеллеры + лаги шаг не менее 40 см) + защита снизу (сплошная доска не менее 25 мм) + двойной верхний слой (сплошная доска не менее 25 мм + OSB не менее 15 мм), утеплитель; Окно: - Тип окна: ПВХ однокамерный стеклопакет (поворотно-откидное). - Размер окна: не менее 600х900мм - Кол-во окон (шт): не менее 1, но не более 2; - Москитная сетка на окно: Да Внутренняя отделка потолок и стены - вагонка хвойная класс С; - Линолеум бытовой; Входная дверь: Металлическая с внутренним замком и ручками для открывания Огне-биозащита вагонки внутри - Да; Дополнительное оснащение: - Разводка электрики наружная в кабель-канале: ВВГнг 2х2,5 (розетки), ВВГнг 2х1,5 (светильник), светильник Потолочный (светодиодный) – не менее 2 шт., розетка двойная – не менее 2 шт., выкл. – не менее 1шт., АВ25А- не менее 1шт |  | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 2 | Блок-контейнер (бытовка) Тип 2 | Длина, (м): не менее 6, но не более 7 Ширина, (м): не менее 2.4, но не более 3 Высота, (м): не менее 2.4, но не более 3 Вместимость: не менее 4 Каркас: - швеллер не менее 100*50*4 мм (крашенный) - угол не менее 80*80 мм - обрешетка - брус не менее 100*50 мм; Утеплитель, (пол, потолок, стены) (мм) – не менее 100, но не более 110 Внешняя отделка: – профлист С8 оцинкованный; - крыша прямая (лист металлический крашенный); Пол - «Конструктив 3-в-1: - Жесткость»: усиленный каркас (швеллеры + лаги шаг не менее 40 см) + защита снизу (сплошная доска не менее 25 мм) + двойной верхний слой (сплошная доска не менее 25 мм + OSB не менее 15 мм), утеплитель; Окно: - Тип окна: ПВХ однокамерный стеклопакет (поворотно-откидное). - Размер окна: не менее 600х900мм - Кол-во окон (шт): не менее 3, но не более 4; - Москитная сетка на окно: Да Внутренняя отделка потолок и стены - вагонка хвойная класс С; - Линолеум бытовой; Входная дверь: Металлическая с внутренним замком и ручками для открывания Огне-биозащита вагонки внутри - Да; Дополнительное оснащение: - Разводка электрики наружная в кабель-канале: ВВГнг 2х2,5 (розетки), ВВГнг 2х1,5 (светильник), светильник потолочный (светодиодный)– не менее 4 шт., розетка двойная – не менее 2 шт., тип розетки - 220 В, 50 Гц, Тип С/F, выкл. – не менее 1 шт., АВ25А- не менее 1 шт. |  | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 3 | Блок-контейнер (бытовка) Тип 2 | Длина, (м): не менее 6, но не более 7 Ширина, (м): не менее 2.4, но не более 3 Высота, (м): не менее 2.4, но не более 3 Вместимость: не менее 4 Каркас: - швеллер не менее 100*50*4 мм (крашенный) - угол не менее 80*80 мм - обрешетка - брус не менее 100*50 мм; Утеплитель, (пол, потолок, стены) (мм) – не менее 100, но не более 110 Внешняя отделка: – профлист С8 оцинкованный; - крыша прямая (лист металлический крашенный); Пол - «Конструктив 3-в-1: - Жесткость»: усиленный каркас (швеллеры + лаги шаг не менее 40 см) + защита снизу (сплошная доска не менее 25 мм) + двойной верхний слой (сплошная доска не менее 25 мм + OSB не менее 15 мм), утеплитель; Окно: - Тип окна: ПВХ однокамерный стеклопакет (поворотно-откидное). - Размер окна: не менее 600х900мм - Кол-во окон (шт): не менее 3, но не более 4; - Москитная сетка на окно: Да Внутренняя отделка потолок и стены - вагонка хвойная класс С; - Линолеум бытовой; Входная дверь: Металлическая с внутренним замком и ручками для открывания Огне-биозащита вагонки внутри - Да; Дополнительное оснащение: - Разводка электрики наружная в кабель-канале: ВВГнг 2х2,5 (розетки), ВВГнг 2х1,5 (светильник), светильник потолочный (светодиодный)– не менее 4 шт., розетка двойная – не менее 2 шт., тип розетки - 220 В, 50 Гц, Тип С/F, выкл. – не менее 1 шт., АВ25А- не менее 1 шт. |  | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
|  | Требования к качеству и безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-2015 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
|  | Качество товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ для соответствующей продукции. Качество товара подтверждается сертификатами соответствия, нормативной и технической документацией на данный вид продукции. Товар должен сопровождаться документами, обязательными для данного вида товара, подтверждающими его качество и безопасность и оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если товар иностранного происхождения, соответствующий товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации. Качество товара, его функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и руководства о товаре и т.д.). Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая не должна иметь видимых признаков повреждения. Упаковка товара должна исключать возможность порчи или уничтожение товара во время транспортировки и хранения. Маркировка товара на упаковке наносится на русском языке и должна содержать адреса местонахождения и наименования организации производителя и поставщика, наименование и количество находящегося в упаковке товара, особенности складирования и условия хранения товара, если таковые имеются. Товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, иных обременениях). Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товаров в условиях, обычных для Российской Федерации. Упаковка товара не должна быть нарушена, соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. По факту поставки в присутствии представителя Заказчика Поставщик обязан осуществить проверку товара на отсутствие повреждений, а также произвести монтажные на рабочих местах (при необходимости) |  |  | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Адреса поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресам: указанным в п. 1.3.1 настоящих ТТ. | Согласие с требованиями | ### Согласие с требованиями |  |
|  | Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, установленные в Таблице № 2 настоящих Технических требований. |  |  | Согласие с требованиями | ### Согласие с требованиями |  |
|  | Поставщик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за качество поставляемой продукции и предоставление всей необходимой товарно-транспортной документации. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки |  |  | Согласие с требованиями | ### Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, но не менее гарантийного срока, установленного производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами. |  |  | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
|  | Продукция должна быть новой, не находившейся в эксплуатации. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств. |  |  | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика. |  |  | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным формам.

Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Мониторингу цен).