| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» ______________ Д.А. Анищенко «___»______________ 2026 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» ________________С.Ю. Захаров «___»_________________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3э_71_28

на выполнение работ по ремонту оборудования АСУЭ

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела АСУЭ Департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» _______________ М.Н. Рудык «___» ______________ 2026 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник ДКиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» _______________М.В. Селюто «___» ______________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

Тула, 2026 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания работ	3

3.	Требования к содержанию работ.	3

4.	Правила контроля и приёмки работ	4

5.	Гарантийные обязательства	4

6.	Стоимость и оплата выполненных работ	4

Приложение № 1	6

Приложение № 2	7

- Общие данные

  - Цели и задачи документа: Настоящий документ представляет собой техническое задание (далее – ТЗ) на выполнение работ по ремонту оборудования АСУЭ для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

  - Заказчик:

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.

  - Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выполнение работ по ремонту оборудования АСУЭ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

- Сроки начала и окончания работ

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: до 30.09.2026.

- Требования к содержанию работ.

Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ремонт оборудования Заказчика.

Выполнение ремонта оборудования Заказчика, производится на основании перечня оборудования, подлежащего ремонту (Приложении № 1) и спецификации ремонтных работ (Приложение № 2).

Ремонт оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.

Подрядчик производит ремонт на территории Подрядчика.

Подрядчик за свой счет и своими средствами осуществляет доставку оборудования и материалов необходимых для проведения работ.

В течение трех рабочих дней, Подрядчик выполняет диагностику неисправного оборудования, определяет объем, сроки, стоимость ремонта и комплектующих изделий, узлов и блоков, подлежащих замене в процессе ремонта.

Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ремонта, включая перечень и стоимость подлежащих замене комплектующих изделий, узлов и блоков.

Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств.

Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики.

При передаче оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется документ приёма-передачи оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием наименования, модели. комплектации и серийного номера оборудования.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ремонта оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки выполнения ремонта третьими лицами возлагается на Подрядчика.

Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.

- Правила контроля и приёмки работ

Все оборудование по факту завершения работ по ремонту оборудования связи проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» при получении оборудования. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 10 рабочих дней.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на выполненные работы по ремонту оборудования должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока, отремонтированного Подрядчиком оборудования, исчисляется с момента подписания передаточных документов Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты их получения, при условии получения Заказчиком отремонтированного оборудования.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ремонта оборудования, выявленные в период гарантийного срока.

- Стоимость и оплата выполненных работ

Стоимость текущего ремонта оборудования складывается из стоимости непосредственного выполнения работ, указанных в Приложении №1.

Оплата ремонта оборудования связи производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

7. 	Меры применения национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

| ОКПД 2 | Меры применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |
| --- | --- |
| 95.12.10.000 | Не применяется |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | Мельников А.А. |  |  |

СОСТАВИЛ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» | Начальник ОЭ АСКУЭ СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | Артемов Д.А |  |  |

Приложение № 1

к техническому заданию № 3э_71_28

Перечень оборудования, подлежащего ремонту

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСПД SM160-02, №№ 003800, 004998, 005062, 007824 | 4 | Ремонт 1 категории сложности |
| 2 | УСПД SM160-02М, №№ 022509, 010784, 021460, 030851, 030396, 030332, 2223001044028, 031846, 030842, 030852 | 10 | Ремонт 2 категории сложности |
| 3 | AC/DC-преобразователь TDK-LAMBDA | 4 | Ремонт 3 категории сложности |

.

Приложение № 2

к техническому заданию № 3э_71_28

Спецификация ремонтных работ

| Наименование и категория сложности работ | Содержание работ |
| --- | --- |
| Диагностика оборудования | - проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства; - определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации - выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае непригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте) |
| Ремонт 1 категории сложности | - устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общую работоспособность; - выявление и замена неисправных неблочных элементов (замена плавкой вставки, шнура питания, клеммной колодки, крепежных деталей, кабельных вводов); - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства |
| Ремонт 2 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 1 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных блочных компонентов (модулей интерфейсов, элементов входных цепей, дисплея, блока питания), проверка их характеристик; - замена поврежденных деталей, восстановление проводящих дорожек печатных плат, пропайка элементов электронной схемы; |
| Ремонт 3 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 2 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных основных элементов; - настройка на заданные параметры; - сборка устройства; - проверка работоспособности аппаратуры. |