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1. [bookmark: _Toc274560381][bookmark: _Toc234845349]Общие данные
Цели и задачи документа: Настоящий документ представляет собой техническое задание (далее – ТЗ) на выполнение работ по ремонту оборудования АСУЭ для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

Заказчик:
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.

Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры.

[bookmark: _Toc274560382]Основная цель: выполнение работ по ремонту оборудования АСУЭ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».
2. [bookmark: _Toc234845350]Сроки начала и окончания работ
Начало: с момента заключения договора.
[bookmark: _GoBack]Окончание: до 30.09.2026.
[bookmark: _Toc337795990][bookmark: _Toc405357898][bookmark: _Toc408994030][bookmark: _Toc410044884][bookmark: _Toc410215421]

3. [bookmark: _Toc234845351]Требования к содержанию работ.
Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ремонт оборудования Заказчика. 
Выполнение ремонта оборудования Заказчика, производится на основании перечня оборудования, подлежащего ремонту (Приложении № 1) и спецификации ремонтных работ (Приложение № 2). 
Ремонт оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.
Подрядчик производит ремонт на территории Подрядчика.
Подрядчик за свой счет и своими средствами осуществляет доставку оборудования и материалов необходимых для проведения работ.
В течение трех рабочих дней, Подрядчик выполняет диагностику неисправного оборудования, определяет объем, сроки, стоимость ремонта и комплектующих изделий, узлов и блоков, подлежащих замене в процессе ремонта.
Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ремонта, включая перечень и стоимость подлежащих замене комплектующих изделий, узлов и блоков.
Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств. 
Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики. 
При передаче оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется документ приёма-передачи оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием наименования, модели. комплектации и серийного номера оборудования.
Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ремонта оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки выполнения ремонта третьими лицами возлагается на Подрядчика.
Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.

4. [bookmark: _Toc441066381][bookmark: _Toc234845352][bookmark: _Toc291589529][bookmark: _Toc319666318][bookmark: _Toc274560385]Правила контроля и приёмки работ
Все оборудование по факту завершения работ по ремонту оборудования связи проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» при получении оборудования. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 10 рабочих дней.

5. [bookmark: _Toc441066382][bookmark: _Toc234845353]Гарантийные обязательства
Гарантия на выполненные работы по ремонту оборудования должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.
Время начала исчисления гарантийного срока, отремонтированного Подрядчиком оборудования, исчисляется с момента подписания передаточных документов Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты их получения, при условии получения Заказчиком отремонтированного оборудования.  
Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ремонта оборудования, выявленные в период гарантийного срока. 

6. [bookmark: _Toc291589530][bookmark: _Toc319666319][bookmark: _Toc441066383][bookmark: _Toc234845354]Стоимость и оплата выполненных работ 
Стоимость текущего ремонта оборудования складывается из стоимости непосредственного выполнения работ, указанных в Приложении №1.
Оплата ремонта оборудования связи производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

7. 	Меры применения национального режима
Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

	ОКПД 2
	Меры применения национального режима (запрет, ограничение,
преимущество) в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024


	95.12.10.000
	Не применяется








[bookmark: _Toc441066384]
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[bookmark: _Toc234845355]Приложение № 1
к техническому заданию № 3э_71_28

Перечень оборудования, подлежащего ремонту

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Перечень работ

	1
	УСПД SM160-02, №№ 003800, 004998, 005062, 007824
	4
	Ремонт 1 категории сложности

	2
	УСПД SM160-02М, №№ 022509, 010784, 021460, 030851, 030396, 030332, 2223001044028, 031846, 030842, 030852
	10
	Ремонт 2 категории сложности

	3
	AC/DC-преобразователь TDK-LAMBDA
	4
	Ремонт 3 категории сложности




.
[bookmark: __RefHeading__836_1752605891][bookmark: _Toc441066385]

[bookmark: _Toc234845356]		Приложение № 2
к техническому заданию № 3э_71_28


Спецификация ремонтных работ

	Наименование и категория сложности работ
	Содержание работ

	Диагностика оборудования
	- проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства;
- определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации
- выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае непригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте)

	Ремонт
1 категории сложности
	- устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общую работоспособность;
- выявление и замена неисправных неблочных элементов (замена плавкой вставки, шнура питания, клеммной колодки, крепежных деталей, кабельных вводов);
- восстановление настроек оборудования;
- настройка параметров и проверка функционирования устройства
- поверка устройства

	Ремонт
2 категории сложности
	Включает в себя работы по ремонту 1 категории сложности, а также:
- выявление и замена неисправных блочных компонентов (модулей интерфейсов, элементов входных цепей, дисплея, блока питания), проверка их характеристик;
- замена поврежденных деталей, восстановление проводящих дорожек печатных плат, пропайка элементов электронной схемы;

	Ремонт
3 категории сложности
	Включает в себя работы по ремонту 2 категории сложности, а также:
· выявление и замена неисправных основных элементов;
· настройка на заданные параметры;
· сборка устройства;
· проверка работоспособности аппаратуры.






