Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 74.90.13.000 Услуги по проведению инвентаризации и разработка проекта нормативов допустимых выбросов для нужд филиала ПАО «РусГидро»- «Бурейская ГЭС», а также получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативов допустимых выбросов санитарным правилам, разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель оказания услуг

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.	Иные требования и сведения общего характера

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг

2.2.	Требования к качеству услуг

Таблица 3. Требования к качеству услуг

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Филиал | – | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| --- | --- | --- |
| ‍НД | – | Нормативный документ |
| НВОС | – | Негативное воздействие на окружающую среду |
| Проект НДВ | – | Проект нормативно-допустимых выбросов |
| НМУ | – | Неблагоприятные метеорологические условия |
| ‍ИЗАВ | – | Источники загрязнения атмосферного воздуха |

#### Наименование закупаемой продукции

Услуги по проведению инвентаризации и разработка проекта нормативов допустимых выбросов для нужд филиала ПАО «РусГидро»- «Бурейская ГЭС», а также получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативов допустимых выбросов санитарным правилам, разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ.

#### Цель оказания услуг

Выполнение требований:

- Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 04.05. 1999г.  № 96–ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Приказа Минприроды России от 18.02.2022 N 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»;

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта, категория НВОС | Количество источников выбросов по результатам инвентаризации 2020 года | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Бурейская ГЭС, III категория | В материалах инвентаризации источников выбросов ЗВ за 2020 год содержится информация о 35 ИЗАВ. | 676731 Амурская обл., Бурейский МО, п. Талакан |
|  | Нижне-Бурейская ГЭС, III категория | В материалах инвентаризации источников выбросов ЗВ за 2020 год содержится информация о 23 ИЗАВ. | 676720, Амурская обл., Бурейский МО, п.Новобурейский |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Услуги по проведению инвентаризации выбросов и разработке Проекта НДВ оказываются в 1 этап.

1.4.2. В рамках оказания Услуг (с даты заключения договора по 01.12.2026) должны быть выполнены следующие работы:

- - Консультационные услуги по сбору исходных данных для разработки нормативов допустимых выбросов;

- Выезд специалистов на объект для проведения инвентаризации, сбора, систематизации и обобщения исходных данных;

- - Разработка отчетов по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ  в    атмосферный воздух и их источников (площадка Бурейская ГЭС, площадка Нижне – Бурейская ГЭС);

- - Разработка и оформление проектов нормативов допустимых выбросов;

- Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативов допустимых выбросов санитарным правилам;

- Разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ (площадка Бурейская ГЭС, площадка Нижне – Бурейская ГЭС).

1.4.3. Точное количество источников и состав выбросов определяются по результатам проведенной в рамках заключаемого Договора инвентаризации.

1.4.4. Заказчик обязуется предоставить имеющиеся материалы по инвентаризации выбросов, в том числе необходимые сведения из Отчетов по инвентаризации и Проектов НДВ объектов филиала за 2020 год.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Исполнитель обязан соблюдать внутренние регламенты, обязательные требования в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ на территории Заказчика, правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на территории Заказчика.

1.5.2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих работников (специалистов) необходимыми инструментами, приборами, оборудованием, оснасткой, спецодеждой для работы на территории энергообъекта.

1.5.3. Исполнитель должен иметь опыт проведения проектных  работ в области экологии.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проведение работ на объекте Бурейская ГЭС |  |
| - 1.1 | Проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников по объекту Бурейская ГЭС | 1 |
| - 1.2 | Подготовка Проекта НДВ по объекту Бурейская ГЭС | 1 |
| - 1.3 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативов допустимых выбросов санитарным правилам | 1 |
| - 1.4 | Разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ по объекту Бурейская ГЭС | 1 |
|  | Проведение работ на объекте Нижне-Бурейская ГЭС |  |
| - 2.1 | Проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников по объекту Нижне-Бурейская ГЭС | 1 |
| - 2.2 | Подготовка Проекта НДВ по объекту Нижне-Бурейская ГЭС | 1 |
| - 2.3 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативов допустимых выбросов санитарным правилам | 1 |
| - 2.4 | Разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ по объекту Нижне-Бурейская ГЭС | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

- Начало – с даты заключения договора, окончание оказания услуг – 01.12.2026 г.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Состав оказываемых услуг обозначен в Таблице 2. Точное количество источников выбросов и состав выбросов определяются по результатам проведенной в рамках заключаемого Договора инвентаризации. |  |
|  | Определение качественного и количественного состава выбросов из выявленных в ходе проведения инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха должно проводиться расчетным методом. |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
| 1.2.1. | Транспорт | Возможность выезда специалистов на объект для сбора и обработки исходных данных. |
| 1.2.2. |  | Перемещение между объектами Филиала осуществляется посредством транспорта Заказчика. |
|  | Допуск на объекты Филиала | Для оказания услуг персоналом Исполнителя на объектах Филиала допуск персонала осуществляется в соответствии с правилами действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством РФ и актуальными методическими указаниями, а также нормативно-правовыми актами, принятыми на дату формирования расчета нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в числе которых: • Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; • Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; • Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; • постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; • приказ Минприроды России от 11.08.2020 № 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; • приказ Минприроды России от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»; • перечень методик расчета выбросов, утвержденный распоряжением Минприроды России в актуальной редакции на момент проведения инвентаризации; • приказ Роспотребнадзора от 05.11.2020 № 747; • ГОСТ Р 58577-2019, утвержденный приказом Росстандарта от 08.10.2019 № 888-ст; • иные нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, в том числе принятые в период проведения работ. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | По результатам оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику: - Отчет по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников по объекту Бурейская ГЭС; - Отчет по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников по объекту Нижне-Бурейская ГЭС; - Проект НДВ по объекту Бурейская ГЭС; - Проект НДВ по объекту Нижне-Бурейская ГЭС; - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативов допустимых выбросов санитарным правилам; - План мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ по объекту Бурейская ГЭС; - План мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ по объекту Нижне-Бурейская ГЭС; - акт выполненных работ; - счет – фактуру; - счет. |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
| 2.2.1. | Документы передаются в двух экземплярах на бумажном носителе (каждого документа) и по одному экземпляру электронной версии в форматах PDF и word. (каждого документа). |  |
| 2.2.2. | Прием-передача оказанных услуг осуществляется подписанием двухстороннего акта о приемке оказанных услуг. |  |