Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33. Поставка электротехнической продукции для нужд Жигулевского

филиала

Лот №Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 27.33. Поставка электротехнической продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БПД-2024, 2-ТО-БЕЗ-2026-ЖиГЭС.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А ТУ 3422-001 П18461115-2009 | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C25-10 10kA DKC | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C63-10 10kA DKC | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Кнопка APBB-22N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В IEK | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40 | 27.33.13.162 | шт | 3 |
|  | Контактор LC1E2510M5, ток 25А, катушка 220В Schneider Electric | 27.33.13.140 | шт | 1 |
|  | Контактор Schneider Electric LC1E40M5 40A катушка управления 220В | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В | 27.33.13.140 | шт | 5 |
|  | Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-35062 50А | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 27.33.13.140 | шт | 7 |
|  | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 27.33.13.140 | шт | 7 |
|  | Контактор КМИ-22510 25А катушка управления 230В | 27.33.13.140 | шт | 1 |
|  | Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ-10-8-5 (КВТ) | 27.33.13.130 | шт | 48 |
|  | Наконечники кабельные медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ) | 27.33.13.130 | шт | 30 |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-25-10-8 (КВТ) | 27.33.13.130 | шт | 10 |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ) | 27.33.13.130 | шт | 18 |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3 (КВТ) | 27.33.13.130 | шт | 24 |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-50-12-11 (КВТ) | 27.33.13.130 | шт | 10 |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4 (КВТ) | 27.33.13.130 | шт | 24 |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ) | 27.33.13.130 | шт | 14 |
|  | Контактор модульный DKC YON max типа MCE, 4P, 40A, 240В, 4НО MCE 40 40 A240 MCE-40-40-A240 | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | DPR-03 Реле контроля фаз, L-L, UV/OV, DATAKOM | 27.12.23.190 | шт | 3 |
|  | Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB | 27.33.13.162 | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | 27.12.22.000 | шт | 6 |
|  | Выключатель автоматический S203 трехполюсный, характеристика C, ln=10A, ABB | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB | 27.12.22.000 | шт | 8 |
|  | Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB | 27.33.13.162 | шт | 8 |
|  | Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric | 27.33.13.110 | шт | 4 |
|  | Лампа CL2-523G зеленая со встроенным светодиодом 230В AC (1SFA619403R5232), ABB | 27.90.20.120 | шт | 4 |
|  | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В (AC1SFA619403R5231), ABB | 27.90.20.120 | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | 27.12.22.000 | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С | 27.12.22.000 | шт | 4 |
|  | Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011 | 27.33.11.140 | шт | 12 |
|  | Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011 | 27.33.11.140 | шт | 12 |
|  | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112 | 27.33.11.140 | шт | 12 |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | 27.90.33.120 | шт | 16 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный 4,0-10 | 27.33.13.130 | шт | 100 |
|  | Наконечник медный ТМЛ-25-10-8 | 27.33.13.130 | шт | 20 |
|  | Наконечник-гильза с изолированным фланцем под один провод сечением до 6 мм IEK | 27.33.13.130 | шт | 120 |
|  | Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3 | 27.33.13.162 | шт | 12 |
|  | Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric | 27.33.13.110 | шт | 12 |
|  | Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric | 27.33.13.110 | шт | 12 |
|  | Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1 | 27.90.33.120 | шт | 8 |
|  | Контактор модульный КМ40-20М AC IEK MKK11-40-20 IEK | 27.33.13.140 | шт | 3 |
|  | Коробка распаечная разветвительная КМИ 41237 | 27.33.13.190 | шт | 24 |
|  | Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241 | 27.33.13.130 | шт | 14 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | 27.12.22.000 | шт | 24 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | 27.12.22.000 | шт | 17 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6 | 27.12.22.000 | шт | 7 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6 | 27.12.22.000 | шт | 7 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6 | 27.12.22.000 | шт | 7 |
|  | Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric | 27.12.22.000 | шт | 10 |
|  | Выключатель автоматический модульный С 16А 3P 6kA 400В City9 Set C9F36316, Systeme Electric | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | 27.33.11.140 | шт | 24 |
|  | Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152 | 27.33.11.140 | шт | 16 |
|  | Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124 | 27.33.13.110 | шт | 16 |
|  | Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK | 27.90.33.120 | шт | 19 |
|  | Наконечник болтовой НБ 150-240 1кВ UNB-3-150-240-1KV-S IEK | 27.33.13.130 | шт | 12 |
|  | Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK | 27.33.13.130 | шт | 25 |
|  | Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK | 27.33.13.130 | шт | 25 |
|  | Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK | 27.33.13.130 | шт | 16 |
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT | 27.33.13.130 | шт | 36 |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | 27.33.11.140 | шт | 26 |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112 | 27.33.11.140 | шт | 19 |
|  | Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ | 27.12.10.140 | шт | 8 |
|  | Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B | 27.33.13.110 | шт | 16 |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | 27.33.13.110 | шт | 26 |
|  | Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric | 27.33.13.110 | шт | 26 |
|  | Клеммные зажимы 3-х контактные Wago-222-413 | 27.33.13.120 | шт | 354 |
|  | Коробка распаячная КМ41238 для открытой проводки с откидной крышкой 80х80х50мм IP54 IEK UKO31-080-080-050-K03-54 | 27.33.13.190 | шт | 53 |
|  | Коробка установочная для полых стен 65x45 DIY IMT351501 Systeme Electric | 27.33.13.190 | шт | 36 |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С | 27.12.22.000 | шт | 4 |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A С | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 16A С | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A С | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10 | 27.90.33.120 | шт | 10 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | 27.12.22.000 | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6 | 27.12.22.000 | шт | 6 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6 | 27.12.22.000 | шт | 6 |
|  | Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В | 27.90.20.120 | шт | 4 |
|  | Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В | 27.90.20.120 | шт | 4 |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | 27.90.33.120 | шт | 4 |
|  | Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257 | 27.33.13.190 | шт | 42 |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-20мм | 27.33.13.130 | м | 100 |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-25мм | 27.33.13.130 | м | 200 |
|  | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56 | 27.33.11.130 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | 27.12.10.190 | шт | 2 |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | 27.12.22.000 | шт | 1 |
|  | Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211 | 27.12.22.000 | шт | 3 |
|  | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56 | 27.33.13.110 | шт | 2 |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | 27.33.13.110 | шт | 2 |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | 27.33.13.110 | шт | 9 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А ТУ 3422-001 П18461115-2009 | шт | 1 | С даты заключения договора | Не позднее 15.12.26 |
|  | Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C25-10 10kA DKC | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C63-10 10kA DKC | шт | 1 |  |  |
|  | Кнопка APBB-22N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40 | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор LC1E2510M5, ток 25А, катушка 220В Schneider Electric | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор Schneider Electric LC1E40M5 40A катушка управления 220В | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-35062 50А | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор КМИ-22510 25А катушка управления 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ) | шт | 12 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медные луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ) | шт | 8 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-25-10-8 (КВТ) | шт | 5 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-50-12-11 (КВТ) | шт | 5 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ) | шт | 4 |  |  |
|  | Контактор модульный DKC YON max типа MCE, 4P, 40A, 240В, 4НО MCE 40 40 A240 MCE-40-40-A240 | шт | 2 |  |  |
|  | DPR-03 Реле контроля фаз, L-L, UV/OV, DATAKOM | шт | 3 |  |  |
|  | Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический S203 трехполюсный, характеристика C, ln=10A, ABB | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB | шт | 2 |  |  |
|  | Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric | шт | 1 |  |  |
|  | Лампа CL2-523G зеленая со встроенным светодиодом 230В AC (1SFA619403R5232), ABB | шт | 4 |  |  |
|  | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В (AC1SFA619403R5231), ABB | Шт | 4 |  |  |
|  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112 | шт | 3 |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный 4,0-10 | шт | 100 |  |  |
|  | Наконечник медный ТМЛ-25-10-8 | шт | 5 |  |  |
|  | Наконечник-гильза с изолированным фланцем под один провод сечением до 6 мм IEK | шт | 120 |  |  |
|  | Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3 | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric | шт | 3 |  |  |
|  | Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1 | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор модульный КМ40-20М AC IEK MKK11-40-20 IEK |  | 3 |  |  |
|  | Коробка распаечная разветвительная КМИ 41237 |  | 24 |  |  |
|  | Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241 | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный С 16А 3P 6kA 400В City9 Set C9F36316, Systeme Electric | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | шт | 6 |  |  |
|  | Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152 | шт | 4 |  |  |
|  | Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124 | шт | 4 |  |  |
|  | Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK | шт | 5 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 150-240 1кВ UNB-3-150-240-1KV-S IEK | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT | шт | 9 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 6 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112 | шт | 5 |  |  |
|  | Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B | шт | 4 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | шт | 6 |  |  |
|  | Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric | шт | 6 |  |  |
|  | Клеммные зажимы 3-х контактные Wago-222-413 | шт | 354 |  |  |
|  | Коробка распаячная КМ41238 для открытой проводки с откидной крышкой 80х80х50мм IP54 IEK UKO31-080-080-050-K03-54 | шт | 53 |  |  |
|  | Коробка установочная для полых стен 65x45 DIY IMT351501 Systeme Electric | шт | 36 |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С | шт | 1 |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A С | шт | 1 |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 16A С | шт | 1 |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A С | шт | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | шт | 1 |  |  |
|  | Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257 | шт | 12 |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-20мм | м | 100 |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-25мм | м | 100 |  |  |
|  | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211 | шт | 1 |  |  |
|  | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56 | шт | 1 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | шт | 3 |  |  |
| Заявка №2 |  |  |  |  |  |
|  | Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40 | шт | 1 | С 15.03.27 | Не позднее 20.03.27 |
|  | Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ) | шт | 12 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ) | шт | 8 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-25-10-8 (КВТ) | шт | 5 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-50-12-11 (КВТ) | шт | 5 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ) | шт | 4 |  |  |
|  | Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB | шт | 2 |  |  |
|  | Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112 | шт | 3 |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник медный ТМЛ-25-10-8 | шт | 5 |  |  |
|  | Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3 | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric | шт | 3 |  |  |
|  | Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1 | шт | 2 |  |  |
|  | Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241 | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | шт | 6 |  |  |
|  | Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152 | шт | 4 |  |  |
|  | Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124 | шт | 4 |  |  |
|  | Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK | шт | 5 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 150-240 1кВ UNB-3-150-240-1KV-S IEK | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT | шт | 9 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 6 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112 | шт | 5 |  |  |
|  | Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B | шт | 4 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | шт | 6 |  |  |
|  | Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric | шт | 6 |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С | шт | 1 |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A С | шт | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | шт | 1 |  |  |
|  | Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257 | шт | 12 |  |  |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | шт | 1 |  |  |
|  | Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211 | шт | 1 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | шт | 3 |  |  |
| Заявка №3 |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А ТУ 3422-001 П18461115-2009 | шт | 1 | С 15.06.27 | Не позднее 20.06.27 |
|  | Кнопка APBB-22N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40 | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор Schneider Electric LC1E40M5 40A катушка управления 220В | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-35062 50А ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ) | шт | 12 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ) | шт | 8 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический S203 трехполюсный, характеристика C, ln=10A, ABB | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB | шт | 2 |  |  |
|  | Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112 | шт | 3 |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник медный ТМЛ-25-10-8 | шт | 5 |  |  |
|  | Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3 | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric | шт | 3 |  |  |
|  | Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1 | шт | 2 |  |  |
|  | Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | шт | 6 |  |  |
|  | Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152 | шт | 4 |  |  |
|  | Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124 | шт | 4 |  |  |
|  | Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK | шт | 5 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT | шт | 9 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 6 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112 | шт | 5 |  |  |
|  | Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B | шт | 4 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | шт | 6 |  |  |
|  | Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric | шт | 6 |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С | шт | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10 | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | шт | 1 |  |  |
|  | Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257 | шт | 9 |  |  |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | шт | 1 |  |  |
|  | Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211 | шт | 1 |  |  |
|  | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56 | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | шт | 3 |  |  |
| Заявка №4 |  |  |  |  |  |
|  | Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В | шт | 1 | С 15.09.26 | Не позднее 20.09.26 |
|  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ) | шт | 12 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4 (КВТ) | шт | 6 |  |  |
|  | Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB | шт | 2 |  |  |
|  | Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112 | шт | 3 |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник медный ТМЛ-25-10-8 | шт | 5 |  |  |
|  | Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3 | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric | шт | 3 |  |  |
|  | Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric | шт | 3 |  |  |
|  | Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1 | шт | 2 |  |  |
|  | Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241 | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | шт | 5 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | шт | 6 |  |  |
|  | Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152 | шт | 4 |  |  |
|  | Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124 | шт | 4 |  |  |
|  | Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK | шт | 7 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK | шт | 7 |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK | шт | 4 |  |  |
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT | шт | 9 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | шт | 8 |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112 | шт | 4 |  |  |
|  | Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B | шт | 4 |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | шт | 8 |  |  |
|  | Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric | шт | 8 |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С | шт | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10 | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6 | шт | 1 |  |  |
|  | Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В | шт | 1 |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | шт | 1 |  |  |
|  | Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257 | шт | 9 |  |  |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

«Наименование продукции ОКПД2 [27.12, 27.33, 27.90.] (позиции № 1.1. - 1.94. Таблицы 2.1) Поставка электротехнической продукции для нужд Жигулевского филиала»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1.1. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А | Номинальный ток, А | 50 | ТУ 3422-001 П18461115-2009 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная панель |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ-3 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP30 |  |  |  |  |
| - 1.2. | Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C25-10 10kA DKC | Номинальный ток, А | 25 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
| - 1.3. | Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C63-10 10kA DKC | Номинальный ток, А | 63 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
| - 1.4. | Кнопка APBB-22N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В IEK | Тип изделия | Кнопки управления | ГОСТ 30011.5.1-2012 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 660 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | На лицевую панель |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток,А | 7.5 |  |  |  |  |
|  |  | Коммутируемый ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |  |  |
| - 1.5. | Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40 | Серия | ПКЕ | ГОСТ 30011.5.1-2012 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 660 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Красный/Черный |  |  |  |  |
|  |  | Тип толкателя | Цилиндрический |  |  |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 |  |  |  |  |
|  |  | Коммутируемый ток, А | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество управляющих элементов | 2 |  |  |  |  |
| -  | Контактор LC1E2510M, ток 25А, катушка 220В Schneider Electric | Номинальный ток, А | 25 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 690 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Род тока | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка/Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
| -  | Контактор Schneider Electric LC1E40M5 40A катушка управления 220В | Номинальный ток, А | 40 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 690 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Род тока | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка/Монтажная плата |  |  |  |  |
| -  | Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В | Номинальный ток, А | 95 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 690 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка/Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
| -  | Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-35062 50А | Номинальный ток, А | 50 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 660 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |  |  |
| -  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | Номинальный ток, А | 9 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, В | 660 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
| -  | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | Номинальный ток, А | 18 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, В | 660 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
| -  | Контактор КМИ-22510 25А катушка управления 230В ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | Номинальный ток, А | 25 | ГОСТ Р 50030.4.1 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 660 |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 400 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Род тока | Переменный (AC) |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Тип подключения | Винтовое |  |  |  |  |
| -  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ) | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ) | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-25-10-8 (КВТ) | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ) | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3 (КВТ) | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-50-12-11 (КВТ) | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4 (КВТ) | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ) | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
|  | Контактор модульный DKC YON max типа MCE, 4P, 40A, 240В, 4НО MCE 40 40 A240 MCE-40-40-A240 | Тип | модульный | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Пластик |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Количество полюсов, шт | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Количетво фаз, шт | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Число и исполнение доп. контактов | 4NO |  |  |  |  |
|  | DPR-03 Реле контроля фаз, L-L, UV/OV, DATAKOM | Тип реле | модульное |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 3- | - |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Пластик |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение, В | 400 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон входного напряжения, В | 260–520 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристики лелейного выхода | 6 А при 277 В переменного тока, 1800 ВА, 300 Вт |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Количество полюсов, шт | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазоны отключения при пепренапряжении, В | 400–520 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазоны отключения при пониженном напряжении, В | 240–360 |  |  |  |  |
|  |  | Настройка задержки срабатывания, с | от 0,5 до 2 |  |  |  |  |
| -  | Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB | Тип | вспомогательный контакт | ГОСТ Р 50030.1-2007 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 690 |  |  |  |  |
|  |  | Количество контактов, шт | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Тип контакта | NO |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость | С контакторами AF09-AF96 |  |  |  |  |
| -  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Автоматический выключатель ABB S203 3P 10А 6kA | Номинальный ток, А | 10 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Автоматиче-ский выклю-чатель ABB S203 3P 10А 6kA | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB | Тип тока | переменный/постоянный | ГОСТ 30011.5.1-2012 |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 22 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Количество позиций переключения, шт | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | пластик/металл |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | 66 IP |  |  |  |  |
| -  | Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric | Тип изделия | Розетка силовая | ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |  |
|  |  | Серия | ЭТЮД |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 1 |  |  |  |  |
|  | Лампа CL2-523G зеленая со встроенным светодиодом 230В AC (1SFA619403R5232), ABB | Тип | Лампа сигнальная | - |  |  |  |
|  |  | Цвет линзы | Зеленый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Пластик |  |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |  |  |  |  |
|  |  | Установочный диаметр отверстия, мм | 20 |  |  |  |  |
|  | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В (AC1SFA619403R5231), ABB | Тип | Лампа сигнальная | - |  |  |  |
|  |  | Цвет линзы | Красный |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Пластик |  |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |  |  |  |  |
|  |  | Установочный диаметр отверстия, мм | 20 |  |  |  |  |
| -  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеритика С | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С | Номинальный ток, А | 25 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011 | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | BLANCA |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
| -  | Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011 | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | BLANCA |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
| -  | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112 | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | GLOSSA |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
| -  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | Тип изделия | Замок для электрошкафов | - |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр личинки, мм | 28 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр монтажного отверстия, мм | 22 |  |  |  |  |
|  |  | Глубина, мм | 31 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 54 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник штыревой втулочный изолированный 4,0-10 | Тип изделия | Наконечник втулочный | - | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | пластик |  |  |  |  |
| -  | Наконечник медный ТМЛ-25-10-8 | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| -  | Наконечник штыревой втулочный изолирован-ный 6,0-10 | Тип изделия | Наконечник втулочный | - |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 18,5 |  |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | пластик |  |  |  |  |
| -  | Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40 | Серия | ПКЕ | ГОСТ 30011.5.1-2012 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 660 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Красный/Черный |  |  |  |  |
|  |  | Тип толкателя | Цилиндрический |  |  |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 |  |  |  |  |
|  |  | Коммутируемый ток, А | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество управляющих элементов | 2 |  |  |  |  |
| -  | Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric | Тип изделия | Розетка силовая | ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |  |
|  |  | Серия | ETUDE |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 1 |  |  |  |  |
| -  | Розетка одноместная скрытой установки с заземле-нием RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric | Тип изделия | Розетка | ГОСТ 30988.1-2020 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Серия | ETUDE |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 1 |  |  |  |  |
| -  | Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2 | Тип корпуса замка | Полиамидный корпус ЗМ-3.2 | - |  |  |  |
|  |  | Тип вставки | ВТ-Zn в сборе |  |  |  |  |
|  |  | Тип ключа | Ключ Т средний |  |  |  |  |
|  | Контактор модульный КМ40-20М AC IEK MKK11-40-20 IEK | Тип изделия | Контактор модульный | ГОСТ Р 51731-2001 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Род тока катушки управления | переменный |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Род токаконтактора | переменный |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 20 |  |  |  |  |
|  | Коробка распаечная разветвительная КМИ 41237 | Тип | Типечная коробка | ГОСТ IEC 60670-1-2016 |  |  |  |
|  |  | Назначение | для наружного монтажа |  |  |  |  |
|  |  | Материал | пластик |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | круглая с крышкой |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 44 |  |  |  |  |
|  |  | Габариты (ВхШхГ), мм | 75x75x40 |  |  |  |  |
|  |  | Количество вводов, шт | 4 |  |  |  |  |
| -  | Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241 | Тип изделия | Вилка | ГОСТ 30988.1-2020 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Каучук |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 2.5 |  |  |  |  |
| -  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | Номинальный ток, А | 10 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6 | Номинальный ток, А | 32 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6 | Номинальный ток, А | 40 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6 | Номинальный ток, А | 63 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель автоматический модульный С 16А 3P 6kA 400В City9 Set C9F36316, Systeme Electric | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
| -  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | ЭТЮД |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
| -  | Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152 | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | ATLASDESIGN |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  | Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124 | Тип изделия | Розетка силовая | ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |  |
|  |  | Серия | GLOSSA |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 2 |  |  |  |  |
|  | Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK | Тип изделия | Замок для электрошкафов | - |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Наружный диаметр личинки, мм | 28 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр монтажного отверстия, мм | 22 |  |  |  |  |
|  |  | Глубина, мм | 31 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 54 |  |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 150-240 1кВ UNB-3-150-240-1KV-S IEK | Тип | Наконечник с срывными болтами | ТУ 3449-001-97507467-2007, ГОСТ 10434-82 |  |  |  |
|  |  | Материал | Дюралюминиевый сплав |  |  |  |  |
|  |  | Форма поперечного сечения | Многопроволочная круглая или секторная жила |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное поперечное сечение, мм² | 150-240 |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер болта - М | 22х1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Момент срыва головки болта при монтаже, Нм | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °C | -60...+80 |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение, В | 1000 |  |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK | Тип | Наконечник со срывным болтом | - |  |  |  |
|  |  | Материал | Дюралюминиевый сплав |  |  |  |  |
|  |  | Форма поперечного сечения | Многопроволочная круглая или секторная жила |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное поперечное сечение, мм² | 150-240 |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер болта - М | 22х1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Момент срыва головки болта при монтаже, Нм | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °C | -60...+80 |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение, В | 1000 |  |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK | Тип | Наконечник со срывным болтом | - |  |  |  |
|  |  | Материал | Дюралюминиевый сплав |  |  |  |  |
|  |  | Форма поперечного сечения | Многопроволочная круглая или секторная жила |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное поперечное сечение, мм² | 35-50 |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер болта - М | 12х1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Момент срыва головки болта при монтаже, Нм | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °C | -60...+80 |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение, В | 1000 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  | Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK | Тип | Наконечник со срывным болтом | - |  |  |  |
|  |  | Материал | Дюралюминиевый сплав |  |  |  |  |
|  |  | Форма поперечного сечения | Многопроволочная круглая или секторная жила |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное поперечное сечение, мм² | 70-120 |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер болта - М | 16х1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Момент срыва головки болта при монтаже, Нм | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °C | -60...+80 |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение, В | 1000 |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Медь |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сечений | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Луженое |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | ETUDE |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112 | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | ATLASDESIGN |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  | Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10кВ | Рабочее напряжение | 10000 В | - | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Номинальный ток | 0,5 А |  |  |  |  |
|  |  | Тип контактов | цилиндрические |  |  |  |  |
|  |  | Материал изготовления | стекло |  |  |  |  |
|  |  | Длина | 150 мм |  |  |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с зазем-лением, белая SchE PC16-003B | Тип изделия | Розетка силовая |  |  |  |  |
|  |  | Серия | ETUDE | ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Скрытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 1 |  |  |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | Тип изделия | Розетка силовая | ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |  |
|  |  | Серия | BLANCA |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 1 |  |  |  |  |
|  | Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая ЭТЮД PA16-007B Systeme Electric | Тип изделия | Розетка силовая | ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |  |
|  |  | Серия | ЭТЮД |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 2 |  |  |  |  |
|  | Клеммные зажимы 3-х контактные Wago-222-413 | Тип изделия | Клемма | ГОСТ IEC 60670-1-2016 |  |  |  |
|  |  | Количество контактов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 0.08-2.5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -60 до +105 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | На кабель |  |  |  |  |
|  | Коробка распаячная КМ41238 для открытой проводки с откидной крышкой 80х80х50мм IP54 IEK UKO31-080-080-050-K03-54 | Тип изделия | Коробка распределительная | ГОСТ IEC 60670-1-2016 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 75 |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Пластик |  |  |  |  |
|  |  | Форма | Квадратная |  |  |  |  |
|  |  | Количество вводов | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |  |  |
|  | Коробка установочная для полых стен 65x45 DIY IMT351501 Systeme Electric | Тип | Коробка установочная | ГОСТ IEC 60670-1-2016 |  |  |  |
|  |  | Материал | Пластик |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Глубина, мм | 45 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Тип крепления подключаемого устройства | Винт или распорная лапка |  |  |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С | Номинальный ток, А | 10 | ГОСТ Р 51327.1-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A | Номинальный ток, А | 25 | ГОСТ Р 51327.1-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 16A С | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A С | Номинальный ток, А | 6 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Ограничи-тель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10 | Тип монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм | - |  |  |  |
|  |  | Материал | металл |  |  |  |  |
|  |  | Тип зажима | винтовой |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 45 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина или размер ячейки, мм | 10 |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | Номинальный ток, А | 25 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6 | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6 | Номинальный ток, А | 10 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6 | Номинальный ток, А | 6 | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Индикаторная лампа зеленая, d16мм, 230В AC/DC | Цвет линзы | Зеленый | ГОСТ IEC 62094-1-2017 |  |  |  |
|  |  | Тип линзы | Плоская |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение рабочее номинальное, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Яркость, кд/м² | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 54 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | пластик |  |  |  |  |
|  | Индикатор-ная лампа красная, d16мм, 230В AC/DC | Цвет линзы | Красный | ГОСТ IEC 62094-1-2017 |  |  |  |
|  |  | Тип линзы | Плоская |  |  |  |  |
|  |  | Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение рабочее номинальное, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Яркость, кд/м² | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 54 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия, мм | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | пластик |  |  |  |  |
|  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00 | Тип изделия | Замок для электрошкафов |  |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Сталь оцинкованная | - |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр личинки, мм | 28 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр монтажного отверстия, мм | 22 |  |  |  |  |
|  |  | Глубина, мм | 31 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 54 |  |  |  |  |
|  | Монтажная коробка Bylectrica при открытой раз-водке 4 ввода IP67, КМ-257 | Тип изделия | Коробка для разводки проводов | ГОСТ 32126. |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | открытый |  |  |  |  |
|  |  | Материал коробки | полиамид |  |  |  |  |
|  |  | Количество вводов, шт | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Тип ввода | сальниковый |  |  |  |  |
|  |  | Размер ввода | PG-9 |  |  |  |  |
|  |  | Огнестойкость, °С | 850 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 67 |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнени | УХЛ2 |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-20мм | Вид изделия | Труба гибкая | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 ТУ 25.99.29-072-97284872-2017 |  |  |  |
|  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |  |  |  |
|  |  | Изоляция | ПВХ |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | 65 IP |  |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр, мм | 23,2 |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 19,6 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр условного прохода, мм | 20 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Минимальный радиус изгиба, мм | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Прочность на разрыв, Н | 700 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от влаги и пыли | IP 65 |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-25мм | Вид изделия | Труба гибкая | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 ТУ 25.99.29-072-97284872-2017 |  |  |  |
|  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |  |  |  |
|  |  | Изоляция | ПВХ |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | 65 IP |  |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр, мм | 30,8 |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 23,7 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр условного прохода, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Минимальный радиус изгиба, мм | 64 |  |  |  |  |
|  |  | Прочность на разрыв, Н | 700 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от влаги и пыли | IP 65 |  |  |  |  |
|  | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56 | Номинальное рабочее напряжение, В | 380 | ГОСТ 16708-84 |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 56 |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | М1 |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | пластик |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 51327.1 — 2010 (М Э К 61009-1:2006) |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Дифференциальный ток, мА | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  | Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | ЭТЮД |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6 | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |  |  |
|  | Двойная розетка Systeme Electric BLANCA откры-той установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211 | Тип изделия | Розетка силовая | ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |  |
|  |  | Серия | ETUDE |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 1 |  |  |  |  |
|  | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56 | Номинальное рабочее напряжение, В | 380 | ГОСТ 16708-84 |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 56 |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | М1 |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | пластик |  |  |  |  |
|  | Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B | Тип изделия | Выключатель | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) |  |  |  |
|  |  | Серия | ЭТЮД |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  | Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой уста-новки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111 | Тип изделия | Розетка силовая | ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |  |
|  |  | Серия | BLANCA |  |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Открытый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Заземление | да |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Количество постов | 1 |  |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.