Задание на ОКПД2 72.11.11.000 Оказание услуг по секвенированию метагеномных образцов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Техническое задание определяет требования к составу, объёму, качеству и результатам оказания услуг по секвенированию метагеномных образцов.
2. Технические требования
	Услуги по секвенированию метагеномных образцов

	Выделение ДНК из большого объема жидкости с предварительной концентрацией образца. Очистка от ингибиторов ферментативных реакций, таких как гуминовые кислоты, фенольные соединения, липидосодержащие загрязнители.

 Выделение ДНК из образцов, обедненных биоматериалом с последующей концентрацией образца.
Наработка ампликонов таксономически значимых районов для детекции организмов, относящихся к разным таксономическим группам.

Приготовление библиотек c таксономически значимыми участками ДНК, позволяющими идентифицировать видовую принадлежность объектов в смеси.

Образцы должны быть баркодированы. Полученные библиотеки секвенированы в парноконцевом режиме с длиной прочтения 150 нт. 

Полученные после секвенирования прочтения должны быть обработаны для удаления последовательностей адаптеров. Количество прочтений после фильтрации на один образец должно составлять не менее 3 млн ридов.




3. Требования к результатам
3.1. Результатом оказания Услуг являются:
Исходные данные в формате fastq, таблица с указанием обнаруженных видов и родов и их относительной долей.

Краткий отчёт с описанием проведённых этапов и полученных данных.
3.2. Все результаты передаются Заказчику в электронном виде на съёмном носителе или через защищённое облачное хранилище, согласованное Сторонами.

4. Сроки и объёмы
4.1. Конкретные сроки и количество образцов по каждому ЗВР определяются Сторонами в соответствующем Заказе на выполнение работ.

4.2. Ориентировочное общее количество образцов – около 40 (сорока) за весь срок действия Договора.

