## ПНР Советский 4 - Дефектная вед
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01
Пусконаладочные работы. Архитектурно-художественное освещение по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д.4.
Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел | [5 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 1 | ГЭСНп01-03-001-01
2 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 4 | ГЭСНп01-03-002-18
3 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | ГЭСНп01-11-013-01
4 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1 | ГЭСНп01-11-028-01
Составил:____________________________ Разбегин А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]