## Советский 10 - Дефектная ведомо
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03
Архитектурно-художественное освещение по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д.10
Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел | [5 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
Светотехнические изделия | [6 empty] | Светотехнические изделия
1 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт | 78 | ГЭСНм08-02-369-02 Прим. Светодиодные светильники
2 | MIST LINE 12 (0,66) WW D45 IP67 24V AP | шт | 30 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_6.3
3 | MIST LINE 18 (1) WW D45 IP67 24V AP | шт | 23 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_2.3
4 | ASTRO WALL 1 WW 30 IP67 AР | шт | 16 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_14.3
5 | MIST LINE 6 (0,33) WW D45 IP67 24V AP | шт | 9 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_3.3
6 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 94 | ФСБЦ-01.7.15.07-0014
7 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | шт | 94 | ФСБЦ-01.7.15.14-0151
8 | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 1,8 до 5 м | шт | 5 | ГЭСНм08-02-376-02
9 | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 5 до 15 м | шт | 73 | ГЭСНм08-02-376-03
10 | Прибор или аппарат | шт | 17 | ГЭСНм08-03-575-01
11 | LED-драйвер Mean Well XLG-200-24-A AC-DC 192Вт Т03403278 | шт | 1 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_9.3
12 | Источник питания Mean Well AC/DC XLG-150-24-A Т03403274 | шт | 3 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_10.3
13 | Источник питания Mean Well AC/DC XLG-75-24-A Т03403266 | шт | 3 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_12.3
14 | LED-драйвер Mean Well XLG-50-A AC-DC 50Вт Т03237918 | шт | 10 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_13.3
Прокладка сетей | [6 empty] | Прокладка сетей
15 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | м | 40 | ГЭСНм08-02-396-05
16 | Оцинкованный кабель-канал 20х16, с окраской в RAL, L=2,5м | шт | 16 | ТЦ_20.2.05.04_77_9721058155_30.04.2026_01_2.1
17 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | шт | 50 | ФСБЦ-01.7.15.07-0009
18 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 40 | ГЭСНм08-02-399-01
19 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380 | м | 41.2 | ФСБЦ-21.2.03.03-0126
20 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 5 | ГЭСНм08-02-200-01
21 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4 | м | 3 | ФСБЦ-24.3.03.01-0207 Прим. 9/3
22 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 16/8 | м | 2 | ФСБЦ-24.3.03.01-0210 Прим. 18/6
23 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм | шт | 36 | ФСБЦ-20.2.01.05-0001
24 | Коробка металлическая, 150х150х80, IP67 | шт | 1 | ТЦ_20.5.02.05_78_7842224734_30.04.2026_01_2.2
25 | Прибор или аппарат | шт | 1 | ГЭСНм08-03-575-01
26 О | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 | ФСБЦ-62.1.01.09-1097
Заземление | [6 empty] | Заземление
27 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 1 | ГЭСНм08-02-471-04
28 | Проводник заземляющий П-750 | шт | 1 | ФСБЦ-20.1.02.23-0121
29 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | т | 0.01 | ФСБЦ-08.3.04.02-0095
Составил:____________________________ Разбегин А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]