## Советский 12 - Дефектная ведомо
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-04
Архитектурно-художественное освещение по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д.12
Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел | [5 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
Светотехнические изделия | [6 empty] | Светотехнические изделия
1 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт | 64 | ГЭСНм08-02-369-02 Прим. Светодиодные светильники
2 | MIST LINE 12 (0,66) WW D45 IP67 24V AP | шт | 40 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_6.3
3 | ASTRO WALL 1 WW 30 IP67 AР | шт | 24 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_14.3
4 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 236 | ФСБЦ-01.7.15.07-0014
5 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | шт | 236 | ФСБЦ-01.7.15.14-0151
6 | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 1,8 до 5 м | шт | 5 | ГЭСНм08-02-376-02
7 | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 5 до 15 м | шт | 59 | ГЭСНм08-02-376-03
8 | Прибор или аппарат | шт | 8 | ГЭСНм08-03-575-01
9 | Источник питания Mean Well AC/DC XLG-75-24-A Т03403266 | шт | 4 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_12.3
10 | LED-драйвер Mean Well XLG-50-A AC-DC 50Вт Т03237918 | шт | 4 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_13.3
Прокладка сетей | [6 empty] | Прокладка сетей
11 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | м | 84 | ГЭСНм08-02-396-05
12 | Оцинкованный кабель-канал 20х16, с окраской в RAL, L=2,5м | шт | 34 | ТЦ_20.2.05.04_77_9721058155_30.04.2026_01_2.1
13 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | шт | 100 | ФСБЦ-01.7.15.07-0009
14 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 84 | ГЭСНм08-02-399-01
15 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380 | м | 86.52 | ФСБЦ-21.2.03.03-0126
16 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 5 | ГЭСНм08-02-200-01
17 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4 | м | 3 | ФСБЦ-24.3.03.01-0207 Прим.9/3
18 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 16/8 | м | 2 | ФСБЦ-24.3.03.01-0210 Прим. 18/6
19 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм | шт | 60 | ФСБЦ-20.2.01.05-0001
20 | Коробка металлическая, 150х150х80, IP67 | шт | 1 | ТЦ_20.5.02.05_78_7842224734_30.04.2026_01_2.2
21 | Прибор или аппарат | шт | 1 | ГЭСНм08-03-575-01
22 О | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 | ФСБЦ-62.1.01.09-1097
Заземление | [6 empty] | Заземление
23 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 1 | ГЭСНм08-02-471-04
24 | Проводник заземляющий П-750 | шт | 1 | ФСБЦ-20.1.02.23-0121
25 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | т | 0.01 | ФСБЦ-08.3.04.02-0095
Составил:____________________________ Разбегин А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]