## Советский 4 - ЛСР по Методике 2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 16.03.2026 № 640 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 16.03.2026 № 640 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 16.03.2026 № 640
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 35. Вологодская область | [10 empty] | 35. Вологодская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 35. Вологодская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Вологодская область | [10 empty] | Вологодская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Вологодская область
Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий | [31 empty] | Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий
(наименование стройки)
Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий | [32 empty] | Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Архитектурно-художественное освещение по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д.4 | [33 empty] | Архитектурно-художественное освещение по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д.4
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ведомость объемов работ | [33 empty] | ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [33 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 11948.72 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 560.91 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1043.31 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 11250.39 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 447.54 | тыс.руб.
| оборудования |  | 137.42 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2195.72 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 750.35 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел | [36 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
Оборудование низковольтное | [37 empty] | Оборудование низковольтное
1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [36 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 1020.5 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 495.39; 12: 1020.5 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 238.8 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31; 12: 159.03 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 10.23 | 1.41 | 14.42 |  | 2.74 | [26 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 1644.19; 12: 98.65 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 646.16; 12: 38.77 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 570.63; 12: 34.24 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 481.03; 12: 28.86 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 0.61; 10: 42.62; 12: 26 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 406.16; 12: 77.17 | [26 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 481.03; 12: 91.4 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 33.87 | [25 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 12.45 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 19.07 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 2.35 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1452.2 | [28 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 20.41 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1179.53 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1144.14 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 601.56 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3218.31; 12: 3218.31 | [31 empty] | Всего по позиции
2 О | ФСБЦ-20.4.04.02-0047 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-36з, с замком, IP31, размеры 520х310х120 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1868.79 | 1.37 | 2560.24 |  | 2560.24 | [24 empty] | Щит распределительный наружной установки ЩРН-36з, с замком, IP31, размеры 520х310х120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2560.24 | [31 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [24 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.15; 12: 2551.26 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 5.15; 10: 495.39; 12: 2551.26 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 19.07 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 19.07 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2570.33 | [28 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 51.03 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2551.26 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2474.72 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1301.14 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1279.44; 12: 6397.22 | [31 empty] | Всего по позиции
4 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1136 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 367.84 | 1.14 | 419.34 |  | 419.34 | [24 empty] | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 419.34 | [31 empty] | Всего по позиции
5 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1134 | Выключатель автоматический 3P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 379.49 | 1.14 | 432.62 |  | 1297.86 | [24 empty] | Выключатель автоматический 3P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1297.86 | [31 empty] | Всего по позиции
6 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1097 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 118.49 | 1.14 | 135.08 |  | 135.08 | [24 empty] | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 135.08 | [31 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-01-080-04 | Блок-контактор |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Блок-контактор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 990.92 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 481.03; 12: 990.92 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 442.97 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4; 12: 225.44 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.2; 10: 1644.19; 12: 328.84 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.2; 10: 646.16; 12: 129.23 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.2; 10: 570.63; 12: 114.13 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.2; 10: 481.03; 12: 96.21 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 68.64 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.18 |  | 0.36 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 68.64 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1727.97 | [28 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 19.82 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1216.36 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1179.87 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 620.34 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1774; 12: 3548 | [31 empty] | Всего по позиции
8 О | ФСБЦ-62.6.02.01-0364 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+1р, номинальный ток 40 А |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2521.94 | 1.47 | 3707.25 |  | 7414.5 | [24 empty] | Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+1р, номинальный ток 40 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7414.5 | [31 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-03-534-01 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 | [36 empty] | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2; 12: 940.52 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 2; 10: 470.26; 12: 940.52 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.6 | [25 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 0.108; 10: 42.62; 12: 4.6 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 495.36 | [25 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.003 |  | 0.003 | 150.04 | 2.04 | 306.08 |  | 0.92 | [26 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 187.38 | 0.88 | 164.89 |  | 0.33 | [26 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 9.25; 12: 0.19 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1.33 |  | 1.33 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 6.88 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 8.72 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.05 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 9.53 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  | 0.73 | [26 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 395.65 | 1.59 | 629.08 |  | 0.63 | [26 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.002 |  | 0.002 | 105278.81 | 1.32 | 138968.03 |  | 277.94 | [26 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.038 |  | 0.038 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 4.46 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 157.44 | 1.35 | 212.54 |  | 0.21 | [26 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 129.42 | [26 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 0.082 |  | 0.082 | 655.9 | 1.03 | 675.58 |  | 55.4 | [26 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1440.48 | [28 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 18.81 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 940.52 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 912.3 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 479.67 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2851.26; 12: 2851.26 | [31 empty] | Всего по позиции
10 О | ФСБЦ-62.3.02.01-0084 | Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP56, размеры 100х115х85 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 520.44 | 1.14 | 593.3 |  | 593.3 | [24 empty] | Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP56, размеры 100х115х85 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 593.3 | [31 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [36 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 510.25 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 495.39; 12: 510.25 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 3.81 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 3.81 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 514.06 | [28 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.21 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 510.25 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 494.94 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 260.23 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1279.44; 12: 1279.44 | [31 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_89.1.62.05_35_3525372678_14.05.2026_01_1.1 | Контроллер пункта включения SPC-3ML1 GSM GPRS, 2 реле, 3 входа контроля, интерфейс счетчика RS-485, интерфейс расширения ModBus RS-485 USB, 220В, пластиковый бокс, IP65, размеры 205х160х90 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 125000 |  | 125000 | [24 empty] | Контроллер пункта включения SPC-3ML1 GSM GPRS, 2 реле, 3 входа контроля, интерфейс счетчика RS-485, интерфейс расширения ModBus RS-485 USB, 220В, пластиковый бокс, IP65, размеры 205х160х90 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 125000 | [31 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0052; 6: 1; 7: 0.0052 | [24 empty] | Монтажная рейка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14196; 12: 64.47 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.3; 7: 0.14196; 10: 454.11; 12: 64.47 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.65 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.000156; 12: 0.08 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.000156; 10: 570.63; 12: 0.09 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.000156; 10: 481.03; 12: 0.08 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.0026 | 143.61 | 1.49 | 213.98 |  | 0.56 | [26 empty] | Ножницы листовые кривошипные гильотинные
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.48 | [25 empty] | М
| 01.7.15.14-0061 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм |  |  |  | т | 0.0006 |  | 3.1e-06 | 123422.46 | 1.25 | 154278.08 |  | 0.48 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 65.68 | [28 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1.29 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 64.55 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 62.61 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 32.92 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31250; 12: 162.5 | [31 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-20.2.08.01-0001 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х260 мм |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 3982.06 | 1.37 | 5455.42 |  | 109.11 | [24 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х260 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 109.11 | [31 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-20.5.04.02-0001 | Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-3 |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 9310.53 | 1.2 | 11172.64 |  | 223.45 | [24 empty] | Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 223.45 | [31 empty] | Всего по позиции
Светотехнические изделия | [37 empty] | Светотехнические изделия
16 | ГЭСНм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  |  |  | 4: шт; 5: 466; 6: 1; 7: 466 | [24 empty] | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 871.42; 12: 456719.94 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.87; 7: 871.42; 10: 524.11; 12: 456719.94 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 696392.35 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 330.86; 12: 212249.49 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 9.32; 10: 1644.19; 12: 15323.85 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 9.32; 10: 646.16; 12: 6022.21 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 0.67 |  | 312.22 | 1472.34 | 1.47 | 2164.34 |  | 675750.23 | [26 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 312.22; 10: 646.16; 12: 201744.08 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 9.32; 10: 570.63; 12: 5318.27 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 9.32; 10: 481.03; 12: 4483.2 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 252426.04 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 0.83 |  | 386.78 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 1999.65 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.12-0008 | Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм |  |  |  | м | 4.36 |  | 2031.76 | 0.5 | 1.55 | 0.78 |  | 1584.77 | [26 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм
| 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 |  |  |  | т | 0.0005 |  | 0.233 | 948687.13 | 1.12 | 1062529.59 |  | 247569.39 | [26 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.01 |  | 4.66 | 196.41 | 1.39 | 273.01 |  | 1272.23 | [26 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1617787.82 | [28 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 9134.4 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 668969.43 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 648900.35 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 341174.41 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5615.87; 12: 2616996.98 | [31 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_2.3 | MIST LINE 18 (1) WW D45 IP67 24V AP |  |  |  | шт | 83 | 1 | 83 |  |  | 14517.23 |  | 1204930.09 | [24 empty] | MIST LINE 18 (1) WW D45 IP67 24V AP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1204930.09 | [31 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_3.3 | MIST LINE 6 (0,33) WW D45 IP67 24V AP |  |  |  | шт | 47 | 1 | 47 |  |  | 9131.67 |  | 429188.49 | [24 empty] | MIST LINE 6 (0,33) WW D45 IP67 24V AP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 429188.49 | [31 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_4.3 | MIST LINE 18 (1) NW D45 IP67 24V AP |  |  |  | шт | 111 | 1 | 111 |  |  | 14517.23 |  | 1611412.53 | [24 empty] | MIST LINE 18 (1) NW D45 IP67 24V AP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1611412.53 | [31 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_5.3 | MIST LINE 18 (1) NW O IP65 24V AP |  |  |  | шт | 21 | 1 | 21 |  |  | 16662.76 |  | 349917.96 | [24 empty] | MIST LINE 18 (1) NW O IP65 24V AP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 349917.96 | [31 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_6.3 | MIST LINE 12 (0,66) WW D45 IP67 24V AP |  |  |  | шт | 192 | 1 | 192 |  |  | 12040.38 |  | 2311752.96 | [24 empty] | MIST LINE 12 (0,66) WW D45 IP67 24V AP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2311752.96 | [31 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_7.3 | ASTRO WALL BIG-1 WW 10 IP67 A |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 16802.15 |  | 201625.8 | [24 empty] | ASTRO WALL BIG-1 WW 10 IP67 A
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 201625.8 | [31 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 15.22 | 1 | 15.22 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  | 793.57 | [24 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 793.57 | [31 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-01.7.15.14-0151 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  | 100 шт | 15.22 | 1 | 15.22 | 274.98 | 1.25 | 343.73 |  | 5231.57 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5231.57 | [31 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-376-03 | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 5 до 15 м |  |  |  | 4: шт; 5: 466; 6: 1; 7: 466 | [24 empty] | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 5 до 15 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1057.82; 12: 451890.13 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 7: 1057.82; 10: 427.19; 12: 451890.13 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 278371.86 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 302.9; 12: 166448.44 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.62; 7: 288.92; 10: 935.88; 12: 270394.45 | [26 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 7: 288.92; 10: 552.83; 12: 159723.64 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 13.98; 10: 570.63; 12: 7977.41 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 13.98; 10: 481.03; 12: 6724.8 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 896710.43 | [28 empty] | Итого прямые затраты
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 9037.8 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 618338.57 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 599788.41 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 315352.67 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3907.49; 12: 1820889.31 | [31 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 66; 6: 1; 7: 66 | [24 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 67.98; 12: 33676.61 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 67.98; 10: 495.39; 12: 33676.61 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 251.68 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 1.32; 10: 190.67; 12: 251.68 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 33928.29 | [28 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 673.53 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 33676.61 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 32666.31 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 17175.07 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1279.44; 12: 84443.2 | [31 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_9.3 | LED-драйвер Mean Well XLG-200-24-A AC-DC 192Вт Т03403278 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 2991 |  | 59820 | [24 empty] | LED-драйвер Mean Well XLG-200-24-A AC-DC 192Вт Т03403278
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59820 | [31 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_10.3 | Источник питания Mean Well AC/DC XLG-150-24-A Т03403274 |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 |  |  | 2782 |  | 50076 | [24 empty] | Источник питания Mean Well AC/DC XLG-150-24-A Т03403274
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50076 | [31 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_11.3 | LED-драйвер Mean Well XLG-100-24-A AC-DC 96Вт Т03403270 |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 2002 |  | 18018 | [24 empty] | LED-драйвер Mean Well XLG-100-24-A AC-DC 96Вт Т03403270
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18018 | [31 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_12.3 | Источник питания Mean Well AC/DC XLG-75-24-A Т03403266 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 2290 |  | 13740 | [24 empty] | Источник питания Mean Well AC/DC XLG-75-24-A Т03403266
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13740 | [31 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_13.3 | LED-драйвер Mean Well XLG-50-A AC-DC 50Вт Т03237918 |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 1702 |  | 22126 | [24 empty] | LED-драйвер Mean Well XLG-50-A AC-DC 50Вт Т03237918
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22126 | [31 empty] | Всего по позиции
Прокладка сетей | [37 empty] | Прокладка сетей
32 | ГЭСНм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.48; 6: 1; 7: 2.48 | [24 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 58.3296; 12: 27430.08 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.52; 7: 58.3296; 10: 470.26; 12: 27430.08 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 732.14 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.496; 12: 279.55 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.248; 10: 1644.19; 12: 407.76 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.248; 10: 646.16; 12: 160.25 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.248; 10: 570.63; 12: 141.52 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.248; 10: 481.03; 12: 119.3 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.73; 7: 4.2904; 10: 42.62; 12: 182.86 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2186.63 | [25 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 6.84 |  | 16.9632 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 2111.92 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.992 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  | 51.72 | [26 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.992 | 18.54 | 1.25 | 23.18 |  | 22.99 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 30628.4 | [28 empty] | Итого прямые затраты
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 548.6 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27709.63 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 26878.34 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14131.91 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29107.76; 12: 72187.25 | [31 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.2.05.04_77_9721058155_30.04.2026_01_5.2 | Кабель канал огнестойкий металлический, 25х25 |  |  |  | м | 248 | 1 | 248 |  |  | 688.3 |  | 170698.4 | [24 empty] | Кабель канал огнестойкий металлический, 25х25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 170698.4 | [31 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.4; 6: 1; 7: 2.4 | [24 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.024; 12: 4243.63 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 9.024; 10: 470.26; 12: 4243.63 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 53.16 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.048; 12: 27.05 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.024; 10: 1644.19; 12: 39.46 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.024; 10: 646.16; 12: 15.51 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.024; 10: 570.63; 12: 13.7 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.024; 10: 481.03; 12: 11.54 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 256.64 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 31.992 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 165.4 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.55 |  | 1.32 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 77.15 | [26 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.12 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 14.09 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4580.48 | [28 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 84.87 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4270.68 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4142.56 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2178.05 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4577.48; 12: 10985.96 | [31 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-21.2.03.03-0154 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 5х1,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.2472 | 1 | 0.2472 | 85209.84 | 1.29 | 109920.69 |  | 27172.39 | [24 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 5х1,5-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27172.39 | [31 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.78; 6: 1; 7: 0.78 | [24 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.1996; 12: 1034.38 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 2.1996; 10: 470.26; 12: 1034.38 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17.27 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0156; 12: 8.79 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0078; 10: 1644.19; 12: 12.82 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0078; 10: 646.16; 12: 5.04 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0078; 10: 570.63; 12: 4.45 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0078; 10: 481.03; 12: 3.75 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 81.13 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 10.3974 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 53.75 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 0.39 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 22.8 | [26 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.039 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 4.58 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1141.57 | [28 empty] | Итого прямые затраты
36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 20.69 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1043.17 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1011.87 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 532.02 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3469.42; 12: 2706.15 | [31 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-21.2.03.03-0126 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.08034 | 1 | 0.08034 | 54116.62 | 1.29 | 69810.44 |  | 5608.57 | [24 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5608.57 | [31 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-20.5.02.06-0004 | Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55 |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 71.55 | 0.87 | 62.25 |  | 1556.25 | [24 empty] | Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1556.25 | [31 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-27.1.01.01-0001 | Клемма прижимная |  |  |  | шт | 125 | 1 | 125 | 28.52 | 1.2 | 34.22 |  | 4277.5 | [24 empty] | Клемма прижимная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4277.5 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 9100447.81 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 981072.69 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 976253.8 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 379397.87 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 6763723.45 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 11113944.22 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 981072.69 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 976253.8 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 379397.87 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 6763723.45 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1319656.42 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 693839.99 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 137420.32 | [33 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 127560.24 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 9860.08 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1360470.56 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1319656.42 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 693839.99 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  | 12: 11251364.54 | [34 empty] | Всего по разделу 1 Новый Раздел
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 6443306.23 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 125000 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2079,21516 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 635,029756 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Прокладка КЛ от ТП-174 | [36 empty] | Раздел 2. Прокладка КЛ от ТП-174
40 | ГЭСН01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [24 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06352; 12: 24.85 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.94; 7: 0.06352; 10: 391.29; 12: 24.85 | [26 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 218.49 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.15824; 12: 102.25 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 19.78 |  | 0.15824 | 1054.03 | 1.31 | 1380.78 |  | 218.49 | [26 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.78; 7: 0.15824; 10: 646.16; 12: 102.25 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 345.59 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 127.1 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 116.93 | [30 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 58.47 | [30 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65123.75; 12: 520.99 | [31 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [24 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.106; 12: 49.85 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 0.106; 10: 470.26; 12: 49.85 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 44.51 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.078; 12: 37.52 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.9; 7: 0.078; 10: 570.63; 12: 44.51 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 0.078; 10: 481.03; 12: 37.52 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 131.88 | [28 empty] | Итого прямые затраты
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 87.37 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 84.75 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 44.56 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13109.5; 12: 262.19 | [31 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 0.088 | 1 | 0.088 |  |  | 1045.17 |  | 91.97 | [24 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 91.97 | [31 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | [36 empty] | Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.27; 12: 129.88 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 0.27; 10: 481.03; 12: 129.88 | [26 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 568.48 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28; 12: 180.92 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.28 |  | 0.28 | 1503.9 | 1.35 | 2030.27 |  | 568.48 | [26 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 0.28; 10: 646.16; 12: 180.92 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 879.28 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 310.8 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 329.45 | [30 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 139.86 | [30 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1348.59; 12: 1348.59 | [31 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  |  | 4: м; 5: 100; 6: 1; 7: 100 | [24 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 99; 12: 54019.35 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 7: 99; 10: 545.65; 12: 54019.35 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 206170.6 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 114.1; 12: 67401.95 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.46 |  | 46 | 1503.9 | 1.35 | 2030.27 |  | 93392.42 | [26 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 46; 10: 646.16; 12: 29723.36 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.001; 7: 0.1; 10: 1644.19; 12: 164.42 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.001; 7: 0.1; 10: 646.16; 12: 64.62 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.46 |  | 46 | 1459.28 | 1.3 | 1897.06 |  | 87264.76 | [26 empty] | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 46; 10: 552.83; 12: 25430.18 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 20 | 994.01 | 1.13 | 1123.23 |  | 22464.6 | [26 empty] | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 20; 10: 552.83; 12: 11056.6 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 1; 10: 1429.49; 12: 1429.49 | [26 empty] | Автоцистерны, объем 8 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 1; 10: 481.03; 12: 481.03 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1 | 1002.48 | 1.4 | 1403.47 |  | 1403.47 | [26 empty] | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 1; 10: 646.16; 12: 646.16 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 1; 10: 51.44; 12: 51.44 | [26 empty] | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
| 4 | М |  |  |  | 12: 4729.93 | [25 empty] | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая |  |  |  | кг | 0.0356 |  | 3.56 | 496.41 | 2.04 | 1012.68 |  | 3605.14 | [26 empty] | Смазка медно-графитовая
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  |  | т | 0.00011 |  | 0.011 | 30083.51 | 1.57 | 47231.11 |  | 519.54 | [26 empty] | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.15 |  | 15 | 35.71 | 1.13 | 40.35 |  | 605.25 | [26 empty] | Вода
Н | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые |  |  |  | 4: кг; 5: 8.1; 7: 810 | [36 empty] | Порошки бентонитовые
Н | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин |  |  |  | 4: т; 5: 0.00045; 7: 0.045 | [36 empty] | Материалы для стабилизации буровых скважин
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 332321.83 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 121421.3 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 128706.58 | [30 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 54639.59 | [30 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5156.68; 12: 515668 | [31 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т |  |  |  | т | 0.81 | 1 | 0.81 | 16456.73 | 0.94 | 15469.33 |  | 12530.16 | [24 empty] | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12530.16 | [31 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 |  |  |  | т | 0.045 | 1 | 0.045 | 409055.47 | 1.13 | 462232.68 |  | 20800.47 | [24 empty] | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20800.47 | [31 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-24.3.03.13-0042 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  |  | м | 102 | 1 | 102 | 80.7 | 1.01 | 81.51 |  | 8314.02 | [24 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8314.02 | [31 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | [36 empty] | Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.26; 12: 125.07 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.26; 10: 481.03; 12: 125.07 | [26 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 527.87 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.26; 12: 168 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.26 |  | 0.26 | 1503.9 | 1.35 | 2030.27 |  | 527.87 | [26 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.26; 10: 646.16; 12: 168 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 820.94 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 293.07 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 310.65 | [30 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 131.88 | [30 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1263.47; 12: 1263.47 | [31 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм08-02-145-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [24 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1326; 12: 62.36 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.63; 7: 0.1326; 10: 470.26; 12: 62.36 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.35 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.008; 12: 4.5 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 1644.19; 12: 6.58 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 646.16; 12: 2.58 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 1.51 |  | 0.0302 | 1.75 | 1.59 | 2.78 |  | 0.08 | [26 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 1.51 |  | 0.0302 | 8.84 | 1.53 | 13.53 |  | 0.41 | [26 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 570.63; 12: 2.28 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 481.03; 12: 1.92 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 17.08 | [25 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.96 |  | 0.0192 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 1.12 | [26 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.01 | 931.11 | 1.7 | 1582.89 |  | 15.83 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 1.2e-06 | 82698.14 | 1.32 | 109161.54 |  | 0.13 | [26 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 93.29 | [28 empty] | Итого прямые затраты
49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1.25 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 66.86 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 64.85 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 34.1 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9674.5; 12: 193.49 | [31 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [24 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0096; 12: 3.86 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 0.0096; 10: 402.06; 12: 3.86 | [26 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.23 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0004; 12: 0.19 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0004; 10: 570.63; 12: 0.23 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0004; 10: 481.03; 12: 0.19 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4.28 | [28 empty] | Итого прямые затраты
50.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 0.08 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4.05 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3.93 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2.07 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 518; 12: 10.36 | [31 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  |  | шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 759.01 | 1.55 | 1176.47 |  | 23.53 | [24 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23.53 | [31 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0016; 6: 1; 7: 0.0016 | [24 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1416; 12: 53.12 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 0.1416; 10: 375.13; 12: 53.12 | [26 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 53.12 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 53.12 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 47.28 | [30 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 21.25 | [30 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76031.25; 12: 121.65 | [31 empty] | Всего по позиции
53 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 0.176 | 1 | 0.176 |  |  | 1045.17 |  | 183.95 | [24 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 183.95 | [31 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСН01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00776; 6: 1; 7: 0.00776 | [24 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 29.79 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024677; 12: 15.95 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 3.18 |  | 0.024677 | 887.54 | 1.36 | 1207.05 |  | 29.79 | [26 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 7: 0.024677; 10: 646.16; 12: 15.95 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 45.74 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15.95 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 14.67 | [30 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 7.34 | [30 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8730.67; 12: 67.75 | [31 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСНм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [24 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.64; 12: 6884.61 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.64; 7: 14.64; 10: 470.26; 12: 6884.61 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 498.59 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4; 12: 225.44 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2; 10: 1644.19; 12: 328.84 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2; 10: 646.16; 12: 129.23 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 3.41 |  | 3.41 | 1.75 | 1.59 | 2.78 |  | 9.48 | [26 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.41 |  | 3.41 | 8.84 | 1.53 | 13.53 |  | 46.14 | [26 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2; 10: 570.63; 12: 114.13 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2; 10: 481.03; 12: 96.21 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 803.61 | [25 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.096 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 5.61 | [26 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.5 | 931.11 | 1.7 | 1582.89 |  | 791.45 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 6e-05 | 82698.14 | 1.32 | 109161.54 |  | 6.55 | [26 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8412.25 | [28 empty] | Итого прямые затраты
55.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 137.69 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7110.05 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6896.75 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3626.13 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19072.82; 12: 19072.82 | [31 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-21.1.06.09-1096 | Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк(N)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.10506 | 1 | 0.10506 | 620039.08 | 1.2 | 744046.9 |  | 78169.57 | [24 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк(N)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 78169.57 | [31 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСНм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [24 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.88; 12: 884.09 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 1.88; 10: 470.26; 12: 884.09 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11.07 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 5.64 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.005; 10: 1644.19; 12: 8.22 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.005; 10: 646.16; 12: 3.23 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.005; 10: 570.63; 12: 2.85 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.005; 10: 481.03; 12: 2.41 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 53.47 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 6.665 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 34.46 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.55 |  | 0.275 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 16.07 | [26 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.025 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 2.94 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 954.27 | [28 empty] | Итого прямые затраты
57.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.68 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 889.73 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 863.04 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 453.76 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4577.5; 12: 2288.75 | [31 empty] | Всего по позиции
58 | ФСБЦ-21.1.06.10-0541 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х16мк(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.0515 | 1 | 0.0515 | 565775.32 | 1.25 | 707219.15 |  | 36421.79 | [24 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х16мк(N)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36421.79 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка КЛ от ТП-174 : | [44 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка КЛ от ТП-174 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 500755.63 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 62237.04 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 208078.98 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 68142.36 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 162297.25 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 560911.02 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 54352.27 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 207515.23 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 67869.07 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 46650.5 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 129525.56 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 54998.39 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 136442.5 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7884.77 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 563.75 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 273.29 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 115646.75 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7913.32 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4160.62 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 130379.4 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 137438.88 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 59159.01 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Прокладка КЛ от ТП-174 |  |  |  | 12: 697353.52 | [34 empty] | Всего по разделу 2 Прокладка КЛ от ТП-174
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 116,50332 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 115,3193168 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 9601203.44 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1043309.73 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1184332.78 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 447540.23 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 6926020.7 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 560911.02 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 54352.27 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 207515.23 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 67869.07 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 46650.5 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 129525.56 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 54998.39 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 11250386.72 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 988957.46 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 976817.55 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 379671.16 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 6879370.2 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1327569.74 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 698000.61 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 137420.32 | [38 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 127560.24 | [38 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 9860.08 | [38 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1490849.96 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1457095.3 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 752999 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 11948718.06 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 6443306.23 | [38 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 125000 | [38 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2195,71848 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 750,3490728 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий инженер-сметчик |  |  |  | 5: (Разгуляева М.Г.) | [41 empty] | Ведущий инженер-сметчик | (Разгуляева М.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]