## Советский 8 - ЛСР по Методике 2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 16.03.2026 № 640 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 16.03.2026 № 640 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 16.03.2026 № 640
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 35. Вологодская область | [10 empty] | 35. Вологодская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 35. Вологодская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Вологодская область | [10 empty] | Вологодская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Вологодская область
Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий | [31 empty] | Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий
(наименование стройки)
Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий | [32 empty] | Обустройство дополнительными системами уличного освещения, путем размещения архитектурной и (или) художественной подсветки на фасадах зданий
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Архитектурно-художественное освещение по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д.8 | [33 empty] | Архитектурно-художественное освещение по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д.8
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ведомость объемов работ | [33 empty] | ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [33 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1545.61 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 132.89 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1408.19 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 45.09 | тыс.руб.
| оборудования |  | 137.42 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 281.88 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 75.3 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел | [36 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
Оборудование низковольтное | [37 empty] | Оборудование низковольтное
1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [36 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 1020.5 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 495.39; 12: 1020.5 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 238.8 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31; 12: 159.03 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 10.23 | 1.41 | 14.42 |  | 2.74 | [26 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 1644.19; 12: 98.65 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 646.16; 12: 38.77 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 570.63; 12: 34.24 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 481.03; 12: 28.86 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 0.61; 10: 42.62; 12: 26 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 406.16; 12: 77.17 | [26 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 481.03; 12: 91.4 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 33.87 | [25 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 12.45 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 19.07 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 2.35 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1452.2 | [28 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 20.41 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1179.53 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1144.14 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 601.56 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3218.31; 12: 3218.31 | [31 empty] | Всего по позиции
2 О | ФСБЦ-20.4.04.02-0047 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-36з, с замком, IP31, размеры 520х310х120 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1868.79 | 1.37 | 2560.24 |  | 2560.24 | [24 empty] | Щит распределительный наружной установки ЩРН-36з, с замком, IP31, размеры 520х310х120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2560.24 | [31 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [24 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.15; 12: 2551.26 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 5.15; 10: 495.39; 12: 2551.26 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 19.07 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 19.07 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2570.33 | [28 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 51.03 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2551.26 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2474.72 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1301.14 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1279.44; 12: 6397.22 | [31 empty] | Всего по позиции
4 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1136 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 367.84 | 1.14 | 419.34 |  | 419.34 | [24 empty] | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 419.34 | [31 empty] | Всего по позиции
5 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1134 | Выключатель автоматический 3P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 379.49 | 1.14 | 432.62 |  | 1297.86 | [24 empty] | Выключатель автоматический 3P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1297.86 | [31 empty] | Всего по позиции
6 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1097 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 118.49 | 1.14 | 135.08 |  | 135.08 | [24 empty] | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 135.08 | [31 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-01-080-04 | Блок-контактор |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Блок-контактор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 990.92 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 481.03; 12: 990.92 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 442.97 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4; 12: 225.44 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.2; 10: 1644.19; 12: 328.84 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.2; 10: 646.16; 12: 129.23 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.2; 10: 570.63; 12: 114.13 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.2; 10: 481.03; 12: 96.21 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 68.64 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.18 |  | 0.36 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 68.64 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1727.97 | [28 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 19.82 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1216.36 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1179.87 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 620.34 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1774; 12: 3548 | [31 empty] | Всего по позиции
8 О | ФСБЦ-62.6.02.01-0364 | Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+1р, номинальный ток 40 А |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2521.94 | 1.47 | 3707.25 |  | 7414.5 | [24 empty] | Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+1р, номинальный ток 40 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7414.5 | [31 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-03-534-01 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 | [36 empty] | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2; 12: 940.52 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 2; 10: 470.26; 12: 940.52 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.6 | [25 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 0.108; 10: 42.62; 12: 4.6 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 495.36 | [25 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.003 |  | 0.003 | 150.04 | 2.04 | 306.08 |  | 0.92 | [26 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 187.38 | 0.88 | 164.89 |  | 0.33 | [26 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 9.25; 12: 0.19 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1.33 |  | 1.33 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 6.88 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 8.72 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.05 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 9.53 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  | 0.73 | [26 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 395.65 | 1.59 | 629.08 |  | 0.63 | [26 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.002 |  | 0.002 | 105278.81 | 1.32 | 138968.03 |  | 277.94 | [26 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.038 |  | 0.038 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 4.46 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 157.44 | 1.35 | 212.54 |  | 0.21 | [26 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 129.42 | [26 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 0.082 |  | 0.082 | 655.9 | 1.03 | 675.58 |  | 55.4 | [26 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1440.48 | [28 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 18.81 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 940.52 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 912.3 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 479.67 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2851.26; 12: 2851.26 | [31 empty] | Всего по позиции
10 О | ФСБЦ-62.3.02.01-0084 | Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP56, размеры 100х115х85 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 520.44 | 1.14 | 593.3 |  | 593.3 | [24 empty] | Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP56, размеры 100х115х85 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 593.3 | [31 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [36 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 510.25 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 495.39; 12: 510.25 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 3.81 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 3.81 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 514.06 | [28 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.21 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 510.25 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 494.94 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 260.23 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1279.44; 12: 1279.44 | [31 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_89.1.62.05_35_3525372678_14.05.2026_01_1.1 | Контроллер пункта включения SPC-3ML1 GSM GPRS, 2 реле, 3 входа контроля, интерфейс счетчика RS-485, интерфейс расширения ModBus RS-485 USB, 220В, пластиковый бокс, IP65, размеры 205х160х90 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 125000 |  | 125000 | [24 empty] | Контроллер пункта включения SPC-3ML1 GSM GPRS, 2 реле, 3 входа контроля, интерфейс счетчика RS-485, интерфейс расширения ModBus RS-485 USB, 220В, пластиковый бокс, IP65, размеры 205х160х90 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 125000 | [31 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0052; 6: 1; 7: 0.0052 | [24 empty] | Монтажная рейка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14196; 12: 64.47 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.3; 7: 0.14196; 10: 454.11; 12: 64.47 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.65 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.000156; 12: 0.08 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.000156; 10: 570.63; 12: 0.09 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.000156; 10: 481.03; 12: 0.08 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.0026 | 143.61 | 1.49 | 213.98 |  | 0.56 | [26 empty] | Ножницы листовые кривошипные гильотинные
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.48 | [25 empty] | М
| 01.7.15.14-0061 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм |  |  |  | т | 0.0006 |  | 3.1e-06 | 123422.46 | 1.25 | 154278.08 |  | 0.48 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 65.68 | [28 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1.29 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 64.55 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 62.61 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 32.92 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31250; 12: 162.5 | [31 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-20.2.08.01-0001 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х260 мм |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 3982.06 | 1.37 | 5455.42 |  | 109.11 | [24 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х260 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 109.11 | [31 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-20.5.04.02-0001 | Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-3 |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 9310.53 | 1.2 | 11172.64 |  | 223.45 | [24 empty] | Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 223.45 | [31 empty] | Всего по позиции
Светотехнические изделия | [37 empty] | Светотехнические изделия
16 | ГЭСНм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  |  |  | 4: шт; 5: 57; 6: 1; 7: 57 | [24 empty] | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 106.59; 12: 55864.88 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.87; 7: 106.59; 10: 524.11; 12: 55864.88 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 85181.04 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40.47; 12: 25961.84 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 1.14; 10: 1644.19; 12: 1874.38 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 1.14; 10: 646.16; 12: 736.62 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 0.67 |  | 38.19 | 1472.34 | 1.47 | 2164.34 |  | 82656.14 | [26 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 38.19; 10: 646.16; 12: 24676.85 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 1.14; 10: 570.63; 12: 650.52 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 1.14; 10: 481.03; 12: 548.37 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 30876.15 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 0.83 |  | 47.31 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 244.59 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.12-0008 | Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм |  |  |  | м | 4.36 |  | 248.52 | 0.5 | 1.55 | 0.78 |  | 193.85 | [26 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм
| 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 |  |  |  | т | 0.0005 |  | 0.0285 | 948687.13 | 1.12 | 1062529.59 |  | 30282.09 | [26 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.57 | 196.41 | 1.39 | 273.01 |  | 155.62 | [26 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 197883.91 | [28 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1117.3 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 81826.72 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 79371.92 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 41731.63 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5615.87; 12: 320104.76 | [31 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_2.3 | MIST LINE 18 (1) WW D45 IP67 24V AP |  |  |  | шт | 27 | 1 | 27 |  |  | 14517.23 |  | 391965.21 | [24 empty] | MIST LINE 18 (1) WW D45 IP67 24V AP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 391965.21 | [31 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_6.3 | MIST LINE 12 (0,66) WW D45 IP67 24V AP |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 12040.38 |  | 24080.76 | [24 empty] | MIST LINE 12 (0,66) WW D45 IP67 24V AP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24080.76 | [31 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_5.3 | MIST LINE 18 (1) NW O IP65 24V AP |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 16662.76 |  | 66651.04 | [24 empty] | MIST LINE 18 (1) NW O IP65 24V AP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 66651.04 | [31 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_14.3 | ASTRO WALL 1 WW 30 IP67 AР |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 |  |  | 12373.98 |  | 296975.52 | [24 empty] | ASTRO WALL 1 WW 30 IP67 AР
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 296975.52 | [31 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 1.06 | 1 | 1.06 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  | 55.27 | [24 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55.27 | [31 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-01.7.15.14-0151 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.06 | 1 | 1.06 | 274.98 | 1.25 | 343.73 |  | 364.35 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 364.35 | [31 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-376-02 | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 1,8 до 5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [24 empty] | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 1,8 до 5 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.6; 12: 6236.97 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 14.6; 10: 427.19; 12: 6236.97 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 85.59 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.15; 12: 72.15 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.15; 10: 570.63; 12: 85.59 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.15; 10: 481.03; 12: 72.15 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6394.71 | [28 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 124.74 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6309.12 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6119.85 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3217.65 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3171.39; 12: 15856.95 | [31 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-376-03 | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 5 до 15 м |  |  |  | 4: шт; 5: 52; 6: 1; 7: 52 | [24 empty] | Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте: свыше 5 до 15 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 118.04; 12: 50425.51 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 7: 118.04; 10: 427.19; 12: 50425.51 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 31062.95 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 33.8; 12: 18573.65 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.62; 7: 32.24; 10: 935.88; 12: 30172.77 | [26 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 7: 32.24; 10: 552.83; 12: 17823.24 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 1.56; 10: 570.63; 12: 890.18 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 1.56; 10: 481.03; 12: 750.41 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 100062.11 | [28 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1008.51 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 68999.16 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 66929.19 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 35189.57 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3907.49; 12: 203189.38 | [31 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [24 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.15; 12: 2551.26 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 5.15; 10: 495.39; 12: 2551.26 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 19.07 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 19.07 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2570.33 | [28 empty] | Итого прямые затраты
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 51.03 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2551.26 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2474.72 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1301.14 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1279.44; 12: 6397.22 | [31 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_9.3 | LED-драйвер Mean Well XLG-200-24-A AC-DC 192Вт Т03403278 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 2991 |  | 8973 | [24 empty] | LED-драйвер Mean Well XLG-200-24-A AC-DC 192Вт Т03403278
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8973 | [31 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_20.3.03.07_35_7704844420_20.07.2026_02_13.3 | LED-драйвер Mean Well XLG-50-A AC-DC 50Вт Т03237918 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1702 |  | 3404 | [24 empty] | LED-драйвер Mean Well XLG-50-A AC-DC 50Вт Т03237918
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3404 | [31 empty] | Всего по позиции
Прокладка сетей | [37 empty] | Прокладка сетей
28 | ГЭСНм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.65; 6: 1; 7: 0.65 | [24 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.552; 12: 9194.52 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.08; 7: 19.552; 10: 470.26; 12: 9194.52 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 198.81 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.13; 12: 73.27 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.065; 10: 1644.19; 12: 106.87 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.065; 10: 646.16; 12: 42 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.065; 10: 570.63; 12: 37.09 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.065; 10: 481.03; 12: 31.27 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.98; 7: 1.287; 10: 42.62; 12: 54.85 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 573.12 | [25 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 6.84 |  | 4.446 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 553.53 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.26 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  | 13.56 | [26 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.26 | 18.54 | 1.25 | 23.18 |  | 6.03 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10039.72 | [28 empty] | Итого прямые затраты
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 183.89 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9267.79 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8989.76 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4726.57 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36830.68; 12: 23939.94 | [31 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.2.05.04_77_9721058155_30.04.2026_01_2.1 | Оцинкованный кабель-канал 20х16, с окраской в RAL, L=2,5м |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 |  |  | 518.55 |  | 13482.3 | [24 empty] | Оцинкованный кабель-канал 20х16, с окраской в RAL, L=2,5м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13482.3 | [31 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.65; 6: 1; 7: 0.65 | [24 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.833; 12: 861.99 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 1.833; 10: 470.26; 12: 861.99 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14.4 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.013; 12: 7.33 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0065; 10: 1644.19; 12: 10.69 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0065; 10: 646.16; 12: 4.2 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0065; 10: 570.63; 12: 3.71 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0065; 10: 481.03; 12: 3.13 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 67.62 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 8.6645 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 44.8 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 0.325 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 19 | [26 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.0325 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 3.82 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 951.34 | [28 empty] | Итого прямые затраты
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.24 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 869.32 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 843.24 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 443.35 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3469.49; 12: 2255.17 | [31 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-21.2.03.03-0126 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.06695 | 1 | 0.06695 | 54116.62 | 1.29 | 69810.44 |  | 4673.81 | [24 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4673.81 | [31 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [24 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.95; 12: 1339.62 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 2.95; 10: 454.11; 12: 1339.62 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 77.96 | [25 empty] | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.2 | 160.27 | 1.34 | 214.76 |  | 42.95 | [26 empty] | Бензин-растворитель
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.064; 7: 0.32; 10: 9.25; 12: 2.96 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.12-0005 | Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм |  |  |  | 100 м | 0.003 |  | 0.015 | 1015.52 | 1.55 | 1574.06 |  | 23.61 | [26 empty] | Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм
| 01.7.06.12-0007 | Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  | 100 м | 0.004 |  | 0.02 | 272.16 | 1.55 | 421.85 |  | 8.44 | [26 empty] | Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1417.58 | [28 empty] | Итого прямые затраты
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 26.79 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1339.62 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1299.43 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 683.21 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 685.4; 12: 3427.01 | [31 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-24.3.03.01-0207 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4 |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 8.16 | 1.39 | 11.34 |  | 34.02 | [24 empty] | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34.02 | [31 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-24.3.03.01-0210 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 16/8 |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 | 17.07 | 1.39 | 23.73 |  | 47.46 | [24 empty] | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 16/8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 47.46 | [31 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.5 | 1 | 0.5 | 412.93 | 1.31 | 540.94 |  | 270.47 | [24 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 270.47 | [31 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_20.5.02.05_78_7842224734_30.04.2026_01_2.2 | Коробка металлическая, 150х150х80, IP67 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2325.94 |  | 2325.94 | [24 empty] | Коробка металлическая, 150х150х80, IP67
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2325.94 | [31 empty] | Всего по позиции
Заземление | [37 empty] | Заземление
37 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [24 empty] | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.721; 12: 339.06 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 0.721; 10: 470.26; 12: 339.06 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 38.12 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.026; 12: 14.65 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.13; 7: 0.013; 10: 1644.19; 12: 21.37 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.013; 10: 646.16; 12: 8.4 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.13; 7: 0.013; 10: 570.63; 12: 7.42 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.013; 10: 481.03; 12: 6.25 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.19; 7: 0.219; 10: 42.62; 12: 9.33 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 243.07 | [25 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.78 |  | 0.078 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 9.71 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2 |  | 0.2 | 911.56 | 1.28 | 1166.8 |  | 233.36 | [26 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 634.9 | [28 empty] | Итого прямые затраты
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 6.78 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 353.71 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 343.1 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 180.39 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11651.7; 12: 1165.17 | [31 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-20.1.02.23-0121 | Проводник заземляющий П-750 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 204.83 | 1.31 | 268.33 |  | 268.33 | [24 empty] | Проводник заземляющий П-750
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 268.33 | [31 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-08.3.04.02-0095 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм |  |  |  | т | 0.01 | 1 | 0.01 | 66456.5 | 0.74 | 49177.81 |  | 491.78 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 491.78 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1144778.99 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 132891.73 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 117267.93 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 45087.44 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 849531.89 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1408188.15 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 132891.73 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 117267.93 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 45087.44 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 849531.89 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 172639.79 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 90769.37 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 137420.32 | [33 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 127560.24 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 9860.08 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 177979.17 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 172639.79 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 90769.37 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  | 12: 1545608.47 | [34 empty] | Всего по разделу 1 Новый Раздел
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 807857.77 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 125000 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 281,87796 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 75,299156 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1144778.99 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 132891.73 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 117267.93 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 45087.44 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 849531.89 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1408188.15 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 132891.73 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 117267.93 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 45087.44 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 849531.89 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 172639.79 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 90769.37 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 137420.32 | [37 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 127560.24 | [37 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 9860.08 | [37 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 177979.17 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 172639.79 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 90769.37 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1545608.47 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 807857.77 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 125000 | [37 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 281,87796 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 75,299156 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий инженер-сметчик |  |  |  | 5: (Разгуляева М.Г.) | [40 empty] | Ведущий инженер-сметчик | (Разгуляева М.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]