Технические характеристики продукции

Розетка кабельная с прямым патрубком ОНЦ-БС-1-4/10-Р12-1-В

Тип:	ОНЦ-БС

Функциональное назначение:	Розетка

Способ монтажа:	на кабель

Тип исполнения:	Прямой

Монтаж:	на кабель

Материал корпуса:	Металл

Материал контактов:	Серебро

Материал изолятора:	карболит

Сопротивление изолятора не менее,Мом:	1000

Сопротивление контактов не более,Ом:	0.005

Рабочее напряжение, В:	250

Рабочая температура,°С:	-60 C+85 C

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней