Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

ТОМ 3

УКРУПНЁННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

2026

# 3.1 Назначение и область применения

В настоящем томе приведён укрупнённый перечень видов работ (УВВР) для производства работ по установке недостающих ИТСОТБ на ОТИ. В каждой строке указано только наименование вида работ.

# 0. Подготовительные работы

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 0.1 | Разработка проекта производства работ. |
| 0.2 | Разметка трасс кабельных и инфраструктурных решений на местности. |
| 0.3 | Устройство временных подвесных подмостей для монтажа на мостах. |
| 0.4 | Устройство временной технологической площадки для грузоподъёмных сооружений. |
| 0.5 | Устройство временных инвентарных зданий и сооружений. |

# 1. Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности (ИС)

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 1.1 | Бурение скважин под стойки периметрального заграждения. |
| 1.2 | Бетонирование стоек и устройство фундаментов в скважинах. |
| 1.3 | Монтаж сварных сетчатых панелей периметрального заграждения по периметру устоев моста. |
| 1.4 | Монтаж кронштейнов и плоского барьера безопасности из АКЛ на устоях. |
| 1.5 | Монтаж заграждения промежуточных опор моста (Г-образные кронштейны и АКЛ на ригелях опор). |
| 1.6 | Установка распашных калиток с электромагнитным замком и считывателем СКУД. |
| 1.7 | Устройство и монтаж информационных знаков № 1 и № 2 (фон белый) на полотне заграждения. |
| 1.8 | Устройство и монтаж предупредительного знака № 3 (фон жёлтый) на отдельной стойке с фундаментом и бермой из грунта. |
| 1.9 | Монтаж типовых опор силовых для размещения технических средств охраны. |
| 1.10 | Устройство периметрального заграждения площадки ЕПУ. |

# 2. Электроснабжение внутреннее ОТИ (ЭС)

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 2.1 | Прокладка контрольных кабелей и СКС в шкафу ОТБ. |

# 3. Системы связи на ОТИ (СС): СОС, СПС, СКУД, СВ, СО, СПДИ

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 3.1 | Монтаж типового шкафа ОТБ на устое моста или опоре силовой. |
| 3.2 | Монтаж приёмно-контрольного охранного прибора и оконечных устройств подсистемы СОС. |
| 3.3 | Монтаж автономного пожарного извещателя в шкафу ОТБ (подсистема СПС в составе шкафа). |
| 3.4 | Монтаж контроллера, считывателя и электромагнитного замка подсистемы СКУД. |
| 3.5 | Монтаж камер видеонаблюдения и сервера. |
| 3.6 | Монтаж рупорных оповещателей и индикаторов «STOP» подсистемы СО. |
| 3.7 | Монтаж управляемого коммутатора, оптических компонентов и блоков грозозащиты подсистемы СПДИ. |
| 3.8 | Монтаж кабельных трасс между оконечными устройствами и шкафом ОТБ. |
| 3.9 | Электрические испытания и пуско-наладочные работы подсистем ИТСОТБ ОТИ. |

# 4 Система сбора и обработки информации (ССОИ)

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 4.1 | Инсталляция и настройка серверного программного обеспечения ССОИ в ЕПУ. |
| 4.2 | Настройка подсистемы видеоаналитики (типовые сценарии). |
| 4.3 | Настройка интеграции с подсистемами ИТСОТБ всех ОТИ. |
| 4.4 | Настройка подсистемы журналирования и отчётности. |
| 4.5 | Настройка подсистемы мониторинга сетевого оборудования. |
| 4.6 | Настройка средств защиты информации в составе ССОИ. |
| 4.7 | Комплексные испытания ССОИ. |

# 5. Единый пункт управления (ЕПУ)

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 5.1 | Монтаж модульного блок-контейнера ЕПУ на свайно-винтовом фундаменте. |
| 5.2 | Монтаж серверной стойки и кабельной инфраструктуры серверной ЕПУ. |
| 5.3 | Монтаж системы кондиционирования и вентиляции блок-контейнера ЕПУ. |
| 5.4 | Монтаж щита автоматического ввода резерва (АВР) и источника бесперебойного питания ЕПУ. |
| 5.5 | Монтаж рабочих мест досутпа операторов в составе серверной ЕПУ. |
| 5.6 | Монтаж системы противопожарной защиты ЕПУ (ППКУП, извещатели, оповещатели, СОУЭ). |
| 5.7 | Устройство контура заземления и молниезащиты ЕПУ. |
| 5.8 | Устройство периметрального заграждения площадки ЕПУ. |
| 5.9 | Пуско-наладочные работы по ЕПУ. |

# 6. Электроосвещение охранное (ЭО)

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 6.1 | Монтаж светильников охранного освещения на опорах ТСО. |
| 6.2 | Прокладка кабельных линий охранного освещения. |
| 6.3 | Монтаж автоматики управления охранным освещением (фотореле/таймер) и интеграция с ССОИ. |
| 6.4 | Пуско-наладочные работы по охранному освещению. |

# 7. Организация дорожного движения и временные сооружения на период производства работ

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 7.1 | Устройство и обслуживание схемы организации дорожного движения на период производства работ. |
| 7.2 | Размещение временных дорожных знаков и барьерных заграждений зоны производства работ. |
| 7.3 | Устройство временного освещения зоны производства работ в тёмное время суток. |
| 7.4 | Применение автомобиля прикрытия при краткосрочных подвижных работах. |
| 7.5 | Устройство временных инвентарных зданий и сооружений. |
| 7.6 | Устройство технологических площадок и стройгенплана. |
| 7.7 | Демонтаж временных сооружений по завершении работ. |

# 8. Приёмочные и аттестационные испытания

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 8.1 | Пуско-наладочные испытания оборудования каждой подсистемы ИТСОТБ с оформлением актов. |
| 8.2 | Комплексные испытания ИТСОТБ на каждом ОТИ с имитацией нештатных ситуаций. |
| 8.3 | Аттестационные и приёмочные испытания комплекса ИТСОТБ. |
| 8.4 | Инструктаж эксплуатационного персонала. |

# 9. Исполнительная и эксплуатационная документация

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 9.1 | Ведение журнала производства работ и специальных журналов работ. |
| 9.2 | Актирование скрытых работ и промежуточная приёмка ответственных конструкций. |
| 9.3 | Передача эксплуатационной документации заказчику (руководства, инструкции, регламенты). |
| 9.4 | Передача прав использования программного обеспечения заказчику. |