## Лист1
Приложение № 2 к Техническому заданию
Технические характеристики оборудования
Наименование по КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед.изм. | Наименование | Производитель | Товарный знак
Программное обеспечение — количество по ведомости: 5 шт | Способ предоставления | Копия электронного экземпляра |  | МойОфис Профессиональный | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Номер регистрации: 683511
| Вид лицензии | Простая (неисключительная)
| Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (06.10) Табличные редакторы
| Назначение | Формирование файлов электронной отчетности
| Поддержка форматов текстов | doc, rtf
| Формирование электронных таблиц | наличие
| Редактирование текстов отчетов | наличие
Блок-контейнер металлический — количество по ведомости: 1 шт | Вид | Утепленный |  | Блочные и модульные здания и помещения бытового и технологического назначения контейнерного типа и сборно-разборные ББТ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МОБИЛЬНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И КОНСТРУКЦИЙ"
Источник бесперебойного питания — количество по ведомости: 1 шт | Активная мощность | 15000 | Ватт | Источник бесперебойного питания SGO015KL33-TW/TV | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЯНСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ"
| Возможность подключения внешних батарей | да
Программное обеспечение — количество по ведомости: 1 шт | Способ предоставления | Копия электронного экземпляра |  | Система управления "Гнездо" | Общество с ограниченной ответственностью "КЬЮТЭК" | Номер регистрации: 920222
| Вид лицензии | Простая (неисключительная)
| Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.08) Средства мониторинга и управления
| Назначение | Мониторинг состояния сети
| Поддержка протокола | SNMPv3
| Поддержка конфигурации устройств посредством протокола | NETCONF, SSH
| Топологическая карта | наличие
Программное обеспечение — количество по ведомости: 20 шт | Способ предоставления | Копия электронного экземпляра |  | СУБД Postgres Pro | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТГРЕС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ" | Номер регистрации: 1197618
| Вид лицензии | Простая (неисключительная)
| Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.07) Средства управления базами данных
| Назначение | Система управления базами данных
| Интерфейс управления в графическом режиме | наличие
| Реляционная база данных | наличие
| Совместимость с операционной системой | наличие
Программное обеспечение — количество по ведомости: 5 шт | Способ предоставления | Копия электронного экземпляра |  | Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» | Общество с ограниченной ответственностью "РусБИТех-Астра" | Номер регистрации: 550559
| Вид лицензии | Простая (неисключительная)
| Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.09) Операционные системы общего назначения
| Назначение | Операционная система сервера
| Защищенное исполнение операционной системы | Наличие
Сервер — количество по ведомости: 8 шт | Максимальное количество процессоров | 2 | Штука | Сервер DEPO Storm 3470A2R (ДАЦН.466219.013-06) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС" | Номер регистрации: 776052
| Количество установленных процессоров | 2 | Штука
| Количество занимаемых юнитов в стойке | 1
| Количество слотов для модулей оперативной памяти | 4 | Штука
Программное обеспечение — количество по ведомости: 5 шт | соб предоставления | Копия электронного экземпляра |  | SecurOS | Общество с ограниченной ответственностью «ИСС-Софт» | Номер регистрации: 307068
| Вид лицензии | Простая (неисключительная)
| Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (02.08) Средства мониторинга и управления
| Назначение | Сбор информации и хранения состояний технических средств охраны
| Управление видеопотоками камер | 45.00000000000 | Штука
| Журналы событий | Наличие
| Совместимость с операционной системой | наличие
Сервер — количество по ведомости: 12 шт | Количество установленных процессоров | 1 | Штука | Программно-аппаратный комплекс SecurOS-IVS-VLK-12/FD НСТР.466459.001-08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-ЭС-ЭС" | Номер регистрации: 1207707
| Максимальное количество процессоров | 1 | Штука
| Количество занимаемых юнитов в стойке | 2
Коммутатор — количество по ведомости: 4 шт | Блок питания | Встроенный |  | Коммутатор Ethernet MES2408 (РПЛТ.465615.002) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛТЕКС" | Номер регистрации: 691157
| Количество блоков питания | 1 | Штука
| Тип блоков питания | Фиксированные
| Тип коммутатора | Управляемый
| Тип передачи данных | Ethernet
| Тип электропитания | AC
| Количество LAN портов | 8 | Штука
Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией — количество по ведомости: 138 м | Номинальное переменное напряжение | 10 | Киловольт | Кабель АСБл | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАНСККАБЕЛЬ" | Номер регистрации: 1069131
| Материал токопроводящих жил | Алюминиевая токопроводящая жила
| Материал изоляции токопроводящих жил | Бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом
| Тип оболочки | Свинцовая
| Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | Многопроволочная фасонная (без обозначения)
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 95 | Квадратный миллиметр
| Число токопроводящих жил | 3 | Штука
| Наличие защитного покрова | Да
| Тип защитного покрова | Бл
Источник бесперебойного питания — количество по ведомости: 1 шт | Активная мощность | 3000 | Ватт | Источники бесперебойного питания (ИБП) серии СИПБ/11 мощностью до 3кВА | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС ЭЛЕКТРО" | Номер регистрации: 571446
| Возможность подключения внешних батарей | Да
Светильник наружного освещения — количество по ведомости: 5 шт | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | 7 |  | Светильник светодиодный серии ATAMAN-STREET 1-RUS | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА" | Номер регистрации: 700065
| Индекс цветопередачи | 70
| Источник света | Светодиодный модуль
| Класс защиты от электрического тока | I
| Коррелированная цветовая температура, max | 5000 | Кельвин
| Коррелированная цветовая температура, min | 5000 | Кельвин
| Коэффициент мощности | 0.95
| Мощность | 80 | Ватт
| Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | 6
| Световой поток | 13000 | Люмен
| Тип конструкции светильника | Консольный
Камера видеонаблюдения — количество по ведомости: 5 шт | тип камеры | Цифровая |  | IP-камера QVC-камера QVC-камера QVC- MiR501Z2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЬЮТЭК" | Номер регистрации: 920222
| Разрешение основного видеопотока | 2880х1620
| Поддержка видеокодеков | H.265
| Поддержка сетевого протокола | ONVIF
| Поддержка PoE | IEEE 802.3af (PoE)
| Съемка и возможности | Съемка ночная
| Дальность подсветки | 80 | Метр
| Функции и возможности | ИК-подсветка
Коммутатор — количество по ведомости: 1 шт | Блок питания | Встроенный |  | Коммутатор QSW-4530-30TX-POE АЛСБ.465279.054 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЬЮТЭК" | Номер регистрации: 920222
| Количество блоков питания | 1.00000000000 | Штука
| Тип блоков питания | Фиксированные
| Тип коммутатора | Управляемый
| Тип передачи данных | Ethernet
| Тип электропитания | AC
| Количество LAN портов | 24 | Штука
Средства обнаружения — количество по ведомости: 1 шт | Наличие аналоговых входов контролера линии | 8 | Штука | Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» АЦДР.426469.012 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОЛИД" | Номер регистрации: 401063
| Длина контрольной линии | 1200 | Метр
| Наличие встроенного источника аварийного питания | Да
| Емкость источника аварийного питания | 75 | Ампер-час (3,6 кКл)
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации — количество по ведомости: 1 шт | Наличие тревожных линий | 2 | Штука | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Сигнал-20М» АЦДР.425513.017 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛИД" | Номер регистрации: 401063
| Количество контрольных линий | 8 | Штука
| Способ реагирования | «пороговый» (без указания на конкретный источник информации)
| Наличие источника аварийного питания | Да
| Материал корпус | металл
Кабель контрольный — количество по ведомости: 0,660 км | Материал изоляции токопроводящих жил | Поливинилхлоридный пластикат (В) |  | Кабель контрольный КВВГ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИНТЕХ" | Номер регистрации: 600169
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат (В)
| Материал токопроводящих жил | Медная проволока (без обозначения)
| Наличие брони | Небронированный
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 0.75000000000 | Квадратный миллиметр
| Число токопроводящих жил | 4.00000000000
| Форма кабеля | Круглые (без обозначения)