«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного инженера

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

________________ А.И. Борисов

«______» _______ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.20.40.111 Поставка аккумуляторных батарей резервного питания для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

Лот № Б/Н

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения ……………………………………………………………………………………………………. |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Обозначения и сокращения …………………………………………………………………………………. | 3 |
|  | 1.2. | Наименование закупаемой продукции ……………………………………………………………………... | 4 |
|  | 1.3. | Цель выполнения работ ……………………………………………………………………………………... | 4 |
|  | 1.4. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ……………………………………………………………………………………….. | 4 |
|  | 1.5. | Иные требования и сведения общего характера …………………………………………………………... | 4 |
| 2. | Требования к продукции …………………………………………………………………………………………. |  | 4 |
|  | 2.1. | Требования к объемам и срокам поставки …………………………………………………………………. | 4 |
|  | 2.2. | Требования к качеству продукции ………………………………………………………………………….. | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ………………………………………. |  | 27 |
| 4. | Приложение ………………………………………………………………………………………………………… |  | 27 |

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Сокращенное наименование | Полное наименование. |
| --- | --- |
| ПС | подстанция |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГЭСН | государственные элементные сметные нормы |
| ДВ | государственные элементные сметные нормы |
| КС-2 | акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) |
| КС-3 | справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3 |
| ОС-3 | акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) |
| ЛС | локальные сметы |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ТТ | технические требования |
| ППР | проект производства работ |
| ПС | подстанция |
| РЗА | релейная защита, автоматика |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ПТБ | правила техники безопасности |
| РД | руководящий документ |
| РС | распределительные электрические сети |
| РЭС | район электрических сетей |
| ТУ | технические условия |
| СП | свод правил |
| ФЕР | федеральные единичные расценки |
| ЦЭС | Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» |

  - Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 26.20.40.111 Поставка аккумуляторных батарей резервного питания для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

  - Цель выполнения работ

Поставка оборудования для последующего выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на подстанции Табага 110 кВ, ПС 110 кВ Восточная по титулу «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения закупаемых оборудования и материалов. Содержание пожарной и сторожевой охраны.

- Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

#### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

#### Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выпрямитель - 48В/20А/1000W | шт. | 3 |
| 2 | Аккумуляторная батарея 12В, 90Ач | шт. | 4 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка оборудования в соответствии с Таблицей 1.1 | С даты заключения договора | 31.10.2026 |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 26.20.40.111 Поставка аккумуляторных батарей резервного питания для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика* |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Выпрямитель - 48В |  |  | - Ток нагрузки - до 60А - Входное напряжение AC - 220В - Выходное напряжение DC - 48В - Управление и контроль - УКУ-207.04 - Мониторинг - Ethernet (SNMP) - Наличие контактора LVBD - да - Количество БПС - 2 шт. - Исполнение - 3U - Габариты (ШхГхВ) - 480х330х133 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Аккумуляторная батарея 12В, 90 Ач |  |  | Емкость аккумулятора - 90 А*ч Max ток заряда - 45 А Технология - AGM Выходное напряжение - 12 В Тип клемм - болт М8 Полярность - прямая Высота - 243 мм Ширина - 486 мм Глубина - 171 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-2 продукции представлены в Таблице 3 настоящих Технических требований |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3. | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Михаила Николаева, д. 26. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Условия транспортирования |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию: не менее 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |

| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы |  | Требуется в составе заявки представить сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
| 7.2. | Поставка Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара» | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
| 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2025 года), ранее не использованным. |  | Согласие с требованием |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

#### 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

#### 3.3. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1-2 Таблицы 1.1. Перечень и объём закупаемой продукции).

4. Приложение

1. Рабочая документация (том 2174-019-СС1. Средства связи.)

2. Рабочая документация (том 2174-019-СС3. Средства связи.)

| Согласовано: Начальник ССДТУ __________________/Соколов А. А./ (подпись) «____»____________2026г. | Составил: Ст. мастер ССДТУ __________________/Левин В. В./ (подпись) «____»____________2026г. |
| --- | --- |