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Технические требования на поставку МТР 

Поставка коммуникационного оборудования и комплектующих для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc19707_2480058698][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc178933450]Общие сведения
0.1. [bookmark: __RefHeading___Toc19709_2480058698][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc178933451]Обозначения и сокращения

	Сокращенное наименование
	Полное наименование.

	ПС
	подстанция

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭСН
	государственные элементные сметные нормы

	ДВ
	государственные элементные сметные нормы

	КС-2
	акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2)

	КС-3
	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3

	ОС-3
	акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3)

	ЛС
	локальные сметы

	МТР
	материально-технические ресурсы

	ТТ
	технические требования

	ППР
	проект производства работ

	ПС
	подстанция

	РЗА
	релейная защита, автоматика

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	закрытое распределительное устройство

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ПТБ
	правила техники безопасности

	РД
	руководящий документ

	РС
	распределительные электрические сети

	РЭС
	район электрических сетей

	ТУ
	технические условия

	СП
	свод правил

	ФЕР
	федеральные единичные расценки

	ЦЭС
	Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»




0.2. [bookmark: __RefHeading___Toc19711_2480058698][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc178933452]Наименование закупаемой продукции:
ОКПД2 26.30.30.160 Поставка коммуникационного оборудования и комплектующих для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)». 
0.3. [bookmark: __RefHeading___Toc19713_2480058698][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc178933453]Цель выполнения работ
Поставка оборудования для последующего выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на подстанции Табага 110 кВ, ПС 110 кВ Восточная по титулу «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»
[bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc178933457_Копия_1]Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения закупаемых оборудования и материалов. Содержание пожарной и сторожевой охраны.

1. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc19717_2480058698][bookmark: _Toc178933455]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Оптический мультиплексор
	шт.
	3

	2
	Модуль SFP-G-S1310:1550/40-D-Ex
	шт.
	3

	3
	Модуль SFP-G-S1550:1310/40-D-Ex
	шт.
	3



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc19745_2480058698][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc178933471][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка оборудования в соответствии с Таблицей 1.1
	С даты заключения договора
	31.10.2026
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[bookmark: __RefHeading___Toc19747_2480058698][bookmark: _Toc178933472][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc19749_2480058698][bookmark: _Toc178933473]Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 26.30.30.160 Поставка коммуникационного оборудования и комплектующих для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Оптический мультиплексор
	Оптический гигабитный мультиплексор - ГМ-1GB-16E1-Т.
- 2 слота SFP для оптических портов,
- 2 комбо-порта Gigabit Ethernet (RJ-45 и SFP-слот),
- 16 портов E1,
- универсальное питание: ~220 В (через сетевой адаптер), =36...72 В, комплектуется внешним адаптером ~220 В/~36 В,
- металлический корпус 1U для стойки 19".
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Модуль SFP-G-S1310:1550/40-D-Ex
	-Расстояние передачи данных – до 40км;
-Тип используемого оптического кабеля – одномодовый, 9/125мкм, 1 волокно;
-Тип используемого оптического разъема: LC;
-Скорость передачи данных – 1.25 Гбит/с;
-Рабочая длина волны: tx1310/rx1550нм;
-Оптический бюджет – 24дБ;
-Соответствует спецификациям Small Form Factor Pluggable (SFP) и Multi-Source Agreement (MSA);
-Тип лазера FP – лазер Фабри-Перо;
-Функция DDM –цифровая диагностика модулей;
-«Горячая» замена SFP-модулей (без отключения и перезагрузки оборудования).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Модуль SFP-G-S1550:1310/40-D-Ex
	-Расстояние передачи данных – до 40км;
-Тип используемого оптического кабеля – одномодовый, 9/125мкм, 1 волокно;
-Тип используемого оптического разъема: LC;
-Скорость передачи данных – 1.25 Гбит/с;
-Рабочая длина волны: tx1550/rx1310нм;
-Оптический бюджет – 24дБ;
-Соответствует спецификациям Small Form Factor Pluggable (SFP) и Multi-Source Agreement (MSA);
-Тип лазера FP – лазер Фабри-Перо;
-Функция DDM –цифровая диагностика модулей;
-«Горячая» замена SFP-модулей (без отключения и перезагрузки оборудования).
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-3 продукции представлены в Таблице 2 настоящих Технических требований
	Указание характеристик
	
	

	3.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Михаила Николаева, д. 26.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию: не менее 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-



	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы
	Требуется в составе заявки представить сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование
	
	

	
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	7.2.
	Поставка
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2026 года), ранее не использованным.
	Согласие с требованием
	
	



 * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

6
8
Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
[bookmark: __RefHeading___Toc15940_2903166146][bookmark: _Toc178933477][bookmark: _Toc165117214]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc178933478][bookmark: _Toc165117215]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
[bookmark: _Toc178933480][bookmark: _Toc165117217]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
3.3. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1-3 Таблицы 1.1. Перечень и объём закупаемой продукции).

[bookmark: __RefHeading___Toc15940_2903166146_Копия][bookmark: _Toc165117214_Копия_1][bookmark: _Toc178933477_Копия_1]4. Приложение

1. Рабочая документация (том 2174-019-СС1. Средства связи.)
2. Рабочая документация (том 2174-019-СС3. Средства связи.)


	Согласовано:
Начальник ССДТУ

__________________/Соколов А. А./
       (подпись)
«____»____________2026г.

	Составил:
Ст. мастер ССДТУ

__________________/Левин В. В./
       (подпись)
«____»____________2026г.




